## п.1
Общая информация о сетевой организации
ООО "Горсети" за 2020 год
п.1 Приложение №7 к единым стандартам качества
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. Общая информация о сетевой организации
1.1 | Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители), шт. | 238606 | 241498 | 1.212%
1.1.1 | Количество потребителей по уровням напряжения, шт. | 238606 | 241498 | 1.212%
1.1.1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.1.1.2 | СН1 (35-60 кВ)
1.1.1.3 | СН2 (1-20 кВ)
1.1.1.4 | НН (до 1 кВ)
1.1.2 | Количество потребителей по категориям надежности, шт. | 238606 | 241498 | 1.212%
1.1.2.1 | 1 категория
1.1.2.2 | 2 категория
1.1.2.3 | 3 категория
1.1.3 | Количество потребителей по типу потребителей, шт. | 238606 | 241498 | 1.212%
1.1.3.1 | физические лица | 231814 | 234563 | 1.186%
1.1.3.2 | юридические лица | 6792 | 6935 | 2.105%
1.2 | Количество точек поставки, шт. | 59876 | 59220 | -1.096%
1.2.1 | Всего точек поставки, шт. | 59876 | 59220 | -1.096%
1.2.1.1 | физические лица | 37977 | 35629 | -6.183%
1.2.1.1.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.1.2 | юридические лица | 21899 | 23591 | 7.726%
1.2.1.2.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.1.3 | вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома
1.2.1.3.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.1.4 | бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства
12.1.4.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.2 | Количество точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, шт. | 58764 | 57185 | -2.687%
1.2.2.1 | физические лица | 35570 | 33594 | -5.555%
1.2.2.1.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.2.2 | юридические лица | 23194 | 23591 | 1.712%
1.2.2.2.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.2.3 | вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома
1.2.2.3.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.2.2.4 | бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства
1.2.2.4.1 | приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных
1.3 | Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации
1.3.1 | Длина ВЛ и КЛ, км. | 2687.88 | 2782.48 | 3.52%
1.3.1.1 | Длина ВЛ, км. | 1034.4 | 1067.7 | 3.219%
1.3.1.1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.3.1.1.2 | СН1 (35-60 кВ) | 10.3 | 10.3 | 0%
1.3.1.1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 303.5 | 321.4 | 5.898%
1.3.1.1.4 | НН (до 1 кВ) | 720.6 | 736 | 2.137%
1.3.1.2 | Длина КЛ, км. | 1653.48 | 1714.78 | 3.707%
1.3.1.2.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.3.1.2.2 | СН1 (35-60 кВ) | 0.98 | 0.98 | 0%
1.3.1.2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 866 | 866.6 | 0.06928%
1.3.1.2.4 | НН (до 1 кВ) | 786.5 | 847.2 | 7.718%
1.3.2 | Количество подстанций, шт. | 1423 | 1437 | 0.9838%
1.3.2.1 | 110кВ
1.3.2.2 | 35кВ | 4 | 4 | 0%
1.3.2.3 | 6(10)кВ | 1419 | 1433 | 0.9866%
1.4 | Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации,%
1.4.1 | по уровням напряжения
1.4.1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.4.1.2 | СН1 (35-60 кВ) | 44 | 44 | 0%
1.4.1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 58.2 | 58.1 | -0.1718%
1.4.1.4 | НН (до 1 кВ) | 60.5 | 60.3 | -0.3306%
1.4.2 | по типам оборудования
1.4.2.1 | ТП | 63.8 | 63.8 | 0%
1.4.2.2 | ВЛ | 58 | 58 | 0%
1.4.2.3 | КЛ | 50 | 50 | 0%

## п.2.1
Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
ООО "Горсети" за 2020 год
п.2.1 Приложение №7 к единым стандартам качества
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSADI) | 1.7576 | 0.361 | -79.46%
1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - |  | -
1.2 | СН1 (35-60 кВ) | - |  | -
1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 1.245 | 0.3516 | -71.76%
1.4 | НН (до 1 кВ) | 0.51264 | 0.0093664 | -98.17%
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAFI) | 0.89788 | 0.16797 | -81.29%
2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
2.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
2.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.6649 | 0.1611 | -75.77%
2.4 | НН (до 1 кВ) | 0.23289 | 0.006864 | -97.05%
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSADI план) | 4.0063 | 0.51852 | -87.06%
3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
3.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
3.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.0039253 | 0 | 0%
3.4 | НН (до 1 кВ) | 4.0024 | 0.51852 | -87.04%
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (ПSAFI план) | 1.0189 | 0.18624 | -81.72%
4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | -
4.2 | СН1 (35-60 кВ) | - | - | -
4.3 | СН2 (1-20 кВ) | 0.0011033 | 0 | 0%
4.4 | НН (до 1 кВ) | 1.0178 | 0.18624 | -81.7%
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0%
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | 0 | 0 | 0%

## п.2.2
Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии
п.2.2 Приложение №7 к единым стандартам качества
N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Горсети" | - | - | 0.3516 | 0.0093664 | - | - | 0.1611 | 0.006864 | - | - | 0 | 0.51852 | - | - | 0 | 0.18624 | 0.0017764 | Разукрупнение воздушных линий электропередач 0,4 кВ, перевод нагрузки, замена голого провода в воздушных линиях электропередач на СИП, периодические замеры нагрузок, соблюдение графиков и своевременное проведение капитального и текущего ремонтов объектов электроснабжения. 01.01.21-31.12.21

## п.3.1-3.2
Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
п.3.1-3.2 Приложение №7 к единым стандартам качества
№ п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2020 | N+1 (прогноз)
1 | 2 | 3 | 4
3.1 | Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения, кВт | 91270 | 93850
3.1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | -
3.1.2 | СН1 (35-60 кВ) | 17820 | 17820
3.1.3 | СН2 (1-20 кВ) | 73450 | 76030
3.1.4 | НН (до 1 кВ) | - | -
3.2 | Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению
3.2.1 | Внедрение и совершенствование програмного обеспечения для учета, контроля этапов технологического присоединения потребителей
3.2.2 | Повышение качества обслуживания потребителей в офисах обслуживания потребителей
3.2.3 | Приобретение спецтехники для повышения качества и сокращения сроков выполнения работ

## п.3.4
Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации
п.3.4 Приложение №7 к единым стандартам качества
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 706 | 778 | 10.2% | 346 | 329 | -4.913% | 98 | 132 | 34.69% | 14 | 9 | -35.71% | - | - | - | 1248
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 696 | 740 | 6.322% | 334 | 299 | -10.48% | 73 | 125 | 71.23% | 13 | 9 | -30.77% | - |  | - | 1173
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | - |  | - | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | - |  | - | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | - |  | - | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 11 | 11 | 0% | 12 | 12 | 0% | 13 | 13 | 0% | 15 | 15 | 0% | - |  | - | 12.75
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 681 | 623 | -8.517% | 268 | 200 | -25.37% | 42 | 29 | -30.95% | 7 | 4 | -42.86% | - |  | - | 856
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 638 | 622 | -2.508% | 249 | 194 | -22.09% | 36 | 33 | -8.333% | 1 | 5 | 400% | - |  | - | 854
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | - |  | - | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | - |  | - | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% |  |  | 0% | - |  | - | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 141 | 225 | 59.57% | 170 | 351 | 106.5% | 273 | 402 | 47.25% | 533 | 816 | 53.1% | - |  | - | 1794

## п.3.5
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
п.3.5 Приложение №7 к единым стандартам качества
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I-II | III | I-II | III | I-II | III | I-II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб.
500 - сельская местность/ | Да | КЛ | 14.09 | 0.55 | 71.94 | 71.94 | 7982 | 5096 | 7866.76 | 5279.3
300 - городская местность |  | ВЛ | 14.09 | 0.55 | 71.94 | 71.94 | - | - | - | -
| Нет | КЛ | 14.09 | 0.55 | 71.94 | 71.94 | 2725 | 1560 | 3500.75 | 2664.75
|  | ВЛ | 14.09 | 0.55 | 71.94 | 71.94 | - | - | - | -
750 | Да | КЛ | - | - | 4758 | 2404.1 | 10500 | 5969 | 9719.23 | 5026.45
|  | ВЛ | - | - | 1828.75 | 1306.25 | - | - | - | -
| Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | -
1000 | Да | КЛ | - | - | 4960.09 | 2584.28 | 11179.51 | 5761.6 | 12080.16 | 9448
|  | ВЛ | - | - | 2102 | 1700 | - | - | - | -
| Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | -
1250 | Да | КЛ | - | - | 6140.42 | 3194.87 | 16600 | 10700 | 19972.71 | 11384.3
|  | ВЛ | - | - | 2566.52 | 2123.38 | - | - | - | -
| Нет | КЛ | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | ВЛ | - | - | - | - | - | - | - | -

## п.4.1
Качество обслуживания
п.4.1 Приложение №7 к единым стандартам качества
N | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети Интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
|  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год) |  |  | (текущий год)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе:
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии | 43 | 19 | -55.81% | 79804 | 77265 | -3.182% | 22 | 15 | -31.82% | 537 | 544 | 1.304% | 0 | 0 | 0%
1.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 838 | 100% | 52530 | 41461 | -21.07% | 0 | 53 | 100% | 0 | 582 | 100% | 0 | 0 | 0%
1.3 | коммерческий учет электрической энергии | 1693 | 1098 | -35.14% | 3613 | 8036 | 122.4% | 0 | 35 | 100% | 290 | 268 | -7.586% | 0 | 0 | 0%
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 92 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
1.6 | прочее | 882 | 307 | -65.19% | 973 | 5492 | 464.4% | 3 | 0 | -100% | 521 | 615 | 18.04% | 0 | 0 | 0%
2 | Жалобы
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе:
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | качество электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 53 | 107 | 101.9% | 0 | 0 | 0%
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.3 | коммерческий учет электрической энергии | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0%
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0% | 1 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 3 | 1 | -66.67% | 0 | 0 | 0%
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 21 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0%
2.6 | прочее | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 43 | 4 | -90.7% | 0 | 0 | 0%
3 | Заявка на оказание услуг
3.1 | по технологическому присоединению | 7075 | 10506 | 48.49% | 0 | 0 | 0% | 106 | 204 | 92.45% | 371 | 42 | -88.68% | 0 | 0 | 0%
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии | 87 | 120 | 37.93% | 33 | 0 | -100% | 0 | 0 | 0% | 21 | 9 | -57.14% | 0 | 0 | 0%
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии | 1625 | 1952 | 20.12% | 720 | 32 | -95.56% | 0 | 27 | 100% | 950 | 1012 | 6.526% | 0 | 0 | 0%
3.4 | прочее | 14337 | 0 | -100% | 317 | 327 | 3.155% | 1 | 0 | -100% | 1812 | 785 | -56.68% | 0 | 0 | 0%

## п.4.2
Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
п.4.2 Приложение №7 к единым стандартам качества
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | Режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя, мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин. | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организаций)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | №1 | Центр очного обслуживания потребителей в формате "Единое окно" | г.Томск, ул.Шевченко, 62А | тел. (3822) 999-688, 999-532, 999-718, 999-717 maksimova@gorsetitomsk.ru | Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00 | Составление актов согласования технологической и (или) аварийной брони; выдачу документов, предусмотренных в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии и технологическому присоединению, в том числе квитанций, счетов, счетов-фактур. технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации; технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации посредством перераспределения максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (в том числе опосредованное присоединение); технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту; временное технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации; выдачу актов и документов (их копий), подтверждающих технологическое присоединение к сетям сетевой организации (акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении технологического присоединения и акт согласования технологической и (или) аварийной брони); восстановление ранее выданных документов о технологическом присоединении либо выдачу новых документов о технологическом присоединении при невозможности восстановления ранее выданных технических условий. | 9861 | 20 | 15 | нет
2 | №2 | Центр очного обслуживания потребителей в формате "Единое окно" | г.Томск, ул.Шевченко, 62 | 999-610 sure@gorsetitomsk.ru; 999-525 inspekcia@gorsetitomsk.ru | Понедельник-Пятница с 8.00 до 17.00 | Согласование проектов в части организации учета эл.энергии. Консультация потребителей по вопросам организации учета эл.энергии. Оформление заявок на допуск измерительного комплекса. Оформление договоров на оказание услуг по организации учета эл.энергии. Оформление договоров на обслуживание системы передачи данных. Оформление заявок на снятие пломб. Оформление работ по поверке электросчетчиков. Согласование проектов в части выполнения технических условий. Отключение/подключение объектов. Формирование заявок на проверку приборов учёта и измерительных комплексов. Консультация потребителей по потерям электроэнергии. | 3109 | 17 | 6 | нет

## п.4.3
Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
п.4.3 Приложение №7 к единым стандартам качества
N | Наименование | Единица измерения
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: | номер телефона
| Номер телефона по вопросам энергоснабжения: |  | 999-908
| Номера телефонов центров обработки телефонных вызовов: |  | 999-911, 8-800-250-59-91
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов. | единицы | 132613
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | единицы | 123504
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | единицы | 9109
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:00
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера телефонов за текущий период | мин. | 0:01
4.4 | Показатель | Наименование категории в соответствие с п.4.1
| Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, | Оказание услуг по передаче электрической энергии
| Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений, содержащих жалобу, | Нет
| Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений, содержащих заявку на оказание услуг . | Организация коммерческого учета электрической энергии
4.5 | Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций. | Нет
4.6 | Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, участники ВОВ и боевых действий на территориях других государств в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" | Организован прием в офисе обслуживания потребителей инвалидов, участников ВОВ и боевых действий вне очереди
4.7 | Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. | Оценка качества обслуживания прохождения процедуры технологического присоединения, перераспределения максимальной мощности, восстановления ранее выданных документов о технологическом присоединении: хорошо - 98%, удовлетворительно - 2%, неудовлетворительно - 0%.
4.8 | Мероприятия, выполняемые сетевой организацией в целях повышения качества обслуживания потребителей. | Сокращение времени ожидания в очереди и времени подготовки документов о технологическом присоединении
Исполнительный директор |  |  | М.В. Резников
Начальник ПТС |  |  | Е.В. Масс

## Лист1
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Г О Р С Е Т И»
Россия, 634012 г.Томск, ул. Шевченко,62а,
тел. (382 2) 999-883, ИНН 7017081040, КПП 701701001
р/с 40702810510030001942 Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске г. Красноярск, БИК 040407777
Раскрытие информации о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации за 2020 г. по стандартам раскрытия информации согласно приложению №7 к настоящим Единым стандартам (приказ Министерства энергетики РФ от 15 апреля 2014 г. № 186)
Томск-2020