# Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения согласно «Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

|  |  |
| --- | --- |
|   | Отчетный период |
| 4 квартал 2015 г. |
| максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя, МВт | 559,874916 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 18,027468 |
|   | СН1 | 16,874311 |
|   | СН2 | 101,266741 |
|   | НН | 423,706396 |
| мощность, использованная в расчетном периоде, МВт | 216,143 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 11,942574 |
|   | СН1 | 13,128475 |
|   | СН2 | 70,204657 |
|   | НН | 120,867294 |
| **резервируемая максимальная мощность, МВт**  | **343,731916** |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 6,084894 |
|   | СН1 | 3,745836 |
|   | СН2 | 31,062084 |
|   | НН | 302,839102 |