## Лист1
Пункт №11 пп. "б" абз.18
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в августе 2016 года
№ п/п | Наименование объекта | Объект | Вид ремонта | дата ввода в ремонт, август | дата вывода из ремонта
1 | Здание ТП-611/32, ф.428 | Здание ТП | капитальный | 2016-08-29 | 2016-08-29
2 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-137 | ВЛ | капитальный | 03.08.2016 04.08.2016 08.08.2016 09.08.2016 10.08.2016 11.08.2016 16.08.2016 17.08.2016 18.08.2016 19.08.2016 22.08.2016 23.08.2016 | 2016-08-23
3 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-138 | ВЛ | капитальный | 12.08.2016 23.08.2016 24.08.2016 30.08.2016 31.08.2016
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-227 (перевод на новую ТП ВЛ-2) | ВЛ | капитальный | 2016-08-31
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-245 | ВЛ | капитальный | 2016-08-18
6 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/4 | ВЛ | капитальный | 2016-08-02 | 2016-08-02
7 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/44 | ВЛ | капитальный | 01.08.2016 15.08.2016 | 2016-08-15
8 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/33 | ВЛ | капитальный | 02.08.2016 03.08.2016 08.08.2016 11.08.2016 15.08.2016 22.08.2016 | 2016-08-22
9 | 2КЛЭП-0.4 от ТП-671/34 до ж/д пр.Кирова-32 | КЛ | капитальный | 2016-08-30 | 2016-08-30
10 | 2КЛЭП-0.4кв от ТП-610/4 выводы (ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3) | КЛ | капитальный | 2016-08-02 | 2016-08-02
11 | 2КЛЭП-0.4кв от ТП-671/34 до ж/д пр.Кирова-34а | КЛ | капитальный | 2016-08-30 | 2016-08-30
12 | 6КЛЭП-0.4 от ТП-331 до ж/д ул.Лебедева,105 | КЛ | капитальный | 2016-08-05 | 2016-08-05
13 | КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д ул.Профсоюзная,29 | КЛ | капитальный | 2016-08-23 | 2016-08-23
14 | КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д ул.Профсоюзная,31 | КЛ | капитальный | 2016-08-23 | 2016-08-23
15 | КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д ул.5Армии, 26 | КЛ | капитальный | 2016-08-24 | 2016-08-24
16 | КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до магазина ул.5Армии,28; КЛЭП-0,4кв от ТП-940/10 до ж/д ул.5Армии,28 | КЛ | капитальный | 2016-08-24 | 2016-08-24
17 | КЛЭП-0.4кв от ТП-184 до Иркутский тр.,146/1 (д/с №20) | КЛ | капитальный | 2016-08-31 | 2016-08-31
18 | КТП-100-10/04 №118 к арт.скважине №166 (ТП 118В) | об.ТП | капитальный | 2016-08-15 | 2016-08-17
19 | КТП-100-10/04 №119 к арт.скважине №167 (ТП 119В) | об.ТП | капитальный | 2016-08-05 | 2016-08-09
20 | КТП-160-100/04 №116 к арт.скважине №164 (ТП 116В) | об.ТП | капитальный | 2016-08-01 | 2016-08-03
21 | КТП-160-100/04 №117 к арт.скважине №165 (ТП 117В) | об.ТП | капитальный | 2016-08-23 | 2016-08-25
22 | ЛЭП №11, Междуречье р/н арт.скв. №128 | ВЛ | капитальный | 2016-08-02 | 2016-08-23
23 | Здание ТП-940/19 по ул.Профсоюзная-2 стр.33 | Здание ТП | капитальный | 2016-08-09 | 2016-08-09
24 | Здание ТП-940/24 по ул.Профсоюзная-2, стр.16 | Здание ТП | капитальный | 2016-08-03 | 2016-08-03
25 | ВЛЭП-0,4кв от ТП-363 (перевод на РП "Фрунзенский") | ВЛ | капитальный | 09.08.2016 10.08.2016 11.08.2016 12.08.2016 16.08.2016 19.08.2016
26 | ВЛЭП-0,4кв от ТП-405 | ВЛ | капитальный | 17.08.2016 23.08.2016 24.08.2016 29.08.2016 | 2016-08-29
27 | ВЛЭП-0,4кв от ТП-610/68 по ул.Войкова,Мельничная | ВЛ | капитальный | 04.08.2016 05.08.2016 08.08.2016 | 2016-08-08
28 | ВЛЭП-10 кВ ф.944 от оп.1 (ТП 944-39) до оп.3 в сторону ТП 944-66 | ВЛ | капитальный | 09.08.2016 10.08.2016 12.08.2016 15.08.2016 | 2016-08-15
29 | ВЛЭП-10кв ф. 0-14 от ТП-401 до ТП-507 и от ТП-507 до ТП-465 (ВЛЭП-10 кВ от ТП-401 до ТП-507) | ВЛ | капитальный | 2016-08-02 | 2016-08-02
30 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-108 | ВЛ | текущий | 2016-08-22 | 2016-08-22
31 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-120 | ВЛ | текущий | 04.08.2016 05.08.2016 | 2016-08-05
32 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143 | ВЛ | текущий | 02.08.2016 05.08.2016 29.08.2016
33 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-29 | ВЛ | текущий | 25.08.2016 26.08.2016
34 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/12 | ВЛ | текущий | 2016-08-30
35 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 142 Об. КТП-94В | об.ТП | текущий | 2016-08-10 | 2016-08-12
36 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 143 Об. КТП-95В | об.ТП | текущий | 2016-08-18 | 2016-08-22
37 | ВЛЭП-10кв ф.Сл-22 от оп. 1 до оп.4 (ВЛЭП-10 кВ ф.Сл-22 от ПС "Солнечная" до ТП-700 | ВЛ | текущий | 2016-08-17 | 2016-08-17
38 | КТП-160ква ТП-479 по ул.Тургенева (метал. каркас) | Здание ТП | текущий | 2016-08-31 | 2016-08-31