## Статистика
пункт №11пп.б абз.14
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2015г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ЯНВАРЬ
1 | 04.01.2015 | 19:50 | 04.01.2015 | 22:13 | 2:23 | Л-19 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
2 | 09.01.2015 | 01:40 | 09.01.2015 | 03:12 | 1:32 | Вс-21 | ТП 584 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
3 | 15.01.2015 | 07:30 | 15.01.2015 | 09:05 | 1:35 | 727 | КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
4 | 22.01.2015 | 23:50 | 23.01.2015 | 25:37 | 1:47 | Сб-9, Км-7 | КЛ-10 кВ от ТП 183 до ТП 183а | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
5 | 23.01.2015 | 04:59 | 23.01.2015 | 05:39 | 0:40 | Сл-7 | КЛ-10 кВ от РВ-91 до РВ-95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
6 | 25.01.2015 | 00:20 | 25.01.2015 | 01:20 | 1:00 | 944 | КЛ-10 кВ от ПС-Западная до ТП 944-34 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
7 | 25.01.2015 | 00:27 | 25.01.2015 | 02:31 | 2:04 | 933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
8 | 29.01.2015 | 11:45 | 29.01.2015 | 12:23 | 0:38 | 1038 | КЛ-10 кВ от ТП от ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
9 | 29.01.2015 | 11:45 | 29.01.2015 | 13:55 | 2:10 | Я-12 | КЛ-10 кВ от ТП 44 до ТП 161 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ФЕВРАЛЬ
10 | 10.02.2015 | 11:07 | 10.02.2015 | 12:58 | 1:51 | О-14 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до -ПП-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
11 | 17.02.2015 | 09:18 | 17.02.2015 | 10:57 | 1:39 | 127 | ТП 35 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
12 | 18.02.2015 | 09:15 | 18.02.2015 | 10:02 | 0:47 | 927 | КЛ-10 кВ от ПС-Западная до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
13 | 18.02.2015 | 09:38 | 18.02.2015 | 11:08 | 1:30 | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-6 до ТП 940-10 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
14 | 21.02.2015 | 04:45 | 21.02.2015 | 05:30 | 0:45 | Км-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
15 | 21.02.2015 | 04:45 | 21.02.2015 | 06:07 | 1:22 | Км-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
16 | 21.02.2015 | 11:45 | 21.02.2015 | 12:47 | 1:02 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 240 до ТП 244 КЛ от ТП 240 до ТП 131 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
17 | 25.02.2015 | 21:46 | 25.02.2015 | 22:08 | 0:22 | Сл-6 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
18 | 26.02.2015 | 00:27 | 26.02.2015 | 02:03 | 1:36 | 604 | КЛ-6 кВ от ТП 611-32 до ТП 611-27 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
МАРТ
19 | 05.03.2015 | 01:36 | 05.03.2015 | 03:30 | 1:54 | Я-3 | КЛ-10 кВ от РП Ягодный до ТП 355 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
20 | 18.03.2015 | 16:40 | 18.03.2015 | 19:08 | 2:28 | 723 | КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-13 кЛ от ТП 610-59 до ТП 610-35 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
21 | 19.03.2015 | 10:23 | 19.03.2015 | 12:03 | 1:40 | ЛЭП-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
22 | 19.03.2015 | 11:38 | 19.03.2015 | 12:36 | 0:58 | 710 | КЛ-6 кВ от ТП 610-13 до ТП 610-3 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
23 | 19.03.2015 | 12:40 | 19.03.2015 | 16:01 | 3:21 | ЛЭП-4 | ТП 2В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | восстановлено
24 | 23.03.15 | 10:00 | 23.03.15 | 11:26 | 1:26 | Па-9 | ВЛ-10 кВ от ТП 680 до ТП 666 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
25 | 24.03.2015 | 19:27 | 24.03.2015 | 20:58 | 1:31 | Км-11, Ф-3 | КЛ-10 кВ от ТП 407 до ТП 363 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
26 | 25.03.2015 | 03:39 | 25.03.2015 | 05:29 | 1:50 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
27 | 25.03.2015 | 12:56 | 25.03.2015 | 13:23 | 0:27 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
28 | 26.03.2015 | 15:48 | 26.03.2015 | 17:12 | 1:24 | 1039 | КЛ-10 кВ от ТП 417 до ТП 663 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
29 | 27.03.2015 | 13:30 | 27.03.2015 | 15:00 | 1:30 | О-3 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Сибкартель | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
30 | 31.03.2015 | 22:10 | 31.03.2015 | 23:05 | 0:55 | Со-7 | КЛ-10 кВ от РП Солнечный до ТП 468 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
АПРЕЛЬ
31 | 04.04.2015 | 22:17 | 04.04.2015 | 23:06 | 0:49 | Я-3 | КЛ-10 кВ от ТП 355 до ТП 313 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
32 | 06.04.2015 | 13:37 | 06.04.2015 | 16:17 | 2:40 | ЛЭП-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
33 | 06.04.2015 | 15:06 | 06.04.2015 | 16:17 | 1:11 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-66 до ТП 610-62 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
34 | 06.04.2015 | 18:02 | 06.04.2015 | 22:00 | 3:58 | С-13 | ТП 190 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
35 | 06.04.2015 | 19:04 | 06.04.2015 | 20:48 | 1:44 | 827 | ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
36 | 07.04.2015 | 18:18 | 07.04.2015 | 21:29 | 3:11 | З-030 | ВЛ-10 кВ от РВ-118 до ТП 806 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
37 | 08.04.2015 | 08:01 | 08.04.2015 | 08:15 | 0:14 | Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
38 | 11.04.2015 | 05:15 | 11.04.2015 | 12:01 | 6:46 | 35-27 |  | 35 | Повреждений не обнаружено
39 | 13.04.2015 | 13:10 | 13.04.2015 | 14:30 | 1:20 | У-15 | КЛ-6 кВ от ТП 671-87 до ТП 671-30 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
40 | 14.04.2015 | 00:39 | 14.04.2015 | 01:20 | 0:41 | Вс-20 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
41 | 14.04.2015 | 15:18 | 14.04.2015 | 16:14 | 0:56 | 221 | КЛ-6 кВ от ТП 604-91 до ТП 604-141 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
42 | 16.04.2015 | 13:25 | 16.04.2015 | 14:16 | 0:51 | Км-13 | КЛ-10 кВ от РП Украинский до ТП 483 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
43 | 17.04.2015 | 16:50 | 17.04.2015 | 17:47 | 0:57 | Ч-10 | КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 188 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
44 | 19.04.2015 | 13:52 | 19.04.2015 | 19:27 | 5:35 | Мт-4 | ТП 671-83 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
45 | 20.04.2015 | 05:53 | 20.04.2015 | 06:36 | 0:43 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ПС-Научная до ТП 539 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
46 | 20.04.2015 | 20:19 | 20.04.2015 | 23:41 | 3:22 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 656, 328, 548 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
47 | 22.04.2015 | 11:30 | 22.04.2015 | 12:35 | 1:05 | 204 | КЛ-6 кВ от ТП 604-88 до ТП 604-25 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
48 | 24.04.2015 | 15:39 | 24.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-16 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
49 | 24.04.2015 | 16:12 | 24.04.2015 | 17:42 | 1:30 | О-14 | ВЛ- от РВ-265 до ТП 571 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
50 | 24.04.2015 | 21:27 | 24.04.2015 | 23:13 | 1:46 | 429 | КЛ-6 кВ от ТП 611-21 до ТП 611-10 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
51 | 26.04.2015 | 16:19 | 26.04.2015 | 17:15 | 0:56 | 507 | КЛ-6 кВ от ТП 671-33 до ТП 671-64 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
52 | 26.04.2015 | 17:20 | 26.04.2015 | 17:50 | 0:30 | Тз-12 | КЛ-6 кВ от ТП 604-117 до ТП 604-116 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
53 | 27.04.2015 | 09:30 | 27.04.2015 | 13:57 | 4:27 | О-14 | ВЛ- от РВ-265 до ТП 571 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
54 | 27.04.2015 | 15:20 | 27.04.2015 | 17:24 | 2:04 | 928 |  |  | Повреждений не обнаружено | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
55 | 27.04.2015 | 15:39 | 27.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-12 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
56 | 27.04.2015 | 15:39 | 27.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-4 |  |  | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
57 | 27.04.2015 | 15:39 | 27.04.2015 | 19:54 | 4:15 | Вз-15 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
58 | 27.04.2015 | 16:40 | 27.04.2015 | 18:48 | 2:08 | 127 | КЛ-10 кВ от ТП 364 до ТП 216 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
59 | 27.04.2015 | 17:20 | 27.04.2015 | 21:53 | 4:33 | О-17 | ВЛ-10 кВ от ПП-1 до ТП 285 | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено
60 | 27.04.2015 | 17:50 | 27.04.2015 | 20:37 | 2:47 | 916 |  |  | Повреждений не обнаружено
61 | 27.04.2015 | 18:01 | 27.04.2015 | 23:47 | 5:46 | 35-27 |  | 35 | Повреждений не обнаружено
62 | 27.04.2016 | 20:34 |  | 20:48 | 0:14 | О-37 | не взял нагрузку ф Ск-1 |  | Повреждений не обнаружено
63 | 28.04.2015 | 09:00 | 28.04.2015 | 09:57 | 0:57 | 122 | КЛ- от ПС-Каштак до ТП 366 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
64 | 28.04.2015 | 09:00 | 28.04.2015 | 11:20 | 2:20 | К-4 | КЛ- от ТП 536 до ТП 612 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
65 | 28.04.2015 | 10:07 | 28.04.2015 | 17:46 | 7:39 | С-13 | ВЛ-10 кВ от ТП 25 до ТП 190 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
66 | 29.04.2015 | 18:14 | 29.04.2015 | 18:50 | 0:36 | ДСЗ-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
67 | 30.04.2015 | 15:22 | 30.04.2015 | 18:00 | 2:38 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 310 до ТП 800 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
МАЙ
68 | 02.05.2015 | 22:28 | 02.05.2015 | 22:50 | 0:22 | Км-11 | КЛ-10 кВ от ПС-Коммунальная до РП Фрунзенский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
69 | 05.05.2015 | 11:18 | 05.05.2015 | 11:52 | 0:34 | 534 | КЛ-6 кВ от ТП 671-16 до ПС-Южная | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
70 | 07.05.2015 | 10:56 | 07.05.2015 | 12:03 | 1:07 | С-13 | ВЛ-10 кВ от ТП 25 до ТП 190 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
71 | 08.05.2015 | 13:10 | 08.05.2015 | 13:44 | 0:34 | 827 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 160 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
72 | 09.05.2015 | 15:15 | 09.05.2015 | 16:54 | 1:39 | 809 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до -РВ-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
73 | 10.05.2015 | 16:28 | 10.05.2015 | 17:46 | 1:18 | 933 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-5 до - | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
74 | 10.05.2015 | 16:35 | 10.05.2015 | 18:29 | 1:54 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 656 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
75 | 11.05.2015 | 11:35 | 11.05.2015 | 12:05 | 0:30 | 633 | КЛ-6 кВ от ПС-ГРЭС-2 до ТП 604-131 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
76 | 12.05.2015 | 04:40 | 12.05.2015 | 05:50 | 1:10 | Я-10 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
77 | 13.05.2015 | 23:41 | 14.05.2015 | 41:48 | 18:07 | 35-27 |  | 35 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
78 | 14.05.2015 | 15:37 | 14.05.2015 | 16:37 | 1:00 | Вс-18 | КЛ-10 кВ от ПС-Северо-Восточн до РП Хлебозавод | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
79 | 14.05.2015 | 20:10 | 14.05.2015 | 21:08 | 0:58 | 834 | КЛ- от ТП 256 до ТП 326 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
80 | 15.05.2015 | 18:15 | 15.05.2015 | 20:47 | 2:32 | 828 | КЛ-10 кВ от ТП 282 до ТП 50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
81 | 15.05.2015 | 18:55 | 15.05.2015 | 19:08 | 0:13 | 814 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
82 | 15.05.2015 | 19:19 | 15.05.2015 | 21:11 | 1:52 | 813 | КЛ-10 кВ от ТП 218 до ТП 59 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
83 | 15.05.2015 | 23:50 | 16.05.2015 | 24:17 | 0:27 | Сл-6 | КЛ-10 кВ от ПС-Солнечная до РП Солнечный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
84 | 16.05.2015 | 11:05 | 16.05.2015 | 11:53 | 0:48 | А-5 | ТП 319 воронка к ТП 317 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
85 | 16.05.2016 | 11:05 | 16.05.2016 | 13:42 | 2:37 | Км-7 |  |  | Повреждений не обнаружено
86 | 18.05.2015 | 11:00 | 18.05.2015 | 11:22 | 0:22 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
87 | 18.05.2015 | 14:44 | 18.05.2015 | 17:07 | 2:23 | ЛЭП-6 | ТП 13В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
88 | 18.05.2015 | 23:06 | 18.05.2015 | 23:46 | 0:40 | О-33 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Радиотехнически | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
89 | 19.05.2015 | 14:44 | 19.05.2015 | 23:14 | 8:30 | Зп-20 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
90 | 20.05.2015 | 19:12 | 20.05.2015 | 19:54 | 0:42 | О-14 | ВЛ-10 кВ от РВ-349 до ТП 659 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
91 | 21.05.2015 | 13:00 | 21.05.2015 | 15:10 | 2:10 | Мт-4 |  |  | Повреждений не обнаружено
92 | 21.05.2015 | 13:02 | 21.05.2015 | 13:51 | 0:49 | Н-2 | ВЛ-10 кВ от РП Нахимовский до ТП 120 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
93 | 21.05.2015 | 13:06 | 21.05.2015 | 17:10 | 4:04 | 911 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
94 | 21.05.2015 | 13:20 | 21.05.2015 | 15:17 | 1:57 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
95 | 21.05.2015 | 13:55 | 21.05.2015 | 15:14 | 1:19 | 940 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
96 | 21.05.2015 | 13:55 | 21.05.2015 | 17:10 | 3:15 | 936 | ВЛ-10 кВ от ТП 137 до ТП 43 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
97 | 21.05.2015 | 15:44 | 21.05.2015 | 17:18 | 1:34 | Сл-22 |  | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
98 | 21.05.2015 | 18:46 | 21.05.2015 | 19:44 | 0:58 | З-07 | ТП 200 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
99 | 25.05.2015 | 01:30 | 25.05.2015 | 02:20 | 0:50 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ТП 331 до ТП 263 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
100 | 25.05.2015 | 14:20 | 25.05.2015 | 14:55 | 0:35 | 604 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
101 | 25.05.2016 | 02:27 | 25.05.2015 | 03:22 | 0:55 | 10-39 | ТП 413 откл МВ к ТП 449 | 449 | Повреждений не обнаружено
102 | 27.05.2015 | 21:29 | 27.05.2015 | 23:00 | 1:31 | Тз-35 | КЛ-6 кВ от ПС-ТИЗ до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
103 | 29.05.2015 | 09:41 | 29.05.2015 | 16:44 | 7:03 | Л-19 | ВЛ-10 кВ от ТП Л-19-10 до ТП Л-19-10А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
104 | 30.05.2015 | 11:52 | 30.05.2016 | 12:38 | 0:46 | Н-2 |  |  | Повреждений не обнаружено
105 | 31.05.2015 | 14:15 | 31.05.2015 | 18:30 | 4:15 |  | ТП 135В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
ИЮНЬ
106 | 01.06.2015 | 16:14 | 01.06.2015 | 17:18 | 1:04 | О-37 | КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 531 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
107 | 01.06.2015 | 16:57 | 01.06.2015 | 18:00 | 1:03 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ПС-ГРЭС-2 до РП Ягодный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
108 | 02.06.2015 | 10:55 | 02.06.2015 | 11:46 | 0:51 | О-3 | ТП 667 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
109 | 03.06.2015 | 15:38 | 03.06.2015 | 17:00 | 1:22 | Зп-20 | КЛ-10 кВ от ПС-ЗПП-Т до ТП 840 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
110 | 03.06.2015 | 15:48 | 03.06.2015 | 16:56 | 1:08 | З-030 | ТП 12П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
111 | 03.06.2015 | 18:18 | 03.06.2015 | 22:04 | 3:46 | Л-19 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
112 | 03.06.2015 | 22:04 | 03.06.2015 | 23:00 | 0:56 | 222 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
113 | 04.06.2015 | 22:34 | 05.06.2015 | 24:01 | 1:27 | 222 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
114 | 05.06.2015 | 15:25 | 05.06.2015 | 16:56 | 1:31 | 928 | КЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 940-23А | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
115 | 05.06.2015 | 21:28 | 05.06.2015 | 21:53 | 0:25 | 820 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до ТП 534 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
116 | 06.06.2015 | 19:00 | 06.06.2015 | 19:30 | 0:30 | Мт-4 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
117 | 07.06.2015 | 15:40 | 07.06.2015 | 23:52 | 8:12 | 35-27 | ВЛ-35 кВ | 35 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
118 | 08.06.2015 | 19:42 | 08.06.2015 | 22:03 | 2:21 | Вз-12 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
119 | 09.06.2015 | 21:51 | 09.06.2015 | 22:44 | 0:53 | Ко-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
120 | 10.06.2015 | 14:54 | 10.06.2015 | 18:27 | 3:33 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
121 | 10.06.2015 | 19:01 | 10.06.2015 | 19:27 | 0:26 | Км-7 |  |  | Повреждений не обнаружено
122 | 11.06.2015 | 14:00 | 11.06.2015 | 15:38 | 1:38 | 409 | Вывод от ТП 611-77 на ВЛ к ТП 611-72 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
123 | 12.06.2015 | 00:52 | 12.06.2015 | 02:10 | 1:18 | Выс-22 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
124 | 14.06.2015 | 22:36 | 14.06.2015 | 23:43 | 1:07 | ЛЭП-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
125 | 16.06.2015 | 23:34 | 17.06.2015 | 25:00 | 1:26 | 35-27 |  | 35 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
126 | 17.06.2015 | 14:30 | 17.06.2015 | 15:05 | 0:35 | 810 | КЛ-10 кВ от ПС-Восточная до -ЦРП ДСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
127 | 19.06.2015 | 03:40 | 19.06.2015 | 05:24 | 1:44 | К-4 | ТП 596 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
128 | 19.06.2015 | 09:10 | 19.06.2015 | 10:25 | 1:15 | М-9 | КЛ-10 кВ от ТП 526 до ТП 376 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
129 | 21.06.2015 | 08:50 | 21.06.2015 | 09:25 | 0:35 | Ми-2, МИ-8, Ми-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
130 | 22.06.2015 | 10:10 | 22.06.2015 | 10:46 | 0:36 | 532 | КЛ-6 кВ от РП Южный до ТП 671-39 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
131 | 22.06.2015 | 17:20 | 22.06.2015 | 18:20 | 1:00 | Л-25 | КЛ-10 кВ от ПС-Левобережная до -ЦРП Водоканала | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
132 | 24.06.2015 | 05:17 | 24.06.2015 | 06:12 | 0:55 | 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 413 до ТП 449 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
133 | 24.06.2015 | 13:32 | 24.06.2015 | 21:50 | 8:18 | С-21 | ВЛ-10 кВ от ТП 662 до ТП 130 | 10 | Повреждений не обнаружено
134 | 24.06.2015 | 17:26 | 24.06.2015 | 23:29 | 6:03 | 916 | КЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 149 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
135 | 24.06.2015 | 17:33 | 24.06.2015 | 23:29 | 5:56 | 933 | ВЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-31 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Восстановлено
136 | 24.06.2015 | 17:57 | 24.06.2015 | 21:18 | 3:21 | М-6 | КЛ-10 кВ от ТП 230 до ТП 204 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
137 | 24.06.2015 | 18:22 | 24.06.2015 | 22:23 | 4:01 | Вз-12 |  |  | Повреждений не обнаружено
138 | 24.06.2015 | 19:09 | 25.06.2015 | 24:15 | 5:06 | Ко-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
139 | 24.06.2015 | 20:03 | 24.06.2015 | 22:45 | 2:42 | О-14 | ВВ в ПП-7 к ТП 401 | 10 | Повреждений не обнаружено
140 | 25.06.2015 | 13:22 |  | 17:21 | 3:59 | Пб-5 |  |  | Повреждений не обнаружено
141 | 25.06.2015 | 17:11 |  | 17:30 | 0:19 | 712 | КЛ-6 кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
142 | 25.06.2015 | 17:30 |  | 21:14 | 3:44 | Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
143 | 25.06.2015 | 20:10 |  | 21:00 | 0:50 | Ко-9 |  |  | Повреждений не обнаружено
ИЮЛЬ
144 | 02.07.2015 | 13:12 | 02.07.2015 | 14:12 | 1:00 | 824 | ТП 234 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
145 | 02.07.2015 | 13:48 | 02.07.2015 | 14:43 | 0:55 | 838 | ТП 176 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
146 | 02.07.2015 | 13:51 | 02.07.2015 | 14:40 | 0:49 | 820 | КЛ-10 кВ от ТП 534 до ТП 482 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
147 | 03.07.2015 | 09:41 | 03.07.2015 | 09:41 | 0:00 | ПС "Октябрьская" |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
148 | 04.07.2015 | 17:28 | 04.07.2015 | 17:57 | 0:29 | 813 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РП Грузинский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
149 | 04.07.2015 | 17:28 | 04.07.2015 | 18:47 | 1:19 | 833 | КЛ-10 кВ от ТП 94 до ТП 302 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
150 | 07.07.2015 | 13:00 | 07.07.2015 | 13:56 | 0:56 | С-17 | ТП 532 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
151 | 12.07.2015 | 16:25 | 12.07.2015 | 17:00 | 0:35 | Зп-17 | КЛ-10 кВ от РП Пастера до ТП 812 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
152 | 13.07.2015 | 09:53 | 13.07.2015 | 10:30 | 0:37 | Км-7 | ВЛ-10 кВ от ТП 189 до ТП 565 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
153 | 13.07.2015 | 22:38 | 14.07.2015 | 23:36 | 0:58 | 124 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до ТП 582 2 секция ПС "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
154 | 14.07.2015 | 10:36 | 14.07.2015 | 12:06 | 1:30 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 591 до ТП 227 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
155 | 15.07.2015 | 18:07 | 15.07.2015 | 19:14 | 1:07 |  | КЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 92 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
156 | 16.07.2015 | 10:04 | 16.07.2015 | 11:08 | 1:04 | 623 | КЛ-6 кВ от ТП 603-21 до ТП 603-19 | 6 | Порыв частным лицом | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
157 | 18.07.2015 | 08:45 | 18.07.2015 | 11:45 | 3:00 | Сл-7 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до -РВ-93 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
158 | 18.07.2015 | 13:10 | 18.07.2015 | 14:50 | 1:40 | 426 | КЛ-6 кВ от ТП 611-41 до ТП 611-61 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
159 | 19.07.2015 | 14:40 | 19.07.2015 | 16:27 | 1:47 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 688/ до ТП 716 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
160 | 21.07.2015 | 21:51 | 21.07.2015 | 23:36 | 1:45 | Зп-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
161 | 19.07.2015 | 14:59 | 19.07.2015 | 15:43 | 0:44 | 138 | КЛ-10 кВ от ПС Каштак до РП Томсккабель | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
162 | 22.07.2015 | 08:03 | 22.07.2015 | 08:56 | 0:53 | Км-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
163 | 23.07.2015 | 11:15 | 23.07.2015 | 12:25 | 1:10 | 403 | КЛ-6 кВ от ТП 610-29 до ТП 610-91 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
164 | 24.07.2015 | 13:13 | 24.07.2015 | 14:34 | 1:21 | 545 | КЛ-6 кВ от ТП 671-29 до ТП 605-26 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
165 | 25.07.2015 | 23:40 | 25.07.2015 | 23:54 | 0:14 | Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
166 | 26.07.2015 | 00:21 | 26.07.2015 | 25:01 | 24:40 | Вс-15 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
167 | 26.07.2015 | 00:21 | 26.07.2015 | 17:50 | 17:29 | Вс-21 | КЛ-10 кВ от ТП 794 до ТП 584 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
168 | 26.07.2015 | 00:21 | 26.07.2015 | 17:03 | 16:42 | Вс-11 |  |  | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
169 | 26.07.2015 | 01:00 | 26.07.2015 | 10:52 | 9:52 | З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 400 до ТП 808 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
170 | 26.07.2015 | 01:31 | 26.07.2015 | 02:30 | 0:59 | 121 | КЛ-10 кВ от РП Каштак до ТП 306 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
171 | 26.07.2015 | 01:37 | 26.07.2015 | 03:06 | 1:29 | Км-8 | КЛ-10 кВ от ТП 173 до ТП 249 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
172 | 26.07.2015 | 01:37 | 26.07.2015 | 07:26 | 5:49 | ЛЭП-3 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
173 | 26.07.2015 | 01:37 | 26.07.2015 | 07:26 | 5:49 | 127 | ВЛ-10 кВ от ТП 29 до ТП 31 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
174 | 26.07.2015 | 01:38 | 26.07.2015 | 06:24 | 4:46 | 823 | ВЛ-10 кВ от ТП 660 до ТП 220 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
175 | 26.07.2015 | 01:40 | 26.07.2015 | 03:22 | 1:42 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
176 | 26.07.2015 | 01:40 | 26.07.2015 | 03:24 | 1:44 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
177 | 26.07.2015 | 02:20 | 26.07.2015 | 04:13 | 1:53 | 428 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-22 до ТП 611-6 | 6 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
178 | 26.07.2015 | 02:20 | 26.07.2015 | 04:53 | 2:33 | 406 | КЛ-6 кВ от ТП 610-90 до ТП 610-40 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
179 | 26.07.2015 | 03:33 | 26.07.2015 | 11:55 | 8:22 | 604 | ВЛ-6 кВ от ТП 604-53 до ТП 604-55 | 6 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
180 | 26.07.2015 | 04:09 | 26.07.2015 | 06:18 | 2:09 | ЛЭП-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
181 | 26.07.2015 | 04:09 | 26.07.2015 | 07:48 | 3:39 | Р-1 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП 104 КЛ-10 кВ от ТП 7 до ТП 107 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
182 | 26.07.2015 | 04:49 | 26.07.2015 | 07:44 | 2:55 | О-17 |  |  | Повреждений не обнаружено
183 | 26.07.2015 | 06:13 | 26.07.2015 | 11:37 | 5:24 | ЛЭП-5 | ТП 22В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
184 | 26.07.2015 | 06:13 | 26.07.2015 | 15:32 | 9:19 | Вз-11 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
185 | 26.07.2015 | 06:13 | 26.07.2015 | 15:32 | 9:19 | Вз-16 |  |  | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
186 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 10:46 | 3:21 | Мт-11 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
187 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 11:47 | 4:22 | Мт-4 | КЛ-6 кВ от ТП 605-26 до ТП 605-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
188 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 17:47 | 10:22 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
189 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 17:04 | 9:39 | 916 | ВЛ-10 кВ от ТП 140 до ТП 148 | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
190 | 26.07.2015 | 12:30 | 26.07.2015 | 14:50 | 2:20 | 403 | ТП 611-43 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
191 | 26.07.2015 | 13:52 | 26.07.2015 | 14:10 | 0:18 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
192 | 26.07.2015 | 16:18 | 26.07.2015 | 16:38 | 0:20 | 427 | ВЛ-6 кВ от ТП 611-48 до ТП 611-49 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
193 | 26.07.2015 | 18:51 | 26.07.2015 | 21:45 | 2:54 | О-14 | ВЛ-10 кВ от ТП 84 до -ПП-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
194 | 26.07.2015 | 07:25 | 26.07.2015 | 12:02 | 4:37 | 928 | ВЛ-10 кВ от РП ЛПК до ТП 940-12 ТП 940-22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
195 | 27.07.2015 | 11:31 | 27.07.2015 | 12:01 | 0:30 | Тз-18 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-68 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
196 | 27.07.2015 | 23:45 | 27.07.2015 | 24:19 | 0:34 | Вз-4 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
197 | 28.07.2015 | 09:07 | 28.07.2015 | 11:47 | 2:40 | Вз-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
198 | 31.07.2015 | 16:00 | 31.07.2015 | 17:46 | 1:46 | Р-1 | ВЛ-10 кВ от ТП 107 до ТП 7 | 10 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
АВГУСТ
199 | 01.08.2015 | 16:37 | 01.08.2015 | 19:27 | 2:50 | Ск-1 | КЛ-10 кВ от ТП 537 до ТП 435 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
200 | 01.08.2015 | 16:47 | 01.08.2015 | 18:54 | 2:07 | Мт-11 | КЛ-6 кВ от ТП 671-25 до ТП 605-30 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
201 | 01.08.2015 | 16:59 | 01.08.2015 | 19:44 | 2:45 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
202 | 01.08.2015 | 21:30 | 01.08.2015 | 22:10 | 0:40 | Мт-4 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
203 | 02.08.2015 | 10:25 | 02.08.2015 | 11:13 | 0:48 | Вс-21 | ТП 584 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
204 | 03.08.2015 | 08:25 | 03.08.2015 | 09:53 | 1:28 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ТП 399 до ТП 655 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
205 | 03.08.2015 | 11:23 | 03.08.2015 | 15:00 | 3:37 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ТПА 539 до ТП 671 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
206 | 03.08.2015 | 12:15 | 03.08.2015 | 13:01 | 0:46 | 550 | КЛ-6 кВ от ПС Южная до ТП 671-4 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
207 | 04.08.2015 | 07:45 | 04.08.2015 | 09:11 | 1:26 | В-4 | КЛ-10 кВ от ТП 236 до ТП 458 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
208 | 04.08.2015 | 09:30 | 04.08.2015 | 10:25 | 0:55 | М-14 | КЛ-10 кВ от РП Черных до ТП 206 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
209 | 05.08.2015 | 20:10 | 05.08.2015 | 22:52 | 2:42 | 936 | ТП-137 Отключение МВ от ТП 720 | 10 | Повреждений не обнаружено
210 | 05.08.2015 | 20:23 | 05.08.2015 | 21:20 | 0:57 | ВС-25, ВС-30 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
211 | 07.08.2015 | 12:50 | 07.08.2015 | 13:52 | 1:02 | З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 14П до ТП 200 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
212 | 08.08.2015 | 16:47 | 08.08.2015 | 18:54 | 2:07 | Мт-11 | ВЛ-6 кВ от ТП 671-25 до ТП 605-30 | 6 | Обрыв ВЛ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
213 | 09.08.2015 | 22:50 | 10.08.2015 | 24:41 | 1:51 | 508 | КЛ-6 кВ от ТП 671-40 до ТП 671-46 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
214 | 11.08.2015 | 00:30 | 12.08.2015 | 01:20 | 0:50 | Па-9 | КЛ-10 кВ от ТП 680 до оп. 10-6 к ТП666 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
215 | 11.08.2015 | 13:49 | 11.08.2015 | 16:00 | 2:11 | 809 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до -РВ-84 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
216 | 14.08.2015 | 08:45 | 14.08.2015 | 10:56 | 2:11 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-19 до ТП 927-80 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
217 | 14.08.2015 | 14:43 | 14.08.2015 | 16:12 | 1:29 | 224 | КЛ-6 кВ от ТП 605-22 до ПНС-12 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
218 | 17.08.2015 | 13:40 | 17.08.2015 | 17:09 | 3:29 | ТЭЦ-1 2 с.ш. |  | 6 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
219 | 18.08.2015 | 09:32 | 18.08.2015 | 10:15 | 0:43 | 620 |  | 6 | Повреждение изоляторов. ошибочные действия персонала Томсктрансгаз | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
220 | 20.08.2015 | 11:58 | 20.08.2015 | 12:59 | 1:01 | ТЗ-18 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-68 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
221 | 20.08.2015 | 22:20 | 20.08.2015 | 23:40 | 1:20 | Км-4 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
222 | 26.08.2015 | 11:20 | 26.08.2015 | 12:57 | 1:37 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 164 до ТП 35 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
223 | 27.08.2015 | 00:24 | 27.08.2015 | 00:36 | 0:12 | Км-16 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Тверской | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
224 | 27.08.2015 | 09:24 | 27.08.2015 | 10:24 | 1:00 | О-17 |  | 10 | КЗ на ВЛ из-за падения дерева (веток) | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
225 | 27.08.2015 | 15:20 | 27.08.2015 | 15:50 | 0:30 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
226 | 29.08.2015 | 04:40 | 29.08.2015 | 05:17 | 0:37 | 10-38 | КЛ-10 кВ от ПС ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
227 | 31.08.2015 | 14:13 | 31.08.2015 | 16:10 | 1:57 | Нч-10 | КЛ-10 кВ от ТП 399 до ТП 655 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
СЕНТЯБРЬ
228 | 01.09.2015 | 09:25 | 01.09.2015 | 10:50 | 1:25 | Па-3 | ВЛ-10 кВ от ТП 812 до ТП 644 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
229 | 06.09.2015 | 09:46 | 06.09.2015 | 10:48 | 1:02 | Зп-22 |  |  | Повреждений не обнаружено
230 | 08.09.2015 | 09:35 | 08.09.2015 | 10:31 | 0:56 | 127 | ТП-328. | 10 | Перекрытие из-за проникновения животных в ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
231 | 11.09.2015 | 10:15 | 11.09.2015 | 11:47 | 1:32 | Р-8 | КЛ-10 кВ от РП Радиотехнически до ТП 309 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
232 | 18.09.2015 | 10:26 | 18.09.2015 | 11:47 | 1:21 | К-13 | КЛ-10 кВ от ТП 284 до ТП 286 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
233 | 21.09.2015 | 22:26 | 21.09.2015 | 23:12 | 0:46 | ПС "Мирная" с.2 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
234 | 23.09.2015 | 09:00 | 23.09.2015 | 11:02 | 2:02 | Ск-1 | ВЛ-10 кВ от РВ-95 до ТП 649 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
235 | 23.09.2015 | 17:21 | 23.09.2015 | 19:16 | 1:55 | О-17 | КЛ-10 кВ от ТП 261 до ТП 489 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
236 | 23.09.2015 | 17:21 | 23.09.2015 | 18:19 | 0:58 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
237 | 23.09.2015 | 21:44 |  | 23:26 | 1:42 | Зп-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
238 | 24.09.15 | 00:10 | 24.09.15 | 00:50 | 0:40 |  | ГПП 35/10 яч.32 МВ к РП "1Сиб" | 10 | Повреждений не обнаружено
239 | 25.09.2015 | 00:55 | 25.09.2015 | 03:14 | 2:19 | О-3 | КЛ-10 кВ от РП Сибкартель до ТП 91 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
240 | 25.09.2015 | 11:49 | 25.09.2015 | 13:58 | 2:09 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 59 до ТП 96 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
241 | 25.09.2015 | 11:49 | 25.09.2015 | 12:23 | 0:34 | 829 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 40 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
242 | 25.09.2015 | 12:01 | 25.09.2015 | 12:51 | 0:50 | М-15 | КЛ-10 кВ от ТП 224 до ТП 374 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
243 | 25.09.2015 | 12:17 | 25.09.2015 | 14:21 | 2:04 | 823 | КЛ-10 кВ от ТП 19 до ТП 660 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
244 | 25.09.2015 | 14:00 | 25.09.2015 | 16:08 | 2:08 | Сл-22 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
245 | 26.09.2015 | 20:34 | 26.09.2015 | 23:03 | 2:29 | Вз-23 |  | 10 | Обрыв ВЛ при падении веток | Восстановлено
ОКТЯБРЬ
246 | 01.10.2015 | 11:20 | 01.10.2015 | 12:17 | 0:57 | Т3-18 | КЛ-6кВ от ТП 671-26 до ТП 671-59 | 6 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
247 | 01.10.2015 | 12:45 | 01.10.2015 | 12:54 | 0:09 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
248 | 01.10.2015 | 12:52 | 01.10.2015 | 14:24 | 1:32 | Ск-1 | КЛ-10кВ от РВ-95 до ТП-649 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
249 | 01.10.2015 | 13:02 | 01.10.2015 | 15:01 | 1:59 | 136 | КЛ-10кВ от ТП 240 до ТП 131 | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | Восстановлено
250 | 01.10.2015 | 13:02 | 01.10.2015 | 15:19 | 2:17 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 404 до ТП 500 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
251 | 01.10.2015 | 13:02 | 01.10.2015 | 15:19 | 2:17 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 280 до ТП 274 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
252 | 01.10.2015 | 17:55 | 02.10.2015 | 1:28 | 271:33 | О-17 | КЛ-10кВ от ТП 84 до ПП-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
253 | 01.10.2015 | 17:55 | 02.10.2015 | 1:28 | 271:33 | О-17 | КЛ-10кВ от ПП-12 до РВ-79 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
254 | 01.10.2015 | 19:50 | 01.10.2015 | 20:14 | 0:24 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
255 | 02.10.2015 | 11:45 | 03.10.2015 | 13:19 | 1:34 | 927 | КЛ-10кВ от ТП 927-19 до ТП 927-80 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено
256 | 06.10.2015 | 12:50 | 06.10.2015 | 13:45 | 0:55 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 366 до ТП 278 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
257 | 06.10.2015 | 21:20 | 06.10.2015 | 21:48 | 0:28 | Мт-14 | КЛ-6 кВ от ПС "Московский тракт" до ТП 671-24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
258 | 07.10.2015 | 9:35 | 07.10.2015 | 10:53 | 1:18 | 732 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
259 | 07.10.2015 | 22:56 | 09.10.2015 | 14:06 | 279:10 | Д-5 | КЛ-10кВ от ПС "ДОК" до ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
260 | 10.10.2015 | 11:01 | 10.10.2015 | 12:06 | 1:05 | 813 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП «Грузинский». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
261 | 10.10.2015 | 11:01 | 10.10.2015 | 12:13 | 1:12 | 827 | КЛ-10кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
262 | 19.10.2015 | 17:50 | 19.10.2015 | 19:15 | 1:25 | 428 | ТП 611-39 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
263 | 20.10.2015 | 6:00 | 20.10.2015 | 6:35 | 0:35 | 940 | КЛ-10кВ от ТП 940-16 до ТП 940-8 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
264 | 20.10.2015 | 14:03 | 20.10.2015 | 14:47 | 0:44 | О-37 | КЛ-10кВ от ТП 405 до ТП 473 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
265 | 20.10.2015 | 20:55 | 20.10.2015 | 21:35 | 0:40 | Км-8 | ТП 259 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
266 | 22.10.2015 | 9:15 | 22.10.2015 | 22:06 | 12:51 | А-14 | КЛ-10кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
267 | 22.10.2015 | 15:15 | 22.10.2015 | 16:38 | 1:23 | О-37 | КЛ-10кВ от ТП 423 до ТП 405 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
268 | 23.10.2015 | 18:31 | 23.10.2015 | 20:07 | 1:36 | 136 | КЛ-10кВ от ТП 164 до ТП 35 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
269 | 24.10.2015 | 13:50 | 22.10.2015 | 15:07 | 1:17 | Ск-1 | КЛ-10кВ от РВ-95 до ТП-649 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Восстановлено
270 | 24.10.2015 | 21:30 | 22.10.2015 | 22:46 | 1:16 | 827 | КЛ-10кВ от ТП 59 до ТП 96 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
271 | 24.10.2015 | 23:30 | 23.10.2015 | 1:08 | 265:38 | Км-7 | КЛ-10кВ от ТП-179 до РП "Сибирский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
272 | 25.10.2015 | 17:54 | 25.10.2015 | 19:11 | 1:17 | Зп-8 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
273 | 27.10.2015 | 4:30 | 27.10.2015 | 5:30 | 1:00 | Ск-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
274 | 27.10.2015 | 4:30 | 27.10.2015 | 5:05 | 0:35 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
275 | 27.10.2015 | 4:30 | 27.10.2015 | 4:30 | 0:00 | О-32 | РП "Радиотехнический" | 10 | Отключение в смежной сетевой организации | сработал АВР
276 | 29.10.2015 | 16:20 | 29.10.2015 | 17:32 | 1:12 | П-8 | ТП 940-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
277 | 30.10.2015 | 9:10 | 30.10.2015 | 9:39 | 0:29 | О-33 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
278 | 30.10.2015 | 10:10 | 22.10.2015 | 11:17 | 1:07 | 927 | ТП 927-19 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ
279 | 31.10.2015 | 3:14 | 31.10.2015 | 15:50 | 12:36 | 35-50 |  |  | Отключение в смежной сетевой организации
280 | 31.10.2015 | 4:28 | 31.10.2015 | 7:05 | 2:37 | Ск-4 | КЛ-10кВ от ТП-84 до ТП-126 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
281 | 31.10.2015 | 10:05 | 31.10.2015 | 11:30 | 1:25 | 927 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
282 | 31.10.2015 | 11:49 | 31.10.2015 | 15:43 | 3:54 | Вз-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
283 | 31.10.2015 | 20:00 | 31.10.2015 | 7:12 | 275:12 | Гп-66 | КЛ-10кВ от ГПП-2 до НСК-2 (ТВК) | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
НОЯБРЬ
284 | 01.11.2015 | 12:37 | 01.11.2015 | 13:29 | 0:52 | 545 | КЛ-10кВ от ТП 671-29 до ТП 605-26 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
285 | 01.11.2015 | 14:00 | 01.11.2015 | 15:01 | 1:01 | Гп-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
286 | 05.11.2015 | 11:20 | 06.11.2015 | 0:09 | 276:49 | 204 | КЛ-10кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-85 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
287 | 13.11.2015 | 12:10 | 14.11.2015 | 18:10 | 6:00 | Тз-35 | КЛ-6кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
288 | 16.11.2015 | 19:46 | 16.11.2015 | 20:48 | 1:02 | 119 | КЛ-10кВ от ТП-482 до ТП-476 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
289 | 17.11.2015 | 14:32 | 17.11.2015 | 15:02 | 0:30 | Н-4 | КЛ-10кВ от ТП 446 до ТП-67 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
290 | 18.11.2015 | 21:56 | 18.11.2015 | 22:11 | 0:15 | 508 | ТП 671-78 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
291 | 19.11.2015 | 2:21 | 19.11.2015 | 2:55 | 0:34 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 101 к ТП 607 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
292 | 19.11.2015 | 14:30 | 19.11.2015 | 15:40 | 1:10 | 406 | КЛ-6кВ от ТП 610-94 до ТП 611-44 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
293 | 20.11.2015 | 0:34 | 20.11.2015 | 0:38 | 0:04 | 508 |  | 6 | Проведение оперативных переключений
294 | 20.11.2015 | 11:40 | 23.10.2015 | 23:41 | 12:01 | Сл-22 | КЛ-10кВ от тп 810 до тп 824 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
295 | 21.11.2015 | 23:41 | 23.10.2015 | 1:48 | 266:07 | 3-030 | КЛ-10кВ от ТП 1П до ТП 11П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
296 | 21.11.2015 | 9:18 | 21.11.2015 | 9:22 | 0:04 | Зп-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
297 | 23.11.2015 | 3:50 | 23.11.2015 | 4:14 | 0:24 | 611 | КЛ-10кВ от ТП 611-42 до ТП 611-78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
298 | 23.11.2015 | 10:20 | 23.11.2015 | 11:30 | 1:10 | З-030 | КЛ-10кВ от ПС "Заводская" до ТП 674 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
299 | 27.11.2015 | 23:36 | 27.11.2015 | 23:36 | 0:00 | Выс-21 | КЛ 10 кВ от РП "Высотный" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | сработал АВР
300 | 28.11.2015 | 22:49 | 29.11.2015 | 0:08 | 265:19 | 828 | КЛ- 10 кВ от ТП 50 до ТП 51 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
301 | 29.11.2015 | 5:39 | 29.11.2015 | 21:00 | 15:21 | 824 | КЛ 10 кВ от ПС "Восточная" до ТП 444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
302 | 30.11.2015 | 10:30 | 30.11.2015 | 36:10 | 25:40 | 927 | КЛ-10кВ от тп 927-19 до тп 927-80 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ДЕКАБРЬ
303 | 02.12.2015 | 2:10 | 02.12.2015 | 26:58 | 24:48 | 119 | КЛ-10кВ от ПС "Каштак" до ТП-482 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
304 | 02.12.2015 | 2:20 | 02.12.2015 | 27:58 | 25:38 | 835 | КЛ 10 кВ от ПС «Восточная» до РП «Мичуринский». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
305 | 03.12.2015 | 20:04 | 03.12.2015 | 21:10 | 1:06 | Км-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | сработал АВР
306 | 04.12.2015 | 11:48 | 04.12.2015 | 12:38 | 0:50 | 10-13 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до РП «Ягодный» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
307 | 04.12.2015 | 15:27 | 04.12.2015 | 16:08 | 0:41 | 419 | КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП Т-2 "Стройэлектромонтаж." | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
308 | 08.12.2015 | 19:40 | 08.12.2015 | 21:33 | 1:53 | 726 | КЛ-6кВ от ПС "Правобережная" до ТП 610-69 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
309 | 09.12.2015 | 4:09 | 09.12.2015 | 5:00 | 0:51 | А-16 | КЛ-10кВ от ТП-327 до ТП-145 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
310 | 09.12.2015 | 4:00 | 09.12.2015 | 5:14 | 1:14 | Км-8 | ТП 173 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
311 | 09.12.2015 | 18:29 | 09.12.2015 | 19:32 | 1:03 | 545 | КЛ-6кВ от ТП 605-24 до ТП 671-29 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
312 | 10.12.2015 | 7:14 | 10.12.2015 | 8:36 | 1:22 | 928 | ТП 940-24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
313 | 10.12.2015 | 7:22 | 10.12.2015 | 8:29 | 1:07 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
314 | 10.12.2015 | 6:02 | 10.12.2015 | 6:30 | 0:28 | Кир-4 | КЛ-10кВ от ПС "Киреевск" | 10 | Отключение в смежной сетевой организации
315 | 10.12.2015 | 11:57 | 10.12.2015 | 13:12 | 1:15 | 710 | КЛ-6кВ от ТП 606-7 до ТП 610-26 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
316 | 10.12.2015 | 11:57 | 10.12.2015 | 14:53 | 2:56 | 712 | КЛ-10кВ от ТП 610-11А до ТП 610-29 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
317 | 14.12.2015 | 13:30 | 15.12.2015 | 14:30 | 1:00 | ДСЗ-6 | КЛ-10кВ от ПС "ДСЗ" до оп.№1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
318 | 15.12.2015 | 16:23 | 17.12.2015 | 16:00 | 287:37 | ДСЗ-23 | КЛЭП-10кВ от ПС "ДСЗ" до ТП ООО "Континент" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
319 | 17.12.2015 | 14:00 | 17.12.2015 | 15:35 | 1:35 | 927 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
320 | 17.12.2015 | 17:03 | 17.12.2015 | 18:18 | 1:15 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
321 | 25.12.2015 | 6:08 | 25.12.2015 | 6:59 | 0:51 | Км-4, А-12 | КЛ-10кВ от РП "Алтайский" до ТП-329 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
322 | 25.12.2015 | 7:48 | 25.12.2015 | 9:16 | 1:28 | М-5 | КЛ-10 кВ от РП « Мичуринский» до ТП 132 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
323 | 25.12.2015 | 11:52 | 26.12.2015 | 11:44 | 287:52 | Д-5 | КЛ-10 кВ от ПС "ДОК" до "ГНС" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
324 | 25.12.2015 | 21:42 | 25.12.2015 | 23:48 | 2:06 | Л-19 | ВЛ-10кВ от РВ-199 до ТП Л-19-10 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
325 | 28.12.2015 | 0:56 | 28.12.2015 | 21:10 | 20:14 | Км-15 | КЛ 10 кВ от п/ст «Коммунальная» до РП «Тверской» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
326 | 28.12.2015 | 2:00 | 28.12.2015 | 21:33 | 19:33 | Км-7 | КЛ-10 кВ от п/ст Коммунальная до РП "Сибирский". | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
327 | 28.12.2015 | 6:10 | 28.12.2015 | 17:11 | 11:01 | Гпп-46 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
328 | 29.12.2015 | 3:30 | 29.12.2015 | 3:40 | 0:10 | ф.743, ф.725, ф.723, ф.705, ф.727, ф.721, ф.715, ф.707, ф.709, ф.719. | ПС "Правобережная" | 6 | Отключение в результате отключения в смежной сетевой организации