## внутр
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за июль 2021 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | ЕИ | Объем работ, ЕИ | июль
[6 empty] | Дата отключения | Дата включения
1 | Здание ТП-226, ф.З-08 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-19 | 2021-07-19
2 | Здание ТП-188, ф.З-08 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
3 | Трансформаторная подстанция № 355 г. Томск, ул. Елизаровых, 70/1 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-08 | 2021-07-08
4 | Здание ТП-359, ф.Км-8 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
5 | Здание ТП-450, ф.Сл.-5 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-27 | 2021-07-27
6 | Здание ТП-502, ф.120 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-28
7 | Здание ТП-604/70, ф.Ю-2 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-09 | 09.072021
8 | Здание ТП-671/36, ф.534 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
9 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-191 ввода; ВЛЭП-0.4кВ от ТП-497 ввода; (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 497) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.12 | 08.07.2021 12.07.2021 | 2021-07-12
10 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-30 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5, ВЛ-6; ВЛЭП-0,4кВ от ТП 672 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 (перевод нагрузки ВЛ-3 на ТП 672) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 5.05 | 2021-07-29 | 2021-07-29
11 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-2; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-2 ввода в здания; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-640; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-640 ввода в здания (ВЛЭП-0,4кВ от ТП-2) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.27 | 2021-07-27 | 2021-07-27
12 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-83 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.19 | 13.07.2021 14.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 21.07.2021 22.07.2021 26.07.2021 | 2021-07-26
13 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/15 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.245 | 01.07.2021 02.07.2021 08.07.2021 12.07.2021 13.07.2021 15.07.2021 19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 | 2021-07-26
14 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/15 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.19 | 01.07.2021 02.07.2021 08.07.2021 12.07.2021 13.07.2021 15.07.2021 19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 | 2021-07-26
15 | ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№1 до оп.№ 15 между РП Нахимовский и ТП-120 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.001 | 2021-07-28 | 2021-07-28
16 | ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№54 до оп.№61 междут ТП-115 и ТП-116 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.001 | 2021-07-15 | 2021-07-15
17 | ВЛЭП-10кВ ф.Н-2 от оп.№39 до оп.№53 между ТП-568 и ТП-115 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.001 | 26.07.2021 27.07.2021 | 27.07.2021
18 | Р.Люксембург ул., 103, стр.1 Линия электропередач | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.226 | 2021-07-01 | 2021-07-01
22 | 2КЛЭП-0.4 от ТП-340 до ул.Ф.Мюниха,1 | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.36 | 2021-08-03 | 2021-08-03
23 | КЛЭП-0.4 от ТП-340 до ж/д ул.Смирнова-26 | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.36 | 2021-08-03 | 2021-08-03
24 | 2КЛЭП-0.4кв от ТП-9 до д/пр "Друг" по ул.Куйбышева, 1 | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.11 | 2021-07-26 | 2021-07-26
32 | 2КЛЭП-0.4 от ТП-611/15 вывод | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.02 | 2021-07-13 | 2021-07-13
34 | г.Томск, ул. Иркутский тр, 175стр.1 Об. ТП-226 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 01.07.2021 06.07.2021 19.07.2021 | 01.07.2021 06.07.2021 19.07.2021
35 | г.Томск, ул. Алтайская, 122/3 Об. ТП-301 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23
36 | г.Томск, ул. Мичурина, 16 Об. ТП-50 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 15.07.2021 26.07.2021 | 15.07.2021 26.07.2021
37 | г.Томск, пр. Мира, 43 Об. ТП-248 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13
38 | Об. ТП 604-69 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09
39 | Об.ТП-671/18 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
40 | Об.ТП-604/97 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 15.07.2021 16.07.2021 | 15.07.2021 16.07.2021
41 | Об. ТП-671/7 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 20.07.2021 21.07.2021 | 20.07.2021 21.07.2021
42 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-15 ВЛ-2 от оп.1-1 до оп.2-8 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.001 | 01.07.2021 02.07.2021 08.07.2021 12.07.2021 13.07.2021 15.07.2021 19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 23.07.2021 26.07.2021 | 2021-07-26
43 | ВЛЭП-10 кВ ф.Р-13 от оп.57 до ТП 303 (КЛЭП-10 кВ от ТП 303 вывод) | КЛ | 6/10 кВ | км | 0.025 | 2021-08-05 | 2021-08-05
44 | ТП КО-9-15 п. Заврзино, ул. Мостовая | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-08 | 2021-07-08
45 | ТП КО-9-11 п. Заварзино, ул. Мостовая | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-09 | 2021-07-09
46 | ТП 940-23а ул. Профсоюзная, 2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-20 | 2021-07-20
47 | ТП 682 ул. Ферганская | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 12.07.2021 29.07.2021 | 12.07.2021 29.07.2021
48 | ТП 680 ул. Пришвина, 31а | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14
49 | ТП 674 пос.Росинка пер. Крещенский, 8/2 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-23 | 2021-07-23
50 | ТП 385 ул. Мокрушина, 20 (Ботанический сад) | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
51 | Трансформаторное оборудование ТП 671-34 пр. Кирова, 34/5 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2021-07-29 | 2021-07-29
52 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-605/25 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.562 | 01.07.2021 05.07.2021 | 2021-07-05
53 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-254 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 2.16 | 05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 16.07.2021 27.07.2021 28.07.2021 30.07.2021 | 2021-07-30
54 | ВЛЭП-10 кВ ф.О-14, от оп.№ 24 (у ТП-125) до оп.№ 27-11 (к ТП-92), от оп.№ 27 до оп.№31 в сторону ТП-91, от опоры №27-4 до опоры №27-15 и далее от опоры № 27-16 до ПП-3 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 1.12 | 2021-07-08 | 2021-07-08
55 | г. Томск,пер. Пришвина,4 Оборудование КТП-43 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02
56 | Об.ТП-324 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-14 | 2021-07-14
57 | г. Томск,ул. Новосибирская,38/1 Оборудование КТП-157 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-22 | 2021-07-22
58 | Об.ТП-426 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-07 | 2021-07-07
59 | Оборудование ТП-274 по адресу: г. Томск, ул. Интернационалистов, 5/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-27 | 2021-07-27
60 | г.Томск, пр.Кирова, 41/3 Об. ТП-604/64 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
61 | Об.ТП-604/12 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
62 | г.Томск, ул. Войкова, 32 Об. ТП-610/53 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-21 | 2021-07-21
63 | г. Томск, пер. Буяновский,12 КТП-671/24 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
64 | Об.ТП-604/122 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-02 | 2021-07-02
65 | Томская обл., г. Томск, улица Карташова,58, стр. 2 Нежилое здание (ТП 604-121) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-26 | 2021-07-26
66 | Оборудование ТП 1П с РУ-10/0,4 кВ | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-07 | 2021-07-07
67 | ТП 802 ул. Мичурина, 110 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-12 | 2021-07-12
68 | ТП 924 ул. Торговая, 8 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-28 | 2021-07-28
69 | ТП 927-6 ул. Береговая, 6 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-13 | 2021-07-13
70 | ТП 927-5 ул. Береговая, 9т | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16
71 | ТП 641 ул. Сибирская, 81т | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-15 | 2021-07-15
72 | ТП 927-4 ул. Береговая, 17т | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-16 | 2021-07-16
73 | ТП 645 ул. О. Кошевого, 55 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-01 | 2021-07-01
74 | ТП 928 ул. Клюева, 11в, стр.1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-30 | 2021-07-30
75 | ТП 671-98 Московский тракт, 10т | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2021-07-27 | 2021-07-27
76 | ТП 604-27 ул. Никитина, 6/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 27.07.2021 28.07.2021 | 27.07.2021 28.07.2021