## Лист1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за октябрь 2022 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения
1 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-110; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-112 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 110) | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 10.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 20.10.2022 | 10.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 20.10.2022
2 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-110 ответвления; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-112 ответвления (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 110 ввода в здания) | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 10.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 20.10.2022 | 10.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 20.10.2022
3 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-521 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 553) | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 05.10.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 21.10.2022 | 05.10.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 21.10.2022
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-521 ответвления (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 553 ввода в здания) | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 05.10.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 21.10.2022 | 05.10.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 17.10.2022, 21.10.2022
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-249 | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 03.10.2022, 04.10.2022 | 03.10.2022, 04.10.2022
6 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-249 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 03.10.2022, 04.10.2022 | 03.10.2022, 04.10.2022
7 | ВЛЭП-0.4кв ТП-940/24 (ВЛЭП-0,4кВ от 940-23А) | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 05.10.2022, 06.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022, | 05.10.2022, 06.10.2022, 11.10.2022, 12.10.2022, 13.10.2022,
8 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП №24 | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 2022-10-22 | 2022-10-22
9 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-474 | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 04.10.2022, 19.10.2022 | 04.10.2022, 19.10.2022
10 | ВЛЭП-10 кВ ф. С-13, от опоры № 1 до опоры № 10 между ПС Спутник и ТП-25 | ВЛ | 10 кВ | км |  | 17.10.2022, | 17.10.2022,
11 | ВЛЭП-10кВ Ф.Ск-4 от опоры № 1 до опоры № 20 между ТП-81 и ТП-73 | ВЛ | 10 кВ | км |  | 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 08.10.2022, 15.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022 | 05.10.2022, 06.10.2022, 07.10.2022, 08.10.2022, 15.10.2022, 18.10.2022, 19.10.2022
12 | КЛЭП-0.4 от ТП-249 вывод | КЛ | 0.4 кВ | км |  | 2022-10-21 | 2022-10-21
13 | г.Томск, ул. Салтыкова-Щедрина, 46, стр. 2 Сооружение - линия электропередач КЛЭП-04кВ от ВРУ-0,4кВ ТП-233 до ВРУ ж/д по ул. Салтыкова-Щедрина, 46, стр.2 | КЛ | 0.4 кВ | км |  | 2022-10-24 | 2022-10-24
14 | Салтыкова-Щедрина ул., 48, стр.4 Линия электропередач КЛЭП-0,4 кВ от ВРУ-0,4кВ ТП-233 до ВРУ ж/д по ул.С-Щедрина,, 48 | КЛ | 0.4 кВ | км |  | 2022-10-24 | 2022-10-24
15 | КЛЭП-0.4 от ТП-610/23 вывод | КЛ | 0.4 кВ | км |  | 2022-10-05 | 2022-10-05
16 | Здание ТП-610/79 ф.727 | Здание ТП | 6 кВ | шт |  | 19.10.2022 | 19.10.2022
17 | Здание ТП-604/26, ф.Ц-1 | Здание ТП | 6 кВ | шт |  | 05,06.10.2022 | 05,06.10.2022
18 | Распределительная подстанция "Железнодорожная" [г. Томск, ул. Железнодорожная, 3а] | Здание ТП | 6 кВ | шт |  | 20.10.2022 | 20.10.2022
19 | Здание ТП-927/36 | Здание ТП | 10 кВ | шт |  | 06.10.2022 | 06.10.2022
20 | Об.ТП-671/15 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 06.10.2022 | 06.10.2022
21 | Об. ТП-369 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 04.10.2022 | 04.10.2022
22 | Об. КТП-295 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 28.10.2022 | 28.10.2022
23 | Об. КТП-71 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 28.10.2022 | 28.10.2022
24 | Об.ТП-291 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 18.10.2022 19.10.2022 | 18.10.2022 19.10.2022
25 | ТП 604-90 ул. Дзержинского, 62/2 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 14.10.2022 | 14.10.2022
26 | Трансформаторное оборудование РП Фрунзенский ул. Лебедева, 76/3 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 03.10.2022 10.10.2022 | 03.10.2022 10.10.2022
27 | ТП 670 ул. Кедровая, 1 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 05.10.2022 | 05.10.2022
28 | ВЛЭП-10 кВ от ПС "Водозабор" ф. ВЗ-11, ВЗ-12 ВЗ-12 | ВЛ | 10 кВ | км |  | 03,04,05,06, 07,10, 27.10.22 | 03,04,05,06, 07,10, 27.10.22
29 | Об.ТП-144 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 05.10.2022 | 05.10.2022
30 | Об. ТП-14 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 31.10.2022 | 31.10.2022
31 | Об. ТП-927/36 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 06.10.2022 | 06.10.2022
32 | Об.ТП-232 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 04.10.2022 | 04.10.2022
33 | Об. ТП-313 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 21.10.2022 | 21.10.2022
34 | г. Томск, ул. Никитина, 4/1 Об.ФП "Центральный" | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 25.10.2022 26.10.2022 | 25.10.2022 26.10.2022
35 | г.Томск, ул. Студенческая, 7/1 Об. ТП-671/39 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 11.10.2022 | 11.10.2022
36 | г.Томск, ул. Лебедева, 5/9 Об. ТП-604/26 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 05.10.2022 06.10.2022 | 05.10.2022 06.10.2022
37 | Об.ТП-604/96 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 18.10.2022 | 18.10.2022
38 | ТП 606-18 ул. Набережная озера, 22/1 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 04.10.2022 | 04.10.2022
39 | Оборудование ТП 610-77 г.Томск, пр.Ленина, 174 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 07.10.2022 | 07.10.2022
40 | Трансформаторное оборудование ТП 671-28 ул. Вершинина, 25/1 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 12.10.2022 | 12.10.2022
41 | ТП 610-34 ул. Войкова, 3 | об.ТП | 6 кВ | шт |  | 27.10.2022 | 27.10.2022
42 | ТП 968 ул. Пролетарская, 64/6 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 03.10.2022 | 03.10.2022
43 | ТП 838 пер. Карский, 1/4 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 13.10.2022 | 13.10.2022
44 | ТП 627 пос. Красивый пруд | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 13.10.2022 | 13.10.2022
45 | ТП 755 п. Зональная станция, уч.8003,7950 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 13.10.2022 | 13.10.2022
46 | ТП 820 пер. Карский, 13 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 12.10.2022 | 12.10.2022
47 | ТП 962 ул. Березовая, 2/2, стр. 5 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 14.10.2022 | 14.10.2022
48 | ТП 455 п. Просторный, пр-кт Якорный, 4д | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 10.10.2022 | 10.10.2022
49 | Трансформаторное оборудование РП Пастера ул. Пастера, 2 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 10.10.2022 11.10.2022 | 10.10.2022 11.10.2022
50 | Трансформаторное оборудование ТП 91 п. Зональный, ул. Рабочая, 1в | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 27.10.2022 | 27.10.2022
51 | ТП 834 ул. Архитекторов, 2 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 24.10.2022 | 24.10.2022
52 | ТП 594 ул. Торговая, 6, стр. 8 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 25.10.2022 | 25.10.2022
53 | ТП 548 (Дорога на г.Северск ЦКПП) | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 17.10.2022 | 17.10.2022
54 | ТП 763 п. Родник, ул. Родниковая / ул. Еловка | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 24.10.2022 | 24.10.2022
55 | ТП 927-21 ул. Береговая, 2д | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 26.10.2022 | 26.10.2022
56 | Трансформаторное оборудование в ТП 940-21 ул. Профсоюзная, 2, стр.27 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 19.10.2022 | 19.10.2022
57 | Трансформаторное обордование ТП 940-22 ул. Профсоюзная, 2, стр. 54 | об.ТП | 10 кВ | шт |  | 18.10.2022 | 18.10.2022