## Лист1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за ноябрь 2022 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | дата отключения | дата отключения | дата включения
1 | г.Томск, ул. Карташова, 47/1 Об. ТП-604/120 (ремонт масляного выключателя яч.6) | об.ТП | 6 кВ |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
2 | Оборудование ТП-604/125 по адресу: г. Томск, ул. Карташова, 39а (ремонт масляного выключателя яч.4) | об.ТП | 6 кВ |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
3 | Об.ТП-604/16 (ремонт масляного выключателя яч.5) | об.ТП | 6 кВ |  | 2022-11-16 | 2022-11-16
4 | г.Томск, пр. Кирова, 56 Об. ТП-604/62 (ремонт масляного выключателя яч.1) | об.ТП | 6 кВ |  | 2022-11-17 | 2022-11-17
5 | Об. ТП-671/2 (ремонт масляного выключателя яч.2) | об.ТП | 6 кВ |  | 2022-11-17 | 2022-11-17
6 | Об. ТП-671/30 (ремонт масляного выключателя яч.1, 2, 4) | об.ТП | 6 кВ |  | 18.11.2022 21.11.2022 22.11.2022 | 18.11.2022 21.11.2022 22.11.2022
7 | Об.РП Алтайский (ремонт масляного выключателя яч.2 МСВН) | об.ТП | 10 кВ |  | 14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022 | 14.11.2022 15.11.2022 16.11.2022
8 | Об.РП Восточный (ремонт масляного выключателя яч.3, яч.4, яч.7, яч.8. яч.11, яч.17) | об.ТП | 10 кВ |  | 01.11.2022 | 01.11.2022
9 | Об.ТП-262 по адресу: г.Томск, ул. Говорова,36/3 (ремонт масляного выключателя яч.3, 4) | об.ТП | 10 кВ |  | 2022-11-15 | 2022-11-15
10 | Об.ТП-291 (ремонт масляного выключателя яч.3) | об.ТП | 10 кВ |  | 2022-11-08 | 2022-11-08
11 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 674 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 1008 ВЛ-1; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 1010 ВЛ-1, В | ВЛ | 0.4 кВ |  | 2022-11-25 | 2022-11-25
12 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 940-23а до склада ул. Профсоюзная, 2/98 | ВЛ | 0.4 кВ |  | 2022-11-02 | 2022-11-02
13 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП КО-9-5 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4 | ВЛ | 0.4 кВ |  | 08.11.2022 14.11.2022 15.11.2022 | 08.11.2022 14.11.2022 15.11.2022
14 | ВЛЭП-10кВ ф.О-17 от ПП-3 до оп.5 в стор.ТП443; ВЛЭП-10кВ ф.О-17 от оп.6 (ТП443)до оп.12 в стор.ТП333 | ВЛ | 10 кВ |  | 01.11.2022г 02.11.2022г 03.11.2022г 07.11.2022г 08.11.2022г 09.11.2022 15.11.2022 | 01.11.2022г 02.11.2022г 03.11.2022г 07.11.2022г 08.11.2022г 09.11.2022 15.11.2022
15 | ВЛЭП-10 кВ ф.О-14 от ПП-7 до ТП 61; ВЛЭП-10 кВ отпайка от оп.1 (ПП-7) до ТП 401; ВЛЭП-10 кВ отпайка | ВЛ | 10 кВ |  | 2022-11-22 | 2022-11-22
16 | ВЛЭП-10 кВ от оп.10 до оп.10-5 в сторону ТП 680; ВЛЭП-10 кВ от оп.10-6 (ТП 680) до ТП 666 | ВЛ | 10 кВ |  | 2022-11-16 | 2022-11-16
17 | Трансформаторное оборудование ТП 578 ул. Суворова, 17/2 (ремонт масляного выключателя яч.1) | об.ТП | 10 кВ |  | 17.11.2022 | 17.11.2022
18 | Оборудование в ТП-310 по ул.Мичурина-16 (ремонт масляного выключателя яч.1) | об.ТП | 10 кВ |  | 18.11.2022 | 18.11.2022
19 | Об. ТП-468 | об.ТП | 10 кВ |  | 07.11.2022 08.11.2022 | 07.11.2022 08.11.2022
20 | Об.ТП-392 | об.ТП | 10 кВ |  | 09.11.2022 10.11.2022 | 09.11.2022 10.11.2022
21 | Об.ТП-611/25 | об.ТП | 6 кВ |  | 02.11.2022 | 02.11.2022
22 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 680 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | ВЛ | 0.4 кВ |  | 2022-11-11 | 2022-11-11
23 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 610-74 ВЛ-1 | ВЛ | 0.4 кВ |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
24 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП Л-15-45 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3, ВЛ-4, ВЛ-5; ВЛЭП-0,4 кВ от ТП Л-15-59 ВЛ-1, ВЛ-2 | ВЛ | 0.4 кВ |  | 02.11.2022 03.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 | 02.11.2022 03.11.2022 16.11.2022 17.11.2022
25 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП КО-9-21 по ул. Вишневая | ВЛ | 0.4 кВ |  | 01.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 21.11.2022 24.11.2022 | 01.11.2022 16.11.2022 17.11.2022 21.11.2022 24.11.2022
26 | ВЛЭП-10 кВ от ПС Корнилово до ТП КО-14-1 (ф. КО-14) | ВЛ | 10 кВ |  | 16.11.2022 17.11.2022 | 16.11.2022 17.11.2022
27 | ТП 610-99 пр. Ленина, 123/6 | об.ТП | 6 кВ |  | 03.11.2022 | 03.11.2022
28 | ТП 605-37 ул. Московский тракт, 2 | об.ТП | 6 кВ |  | 08.11.2022 09.11.2022 | 08.11.2022 09.11.2022
29 | ТП 611-76 пер. Пионерский, 10 | об.ТП | 6 кВ |  | 2022-11-02 | 2022-11-02
30 | ТП 964 ул. Мостовая, 18/7 | об.ТП | 10 кВ |  | 11.11.2022 | 11.11.2022
31 | Трансформаторное оборудование ТП 707 ул. Шевченко, 60/2 | об.ТП | 10 кВ |  | 10.11.2022 11.10.2022 | 10.11.2022 11.11.2022