## Sheet1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за июнь 2020 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | ЕИ | Объем работ, в ЕИ | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь
п\п | Наименование объекта | Тип ОС | Уровень напряжения | Ед.изм. | Объем работ за год, ед.изм. | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения
1 | Трансформатная подстанция № 536 г. Томск, ул. Говорова,46/3 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-11 | 2020-06-11
2 | Здание ТП-362, ф.К-20 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-09 | 2020-06-09
3 | Здание ТП-378, ф.125,126 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-05 | 2020-06-05
4 | Здание ТП-368, ф.К-10 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-16 | 2020-06-16
5 | Здание ТП-354, ф.838 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01
6 | Здание ТП-335, ф.О-14 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-15
7 | Здание ТП-610/23, ф.726 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-10 | 2020-06-10
8 | Здание ТП-610/4, ф.712 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-03 | 2020-06-03
9 | Здание ТП-611/13, ф.429 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-29 | 2020-06-29
10 | Здание ТП-610/53, ф.723 и 726 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-25 | 2020-06-25
11 | Здание ТП-611/46, ф.414 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-26 | 2020-06-26
12 | Здание ТП-671/8 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-05 | 2020-06-05
13 | Здание ТП-942/81 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-19 | 2020-06-19
14 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/31 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.22 | 01.06.2020 18.06.2020 31.06.2020 | 31.06.2020
15 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/31 | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 01.06.2020 18.06.2020 31.06.2020 | 31.06.2020
16 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/87 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 605-29) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.03 | 25.06.2020 26.06.2020 30.06.2020
17 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143 (перевод нагрузки на ВЛЭП-0,4кВ от ТП 144) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.885 | 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 26.06.2020
18 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143 ответвления (перевод нагрузки на ВЛЭП-0,4кВ от ТП 144 ответвления) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.26 | 02.06.2020 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 09.06.2020 10.06.2020 11.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 17.06.2020 18.06.2020 19.06.2020 22.06.2020 26.06.2020
19 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/87 ответвления (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 605-29 ответвления) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.06 | 25.06.2020 26.06.2020 30.06.2020
20 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/88 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.035 | 17.08.2020 18.08.2020
21 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/88 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.08 | 17.08.2020 18.08.2020
22 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/12 ввода в здания | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.09 | 2020-06-16
23 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/12 | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 2020-06-16
24 | ВЛЭП-10 кВ ф.Р-13 от опоры № 50 до опоры № 63 между ТП-7 и ТП-114 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.7 | 11.06.2020 15.06.2020 16.06.2020 19.06.2020 23.06.2020 25.06.2020 26.06.2020
25 | ВЛЭП-10кВ фГ-16, от оп.№ 1 до оп.№ 9 между ТП-9 и ТП-72 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.32 | 2020-06-29
26 | 2КЛЭП-0.4кв от ТП-604/38 до ж/д ул.Советская-110 | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.3 | 2020-06-10 | 2020-06-10
27 | КЛЭП-0,4кв от ТП-671/39 до ж/д ул.Усова,10а | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.12 | 2020-06-02 | 2020-06-02
28 | КЛЭП-0,4кв от ТП-671/64 вывод | КЛ | 0.4 кВ | км | 0.031 | 2020-06-25 | 2020-06-25
29 | КЛЭП-10кв от ТП-7 до оп.№63 вывод в сторону ТП-107 | КЛ | 6/10 кВ | км | 0.03 | 2020-06-16 | 2020-06-16
30 | Об.ТП-395 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01
31 | Здание ТП 610-71 пер. Карповский, 12 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-06-23 | 2020-06-23
32 | Здание ТП 578 ул. Суворова, 17/2 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-06-15 | 2020-06-15
33 | Здание ТП-942/82 по пр.Ленина-261 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-06-22 | 2020-06-22
34 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 11"З" ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.4 | 01.06.2020 03.06.2020 15.06.2020 | 2020-06-15
35 | ВЛЭП-10 кВ ф.Р-13 от оп.49 (ТП 107) до оп.50 в сторону ТП 114 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.26 | 03.06.2020 04.06.2020 05.06.2020 08.06.2020 | 2020-06-08
36 | Нежилое здание с оборудованием, г. Томск, пр. Мира,52, стр.3 (ТП 366) | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04
37 | КТП-139А по ул.Подгорная-пер.Цимлянский | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-03 | 2020-06-03
38 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-245 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.934 | 2020-06-10
39 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/17 ВЛ-1 на Московский тр. | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.262 | 2020-06-04 | 2020-06-04
40 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/44 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.124 | 2020-06-25 | 2020-06-25
41 | ВЛЭП-10кв ф.ЛПК-12 от ТП-940-32 до ТП-940-24 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.8 | 08.06.32020
42 | Оборудование ТП-482 по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 5/1 стр. 5 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-06-01 | 2020-06-01
43 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-36 до ж/д пер. Рабочий, 33 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.257 | 18.06.2020 23.06.2020 30.06.2020
44 | ВЛЭП-10 кВ от оп.1 (РП "ЛПК") до оп.9 от оп.13 до оп.20 в сторону ТП 940-29, до оп.21 РВ-40 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.662 | 2020-06-23
45 | Трансформаторное оборудование ТП 605-8 ул. Кузнецова, 3/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-06-04 | 2020-06-04