## менее 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35кВ
по II квартал 2020 г. включительно.
Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (МВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (МВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (МВт)
7"З" | 6-10 | 0.065 | 0.065 | 0 | -0.00325
КО-9-15 | 6-10 | 0.25 | 0.209 | 0.031 | -0.0025
5"З" | 6-10 | 0.025 | 0.025 | 0 | -0.00125
671-94 | 6-10 | 0.5 | 0.4753 | 0 | -0.0003
603-14 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.12 | -1.1102e-16
580 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | -5.5511e-17
0 | 6-10 | 0.25 | 0.1925 | 0.07425 | 0
1 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.03 | 0
2 | 6-10 | 0.8 | 0.775 | 0.135 | 0
6 | 6-10 | 0.63 | 0.62 | 0.006 | 0
8 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.062 | 0
9 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
16 | 6-10 | 1.03 | 0.9835 | 0.005 | 0
19 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0 | 0
25 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
27 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.008 | 0
29 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.079 | 0
31 | 6-10 | 0.63 | 0.52 | 0.095 | 0
33 | 6-10 | 0.4 | 0.39 | 0.015 | 0
34 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
35 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.1 | 0
39 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.01 | 0
40 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
43 | 6-10 | 0.4 | 0.21 | 0.17 | 0
44 | 6-10 | 1 | 0.95 | 0 | 0
45 | 6-10 | 1.26 | 1.176 | 0.021 | 0
46 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
47 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
51 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
54 | 6-10 | 1.26 | 1.174 | 0.023 | 0
56 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
59 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0 | 0
61 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0.015 | 0
64 | 6-10 | 1.03 | 0.9935 | 0 | 0
65 | 6-10 | 0.63 | 0.505 | 0.113 | 0
69 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
70 | 6-10 | 0.4 | 0.386 | 0 | 0
72 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
75 | 6-10 | 0.8 | 0.775 | 0.15 | 0
76 | 6-10 | 0.4 | 0.44 | 0.013 | 0
81 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.015 | 0
83 | 6-10 | 0.4 | 0.36 | 0.022 | 0
84 | 6-10 | 1.26 | 1.227 | 0.118 | 0
86 | 6-10 | 0.63 | 0.53 | 0.105 | 0
92 | 6-10 | 0.8 | 0.795 | 0 | 0
101 | 6-10 | 1.26 | 1.09 | 0.202 | 0
103 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
104 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
105 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0.015 | 0
107 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.03 | 0
110 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
111 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
112 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
113 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.015 | 0
115 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
116 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.022 | 0
120 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.03 | 0
129 | 6-10 | 0.63 | 0.55 | 0.054 | 0
130 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
131 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
132 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
133 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
135 | 6-10 | 0.5 | 0.325 | 0.15 | 0
136 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
137 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
138 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.05 | 0
140 | 6-10 | 0.63 | 0.6485 | 0.015 | 0
141 | 6-10 | 1.19 | 1.1305 | 0 | 0
143 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0 | 0
146 | 6-10 | 0.4 | 0.36 | 0.022 | 0
149 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
156 | 6-10 | 1.26 | 1.22 | 0 | 0
158 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
159 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
161 | 6-10 | 0.8 | 0.72 | 0.04 | 0
162 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
164 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
169 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.018 | 0
171 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
172 | 6-10 | 0.4 | 0.388 | 0.03 | 0
173 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
175 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
176 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
177 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
179 | 6-10 | 1.26 | 0.6 | 0.625 | 0
181 | 6-10 | 0.1 | 0.11 | 0.015 | 0
182 | 6-10 | 1.26 | 1.07 | 0.129 | 0
183 | 6-10 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0
184 | 6-10 | 1.26 | 1.174 | 0.023 | 0
185 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
186 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
187 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0.02 | 0
189 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.0655 | 0
192 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
193 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
196 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
200 | 6-10 | 1.26 | 0.80844 | 0.38856 | 0
201 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0.05 | 0
207 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
208 | 6-10 | 1.03 | 0.7908 | 0.1877 | 0
213 | 6-10 | 0.63 | 0.52 | 0.19 | 0
214 | 6-10 | 0.63 | 0.6335 | 0.035 | 0
218 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
219 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
220 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
222 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
224 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
231 | 6-10 | 0.25 | 0.472 | 0.017 | 0
232 | 6-10 | 1.26 | 1.1601 | 0.048 | 0
233 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
235 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
237 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
243 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
244 | 6-10 | 0.63 | 0.55 | 0.05 | 0
245 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
249 | 6-10 | 0.8 | 0.78 | 0 | 0
254 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0.015108 | 0
255 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0.045 | 0
259 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
261 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
262 | 6-10 | 1.26 | 1.19 | 0.048 | 0
263 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
264 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
268 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0 | 0
270 | 6-10 | 1.03 | 0.9535 | 0.025 | 0
271 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
272 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.005 | 0
273 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
275 | 6-10 | 1.03 | 1.104 | 0.024 | 0
276 | 6-10 | 1.26 | 1.302 | 0.033 | 0
277 | 6-10 | 1.26 | 1.227 | 0.02 | 0
278 | 6-10 | 1.26 | 1.024 | 0.209 | 0
280 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
285 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
291 | 6-10 | 0.8 | 0.86 | 0 | 0
293 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
295 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
296 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.007 | 0
298 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
303 | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0.025 | 0
304 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
306 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
308 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
313 | 6-10 | 0.8 | 0.67 | 0.09 | 0
315 | 6-10 | 1.26 | 1.1191 | 0.128 | 0
317 | 6-10 | 1.26 | 1.262 | 0 | 0
318 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
319 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
322 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.01 | 0
323 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
324 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
325 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
326 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
327 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
331 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
332 | 6-10 | 1.26 | 1.076 | 0.121 | 0
333 | 6-10 | 0.63 | 0.605 | 0.045 | 0
334 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
335 | 6-10 | 1.26 | 1.492 | 0.205 | 0
337 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.055 | 0
338 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.12 | 0
339 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
345 | 6-10 | 0.8 | 0.6746 | 0.37 | 0
348 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.029 | 0
349 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
350 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
352 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
356 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.095 | 0
357 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.01 | 0
358 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
359 | 6-10 | 1.26 | 1.042 | 0.17 | 0
361 | 6-10 | 1.26 | 0.997 | 0.2 | 0
362 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
363 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.015 | 0
366 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
367 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
368 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
370 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
371 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
373 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
376 | 6-10 | 0.8 | 0.59 | 0.17 | 0
378 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
380 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
381 | 6-10 | 1.26 | 1.191 | 0.006 | 0
385 | 6-10 | 0.16 | 0.138 | 0.029 | 0
386 | 6-10 | 1.26 | 1.179 | 0.018 | 0
387 | 6-10 | 1.26 | 1.196 | 0 | 0
388 | 6-10 | 1.03 | 0.8535 | 0.14013 | 0
391 | 6-10 | 0.4 | 0.28 | 0.1 | 0
394 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
399 | 6-10 | 1.03 | 0.937 | 0.3 | 0
401 | 6-10 | 0.4 | 0.425 | 0.043 | 0
406 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
408 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.01 | 0
409 | 6-10 | 0.4 | 0.36969 | 0.02531 | 0
411 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 0
412 | 6-10 | 0.8 | 0.53893 | 0.22107 | 0
413 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
415 | 6-10 | 1.03 | 1.197 | 0 | 0
416 | 6-10 | 1.03 | 1.0385 | 0.008 | 0
418 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.015 | 0
422 | 6-10 | 1.26 | 1.167 | 0.03003 | 0
424 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
426 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
431 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.025 | 0
433 | 6-10 | 0.16 | 0.167 | 0 | 0
434 | 6-10 | 0.8 | 0.66 | 0.1 | 0
435 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
436 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
441 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.02 | 0
443 | 6-10 | 0.4 | 0.26629 | 0.115 | 0
445 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.13635 | 0
448 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
451 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.014 | 0
454 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0
455 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
457 | 6-10 | 1.26 | 1.388 | 0.165 | 0
459 | 6-10 | 1.26 | 0.882 | 0.315 | 0
463 | 6-10 | 0.8 | 0.58783 | 0.20217 | 0
465 | 6-10 | 0.63 | 0.5 | 0.1 | 0
467 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0.045 | 0
469 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
476 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
477 | 6-10 | 0.8 | 0.34561 | 0.569 | 0
478 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
479 | 6-10 | 0.25 | 0.2825 | 0.015 | 0
480 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
485 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.228 | 0
486 | 6-10 | 1.26 | 1.09 | 0.203 | 0
492 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
496 | 6-10 | 1.26 | 0.92893 | 0.37007 | 0
497 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.02 | 0
498 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
503 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | 0
504 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
505 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.053 | 0
507 | 6-10 | 0.63 | 0.49 | 0.11 | 0
514 | 6-10 | 0.25 | 0.1725 | 0.37 | 0
516 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
517 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
518 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
521 | 6-10 | 0.4 | 0.12 | 0.313 | 0
524 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.6 | 0
526 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
529 | 6-10 | 1.26 | 1.011 | 0.221 | 0
532 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.03 | 0
537 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
539 | 6-10 | 1.26 | 1.223 | 0 | 0
542 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
543 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
549 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
551 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
553 | 6-10 | 1.26 | 1.222 | 0 | 0
556 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
562 | 6-10 | 2.26 | 2.147 | 0 | 0
563 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
564 | 6-10 | 0.8 | 0.96 | 0.65 | 0
568 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0 | 0
569 | 6-10 | 0.63 | 0.605 | 0.32 | 0
572 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
576 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0.06 | 0
577 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
579 | 6-10 | 0.4 | 0.45 | 0.03 | 0
581 | 6-10 | 0.63 | 0.6 | 0 | 0
592 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
593 | 6-10 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
594 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
595 | 6-10 | 0.4 | 0.485 | 0.18 | 0
597 | 6-10 | 0.63 | 0.4685 | 0.13 | 0
601 | 6-10 | 1.26 | 0.509 | 0.688 | 0
606 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.194 | 0
607 | 6-10 | 1.26 | 0.467 | 0.73 | 0
608 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
609 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611 | 6-10 | 0.4 | 0.22 | 0.16 | 0
612 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
613 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.098 | 0
614 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.015 | 0
615 | 6-10 | 1.26 | 1.0375 | 0.1595 | 0
619 | 6-10 | 1.26 | 0.657 | 0.755 | 0
624 | 6-10 | 2 | 1.612 | 0.293 | 0
627 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0.015 | 0
630 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.409 | 0
632 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
633 | 6-10 | 0.4 | 0.425 | 0 | 0
635 | 6-10 | 0.4 | 0.351 | 0.035 | 0
640 | 6-10 | 0.4 | 0.455 | 0.032 | 0
643 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.075 | 0
645 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
650 | 6-10 | 0.8 | 0.63 | 0.13 | 0
651 | 6-10 | 0.5 | 0.48 | 0 | 0
659 | 6-10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0
660 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.015 | 0
661 | 6-10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
662 | 6-10 | 0.63 | 0.6065 | 0.015 | 0
663 | 6-10 | 1.26 | 1.16 | 0.04 | 0
664 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
669 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
670 | 6-10 | 0.63 | 0.5885 | 0.01 | 0
672 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
674 | 6-10 | 0.63 | 0.673 | 0.18 | 0
679 | 6-10 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0
683 | 6-10 | 1.26 | 1.03 | 0.172 | 0
684 | 6-10 | 1 | 0.955 | 0 | 0
685 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
690 | 6-10 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
698 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
700 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
702 | 6-10 | 1.26 | 0.968 | 0.42 | 0
704 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
705 | 6-10 | 0.32 | 0.28 | 0.1 | 0
706 | 6-10 | 0.4 | 0.495 | 0.25 | 0
707 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
709 | 6-10 | 1.26 | 0.97 | 0.658 | 0
713 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
714 | 6-10 | 0.4 | 0.27 | 0.31 | 0
716 | 6-10 | 1.26 | 1.397 | 0.008 | 0
718 | 6-10 | 1.26 | 0.3 | 1.291 | 0
720 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
722 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.005 | 0
723 | 6-10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
724 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0
728 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
734 | 6-10 | 1.26 | 1.31 | 0.005 | 0
736 | 6-10 | 1.26 | 0.879 | 0.327 | 0
738 | 6-10 | 1.26 | 0.68 | 0.5207 | 0
741 | 6-10 | 0.2 | 0.24 | 0 | 0
744 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.549 | 0
746 | 6-10 | 2 | 1.212 | 0.688 | 0
748 | 6-10 | 0.4 | 0.335 | 0.09 | 0
754 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
758 | 6-10 | 1.26 | 1.185 | 0.029 | 0
759 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0.02 | 0
760 | 6-10 | 1.26 | 1.2178 | 0 | 0
763 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
764 | 6-10 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | 0
766 | 6-10 | 1.26 | 0.734 | 0.463 | 0
767 | 6-10 | 2 | 1.96 | 0 | 0
770 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.5 | 0
778 | 6-10 | 0.63 | 0.6 | 0 | 0
782 | 6-10 | 1.26 | 0.997 | 0.21 | 0
794 | 6-10 | 0.63 | 1.354 | 0 | 0
796 | 6-10 | 1.26 | 0.929 | 0.318 | 0
798 | 6-10 | 1.26 | 0.573 | 0.624 | 0
802 | 6-10 | 0.63 | 0.1485 | 0.45 | 0
804 | 6-10 | 1.26 | 0.797 | 0.4 | 0
806 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.075 | 0
810 | 6-10 | 1.26 | 1.1906 | 0.012 | 0
812 | 6-10 | 1.26 | 0.5 | 0.95 | 0
814 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.336 | 0
826 | 6-10 | 1.26 | 1.34 | 0 | 0
832 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
834 | 6-10 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
840 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
844 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
852 | 6-10 | 2 | 0 | 1.9 | 0
856 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0.36 | 0
862 | 6-10 | 2 | 2 | 0 | 0
874 | 6-10 | 0.8 | 0.533 | 0.267 | 0
898 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.8 | 0
940 | 6-10 | 0.16 | 0.62 | 0.03 | 0
942 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
959 | 6-10 | 2 | 0.956 | 1.17 | 0
1008 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
927-10 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.31 | 0
927-23 | 6-10 | 2 | 0.29 | 1.65 | 0
100В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
101В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
102В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
103В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
104В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
105В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
106В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
107В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
108В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
109В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
10В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
11"З" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
110В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
111В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
112В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
113В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
114В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
115В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
116В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
117В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
118В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
119В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
11В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
120В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
121В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
122В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
123В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
124В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
125В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
126В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
127В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
128В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
129В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
12В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
130В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
131В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
132В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
133В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
134В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
135В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
136В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
13В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
14"З" | 6-10 | 1.26 | 1.038 | 0.165 | 0
14В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
15В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
16В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
17В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
18В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
19В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
1В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
20В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
21В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
22В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
231Б | 6-10 | 0.63 | 0.44264 | 0.214 | 0
23В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
24В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
25В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
26В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
27В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
28В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
29В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
2В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
30В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
31В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
32В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
33В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
34В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
35В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
36В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
37В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
38В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
39В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
3В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
40В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
41В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
42В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
43В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
44В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
45В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
46В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
47В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
48В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
49В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
4В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
50В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
51В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
52В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
53В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
54В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
55В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
56В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
57В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
58В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
59В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
5В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
603-11 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0.012 | 0
603-12 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-13 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-15 | 6-10 | 0.8 | 0.514 | 0.371 | 0
603-17 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
603-18 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-19 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
603-21 | 6-10 | 1.03 | 0.7905 | 0.188 | 0
603-23 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
603-24 | 6-10 | 1.26 | 1.25 | 0 | 0
603-7 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.012 | 0
603-8 | 6-10 | 1.26 | 1.013 | 0.2 | 0
604-1 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
604-10 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-102 | 6-10 | 1.26 | 1.25 | 0 | 0
604-103 | 6-10 | 0.56 | 0.532 | 0.03 | 0
604-11 | 6-10 | 1.26 | 1.317 | 0.378 | 0
604-113 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
604-114 | 6-10 | 0.96 | 0.5962 | 0.4358 | 0
604-115 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.307 | 0
604-117 | 6-10 | 0.8 | 0.79 | 0.045 | 0
604-121 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
604-131 | 6-10 | 1.26 | 1.0193 | 0.205 | 0
604-138 | 6-10 | 0.8 | 0.767 | 0 | 0
604-14 | 6-10 | 0.63 | 0.635 | 0 | 0
604-141 | 6-10 | 1.03 | 0.91 | 0.13 | 0
604-15 | 6-10 | 0.8 | 0.79 | 0 | 0
604-16 | 6-10 | 1.82 | 1.729 | 0 | 0
604-19 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.09 | 0
604-21 | 6-10 | 1.03 | 0.69 | 0.3 | 0
604-26 | 6-10 | 0.88 | 0.836 | 0 | 0
604-38 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
604-46 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-49 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-5 | 6-10 | 0.2 | 0.19 | 0 | 0
604-51 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.05 | 0
604-52 | 6-10 | 1.03 | 0.90871 | 0.1 | 0
604-53 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.03 | 0
604-54 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-55 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.025 | 0
604-61 | 6-10 | 0.4 | 0.29529 | 0.099 | 0
604-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-66 | 6-10 | 0.8 | 0.722 | 0.038 | 0
604-68 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.005 | 0
604-69 | 6-10 | 0.63 | 0.5885 | 0.0115 | 0
604-85 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-94 | 6-10 | 0.63 | 0.615 | 0.0165 | 0
604-95 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-96 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
604-98 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-11 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-14 | 6-10 | 1.03 | 0.6785 | 0.3 | 0
605-16 | 6-10 | 0.4 | 0.504 | 0.056 | 0
605-19 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
605-2 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
605-20 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-22 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
605-23 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
605-25 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.191 | 0
605-30 | 6-10 | 0.8 | 0.82 | 0.005 | 0
605-33 | 6-10 | 1.26 | 0.99285 | 0.30415 | 0
605-34 | 6-10 | 1.26 | 0.922 | 0.275 | 0
605-4 | 6-10 | 1.26 | 1.16 | 0.037 | 0
605-7 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
606-18 | 6-10 | 1.26 | 1.1 | 0.1 | 0
606-4 | 6-10 | 1.26 | 0.76 | 0.5 | 0
606-5 | 6-10 | 1.26 | 1.0492 | 0.14778 | 0
606-8 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.06845 | 0
60В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
610-1 | 6-10 | 0.64 | 0.608 | 0 | 0
610-10 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
610-11 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-12 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
610-13 | 6-10 | 0.8 | 0.719 | 0.056 | 0
610-14 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
610-15 | 6-10 | 0.32 | 0.181 | 0.123 | 0
610-17 | 6-10 | 0.32 | 0.28 | 0.075 | 0
610-21 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-23 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
610-25 | 6-10 | 1.03 | 0.97 | 0.03 | 0
610-27 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
610-28 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
610-29 | 6-10 | 0.8 | 0.557 | 0.203 | 0
610-33 | 6-10 | 0.63 | 0.53 | 0.07 | 0
610-35 | 6-10 | 0.8 | 0.96 | 0 | 0
610-37 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-38 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-39 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.155 | 0
610-4 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.008 | 0
610-41 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-44 | 6-10 | 1.26 | 0.837 | 0.375 | 0
610-46 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-47 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.04 | 0
610-53 | 6-10 | 0.95 | 0.9625 | 0 | 0
610-55 | 6-10 | 1.26 | 0.94712 | 0.25 | 0
610-57 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0.008 | 0
610-58 | 6-10 | 1.26 | 1.09 | 0.11 | 0
610-59 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.084 | 0
610-61 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-62 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.007 | 0
610-64 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.3097 | 0
610-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.082 | 0
610-67 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-70 | 6-10 | 1.26 | 1.1305 | 0.085 | 0
610-71 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-72 | 6-10 | 0.25 | 0.0875 | 0.15 | 0
610-78 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-79 | 6-10 | 0.63 | 0.60325 | 0.015 | 0
610-8 | 6-10 | 0.945 | 0.86275 | 0.035 | 0
610-80 | 6-10 | 1.26 | 1.177 | 0.067 | 0
610-83 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
610-85 | 6-10 | 1.26 | 1.6 | 0 | 0
610-86 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-10 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-11 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-12 | 6-10 | 0.8 | 0.5209 | 0.2391 | 0
611-13 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-14 | 6-10 | 0.8 | 0.775 | 0.02545 | 0
611-16 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-21 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0 | 0
611-22 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.082 | 0
611-26 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.171 | 0
611-28 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-29 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-30 | 6-10 | 0.63 | 0.6 | 0 | 0
611-31 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.051 | 0
611-32 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-34 | 6-10 | 1.03 | 0.9985 | 0 | 0
611-35 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-36 | 6-10 | 0.63 | 0.6285 | 0.015 | 0
611-37 | 6-10 | 0.63 | 0.4962 | 0.1023 | 0
611-38 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
611-41 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
611-42 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-43 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
611-44 | 6-10 | 1.26 | 1.1 | 0.11 | 0
611-46 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.14 | 0
611-47 | 6-10 | 0.8 | 0.72267 | 0.08 | 0
611-48 | 6-10 | 0.8 | 0.684 | 0 | 0
611-49 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
611-5 | 6-10 | 0.63 | 0.685 | 0.051 | 0
611-50 | 6-10 | 0.63 | 0.6065 | 0 | 0
611-55 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0.115 | 0
611-56 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-6 | 6-10 | 1.26 | 1.215 | 0 | 0
611-60 | 6-10 | 0.8 | 0.70263 | 0.071 | 0
611-61 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-62 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
611-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-67 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-68 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-69 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
611-7 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.804 | 0
611-71 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-74 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.03 | 0
611-76 | 6-10 | 0.64 | 0.608 | 0 | 0
611-78 | 6-10 | 0.63 | 0.5645 | 0.034 | 0
611-8 | 6-10 | 1.63 | 1.5485 | 0 | 0
611-81 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.21 | 0
611-82 | 6-10 | 1.26 | 0.697 | 0.5 | 0
611-83 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-84 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
611-86 | 6-10 | 0.16 | 150 | 0 | 0
611-9 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
612-3 | 6-10 | 1.26 | 1.172 | 0.025 | 0
614-1 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
614-2 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
614-7 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
614-8 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.89 | 0
61В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
62В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
63В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
64В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
65В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
66В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
671-1 | 6-10 | 1.26 | 1.1685 | 0.0285 | 0
671-11 | 6-10 | 0.8 | 0.59 | 0.165 | 0
671-12 | 6-10 | 1.26 | 1.25 | 0 | 0
671-24 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-25 | 6-10 | 1.26 | 0.912 | 0.285 | 0
671-3 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.03 | 0
671-33 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
671-34 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-36 | 6-10 | 0.4 | 0.388 | 0.008 | 0
671-37 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.0167 | 0
671-38 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-4 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-48 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-5 | 6-10 | 0.8 | 0.28247 | 0.483 | 0
671-50 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
671-51 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-53 | 6-10 | 1.26 | 1.1319 | 0.134 | 0
671-54 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
671-58 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-64 | 6-10 | 1.26 | 1.1467 | 0.315 | 0
671-69 | 6-10 | 1.26 | 1.132 | 0.095 | 0
671-7 | 6-10 | 1.26 | 1.0103 | 0.57 | 0
671-71 | 6-10 | 0.63 | 0.57121 | 0.228 | 0
671-72 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-81 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
671-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-88 | 6-10 | 1.26 | 1.002 | 0.195 | 0
671-9 | 6-10 | 0.8 | 0.752 | 0.008 | 0
671-90 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
67В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
68В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
69В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
6В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
70В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
71В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
72В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
73В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
74В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
75В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
76В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
77В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
78В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
79В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
7В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
80В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
81В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
82В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
83В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
84В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
85В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
86В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
87В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
88В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
89В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
8В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
90В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
91В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
927-36 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.009 | 0
927-5 | 6-10 | 1.26 | 0.83 | 0.4 | 0
927-8 | 6-10 | 1.26 | 1.256 | 0 | 0
927-80 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
927-84 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
92В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
933-1 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
93В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
940-11 | 6-10 | 1.26 | 1.928 | 0 | 0
940-12 | 6-10 | 0.41 | 0.3895 | 0.015 | 0
940-14 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
940-15 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
940-16 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-17 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-20 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
940-21 | 6-10 | 0.65 | 0.6175 | 0 | 0
940-22 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
940-30 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
940-32 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-44 | 6-10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
940-5 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-8 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
942-80 | 6-10 | 1.03 | 0.984 | 0.015 | 0
942-81 | 6-10 | 0.4 | 0.43 | 0.015 | 0
942-82 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.015 | 0
942-83 | 6-10 | 0.5 | 0.395 | 0.08 | 0
944-22 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.071 | 0
944-34 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-42 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-52 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0.265 | 0
94В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
95В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
96В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
97В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
98В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
99В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
Б-3-50 | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
Б-5-20 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
БЭК | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
ВО-8-17 | 6-10 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0
З-05-27 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
КО-9-11 | 6-10 | 0.25 | 0.252 | 0 | 0
КО-9-21 | 6-10 | 0.4 | 0.388 | 0.047 | 0
КО-9-5 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.045 | 0
КО-9-6 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
Л-15-45 | 6-10 | 0.4 | 0.375 | 0 | 0
Л-19-10 | 6-10 | 0.4 | 0.305 | 0.095 | 0
Л-19-10А | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
ЛК-7-20 | 6-10 | 0.04 | 0.038 | 0 | 0
МИ-2-15 | 6-10 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 0
МИ-2-2 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.023 | 0
МИ-8-1 | 6-10 | 0.25 | 0.255 | 0 | 0
РБ-11-20 | 6-10 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0
РП "Грузинский" | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0.005 | 0
РП "Клюевский" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.37 | 0
РП "Нахимовский" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
РП "Солнечный" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Центральный" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Черных" | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
РП "Южный" | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
РП "Ягодный" | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.01 | 0
803 | 6-10 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0
805 | 6-10 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0
801 | 6-10 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0
775 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
Л-15-59 | 6-10 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0
453 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
668 | 6-10 | 0.63 | 0.5835 | 0.015 | 1.3878e-17
108 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.03 | 2.7756e-17
535 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.03 | 2.7756e-17
604-92 | 6-10 | 0.8 | 0.73 | 0.03 | 2.7756e-17
22 | 6-10 | 1.03 | 0.93243 | 0.04607 | 5.5511e-17
612-1 | 6-10 | 1.26 | 1.137 | 0.06 | 5.5511e-17
372 | 6-10 | 0.63 | 0.5984 | 0 | 0.0001
353 | 6-10 | 0.63 | 0.46 | 0.138 | 0.0005
126 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0.079 | 0.001
566 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.1877 | 0.0013
30 | 6-10 | 0.63 | 0.555 | 0.042 | 0.0015
611-20 | 6-10 | 0.4 | 0.34542 | 0.033 | 0.00158
675 | 6-10 | 1.26 | 0.61 | 0.585 | 0.002
343 | 6-10 | 1.26 | 0.95 | 0.245 | 0.002
234 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.038 | 0.002
525 | 6-10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.002
864 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.002
611-53 | 6-10 | 0.4 | 0.355 | 0.023 | 0.002
98 | 6-10 | 0.8 | 0.765 | 0.043 | 0.002
301 | 6-10 | 1.26 | 1.1686 | 0.026 | 0.00244
611-15 | 6-10 | 0.63 | 0.53 | 0.066 | 0.0025
671-63 | 6-10 | 0.4 | 0.36207 | 0.015 | 0.00293
610-49 | 6-10 | 0.32 | 0.22506 | 0.076 | 0.00294
91 | 6-10 | 0.8 | 0.69 | 0.067 | 0.003
545 | 6-10 | 0.63 | 0.535 | 0.075 | 0.0035
148 | 6-10 | 0.63 | 0.58 | 0.015 | 0.0035
289 | 6-10 | 0.25 | 0.234 | 0 | 0.0035
927-20 | 6-10 | 0.25 | 0.22352 | 0.01029 | 0.00369
РП "Радиотехнический" | 6-10 | 1.26 | 1.013 | 0.18 | 0.004
820 | 6-10 | 0.32 | 0.1 | 0.2 | 0.004
251 | 6-10 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0.004
858 | 6-10 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0.004
191 | 6-10 | 0.315 | 0.28 | 0.015 | 0.00425
288 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.09 | 0.0045
604-58 | 6-10 | 0.4 | 0.32249 | 0.053 | 0.00451
ЛК-13-1 | 6-10 | 0.063 | 0.055 | 0 | 0.00485
671-68 | 6-10 | 2 | 1.23 | 0.665 | 0.005
604-88 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.055 | 0.005
МИ-2-19 | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0.08 | 0.005
677 | 6-10 | 0.4 | 0.27 | 0.105 | 0.005
144 | 6-10 | 0.4 | 0.375 | 0.015 | 0.005
604-57 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.088 | 0.0065
610-9 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.088 | 0.0065
287 | 6-10 | 0.63 | 0.5855 | 0.0195 | 0.007
439 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.03 | 0.0075
333Б | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.015 | 0.009
924 | 6-10 | 0.25 | 0.228 | 0 | 0.0095
450 | 6-10 | 1.26 | 1.1781 | 0.00907 | 0.00979
256 | 6-10 | 0.8 | 0.72 | 0.03003 | 0.00997
Ак-15-8 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0.01
6"З" | 6-10 | 0.08 | 0.065 | 0 | 0.011
892 | 6-10 | 1.26 | 0.945 | 0.24 | 0.012
604-77 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.028 | 0.012
475 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.032 | 0.0125
940-1 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.174 | 0.015
Л-13-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.045 | 0.015
558 | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.015
628 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.009 | 0.015
281 | 6-10 | 0.4 | 0.3645 | 0 | 0.0155
421 | 6-10 | 0.18 | 0.14 | 0.015 | 0.016
265 | 6-10 | 1.26 | 1.1753 | 0.013 | 0.01674
818 | 6-10 | 1.26 | 1.38 | 0 | 0.017
870 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.18 | 0.017
755 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0.015 | 0.017
761 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0.015 | 0.017
611-63 | 6-10 | 0.63 | 0.53062 | 0.05056 | 0.01732
671-46 | 6-10 | 0.32 | 0.321 | 0.015 | 0.018
656 | 6-10 | 0.16 | 0.1 | 0.034 | 0.018
605-12 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.1 | 0.02
610-36 | 6-10 | 0.8 | 0.65 | 0.09 | 0.02
942-77 | 6-10 | 1.26 | 1.153 | 0.023 | 0.021
КО-9-23 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.038 | 0.022
РБ-11-22 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.015 | 0.0225
96 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.015 | 0.0225
589 | 6-10 | 0.65 | 0.5 | 0.094 | 0.0235
99 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
124 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
300 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
328 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
527 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
575 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
604 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
610-34 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-24 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-41 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
ПБ-5-29 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-25 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
ПБ-5-31 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
671-52 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.13 | 0.0245
940-10 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.164 | 0.025
603-6 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.035 | 0.025
936 | 6-10 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0.025
701 | 6-10 | 0.8 | 0.488 | 0.247 | 0.025
914 | 6-10 | 1.26 | 1.17 | 0 | 0.027
972 | 6-10 | 1.26 | 1.17 | 0 | 0.027
927-6 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.17 | 0.027
680 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.033 | 0.027
14П | 6-10 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0.027
604-128 | 6-10 | 0.4 | 0.33869 | 0.0142 | 0.02711
567 | 6-10 | 0.8 | 0.622 | 0.11 | 0.028
611-73 | 6-10 | 0.4 | 0.23907 | 0.112 | 0.02893
603-16 | 6-10 | 0.4 | 0.35105 | 0 | 0.02895
226 | 6-10 | 0.4 | 0.32017 | 0.03 | 0.02983
515 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.03 | 0.03
671-30 | 6-10 | 0.4 | 0.335 | 0.015 | 0.03
732 | 6-10 | 0.4 | 0.33 | 0.02 | 0.03
699 | 6-10 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0.03
462 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0.032
687 | 6-10 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.032
940-48 | 6-10 | 0.5 | 0.443 | 0 | 0.032
114 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.025 | 0.035
671-92 | 6-10 | 0.5 | 0.44 | 0 | 0.035
604-57А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.059 | 0.0355
912 | 6-10 | 0.4 | 0.343 | 0 | 0.037
153 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
305 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
745 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
139А | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
603-20 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
614-3 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-13-7 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-13-5 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
604-118 | 6-10 | 1.26 | 1.028 | 0.131 | 0.03797
604-67 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.022 | 0.038
179А | 6-10 | 0.25 | 0.18703 | 0.012 | 0.03847
574 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.064 | 0.0385
440 | 6-10 | 1.03 | 0.84434 | 0.095 | 0.03916
РП "Профсоюзный" | 6-10 | 1.26 | 0.98679 | 0.171 | 0.03921
533 | 6-10 | 0.63 | 0.508 | 0.051 | 0.0395
614-5 | 6-10 | 1.26 | 1.017 | 0.14 | 0.04003
210 | 6-10 | 1.03 | 0.87622 | 0.062 | 0.04028
671-17 | 6-10 | 0.4 | 0.3054 | 0.034 | 0.0406
274 | 6-10 | 1.26 | 1.155 | 0.03 | 0.04128
38 | 6-10 | 0.25 | 0.19478 | 0 | 0.04272
604-86 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.077 | 0.043
604-25 | 6-10 | 1.26 | 1.0186 | 0.1347 | 0.04373
88 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
155 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
940-23 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
671-83 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0.03 | 0.045
611-1 | 6-10 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.045
КО-14-2 | 6-10 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.045
402 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.049 | 0.0455
522 | 6-10 | 0.25 | 0.16 | 0.032 | 0.0455
642 | 6-10 | 2 | 1.62 | 0.2339 | 0.0461
163 | 6-10 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0.04725
610-76 | 6-10 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0.04725
119 | 6-10 | 0.63 | 0.44611 | 0.105 | 0.04739
80 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
610-32 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
604-12 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.0105 | 0.0495
927-1 | 6-10 | 1.26 | 1.091 | 0.056 | 0.05
625 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.07 | 0.05
125 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
603-2 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
606-1 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
611-58 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
960 | 6-10 | 0.1 | 0.045 | 0 | 0.05
605-15 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.137 | 0.052
721 | 6-10 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.052
725 | 6-10 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.052
604-125 | 6-10 | 0.63 | 0.554 | 0.022 | 0.05247
266 | 6-10 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.0525
671-61 | 6-10 | 1.26 | 1.12 | 0.023 | 0.054
260 | 6-10 | 1.26 | 0.86758 | 0.275 | 0.05442
604-35 | 6-10 | 1.03 | 0.91706 | 0.007 | 0.05444
671-84 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.065 | 0.055
928 | 6-10 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.055
528 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.038 | 0.0565
868 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.14 | 0.057
671-10 | 6-10 | 1.26 | 1.0806 | 0.059 | 0.05739
РП "Учебный" | 6-10 | 1.26 | 1.1017 | 0.0379 | 0.05739
944-68 | 6-10 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.0575
66 | 6-10 | 0.63 | 0.51094 | 0.029 | 0.05856
428 | 6-10 | 1.26 | 1.0668 | 0.071 | 0.05921
604-34 | 6-10 | 0.8 | 0.57625 | 0.124 | 0.05975
73 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
94 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
197 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
228 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
253 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
490 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
986 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-71 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-90 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-40 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-68 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-73 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
671-60 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
671-62 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
944-26 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
944-50 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
Л-13-6 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
Л-19-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
872 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.06
605-8 | 6-10 | 1.26 | 1.0332 | 0.103 | 0.06078
347 | 6-10 | 0.8 | 0.69882 | 0 | 0.06118
693 | 6-10 | 0.5 | 0.413 | 0 | 0.062
671-15 | 6-10 | 0.4 | 0.171 | 0.147 | 0.062
604-122 | 6-10 | 0.8 | 0.63447 | 0.063 | 0.06253
548 | 6-10 | 0.1 | 0.032 | 0 | 0.063
610-69 | 6-10 | 0.4 | 0.27825 | 0.038 | 0.06375
671 | 6-10 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.064
681 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0.064
888 | 6-10 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.064
671-13 | 6-10 | 1.26 | 0.97587 | 0.156 | 0.06513
604-124 | 6-10 | 0.72 | 0.618 | 0 | 0.066
269 | 6-10 | 1.26 | 0.92589 | 0.205 | 0.06611
178 | 6-10 | 1.03 | 0.69663 | 0.215 | 0.06687
611-40 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0.008 | 0.067
223 | 6-10 | 0.8 | 0.655 | 0.037 | 0.068
407 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.085 | 0.0695
604-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.025 | 0.0695
392 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.11903 | 0.06997
671-21 | 6-10 | 0.8 | 0.655 | 0.035 | 0.07
634 | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0 | 0.07
РП "ЛПК" | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0 | 0.07
950 | 6-10 | 0.8 | 0.69 | 0 | 0.07
530 | 6-10 | 0.8 | 0.63143 | 0.058 | 0.07057
610-74 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.0232 | 0.0713
167 | 6-10 | 1.26 | 1.1106 | 0.01507 | 0.07133
500 | 6-10 | 1.26 | 0.80456 | 0.321 | 0.07144
419 | 6-10 | 0.25 | 0.165 | 0 | 0.0725
604-70 | 6-10 | 1.26 | 1.0047 | 0.119 | 0.07326
622 | 6-10 | 0.63 | 0.475 | 0.05 | 0.0735
596 | 6-10 | 2 | 1.631 | 0.195 | 0.074
894 | 6-10 | 0.32 | 0.23 | 0 | 0.074
252 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
739 | 6-10 | 0.8 | 0.685 | 0 | 0.075
603-10 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
603-25 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
227 | 6-10 | 0.4 | 0.2375 | 0.067 | 0.0755
204 | 6-10 | 0.8 | 0.44007 | 0.24393 | 0.076
604-91 | 6-10 | 0.63 | 0.52212 | 0 | 0.07638
246 | 6-10 | 1.26 | 1.1203 | 0 | 0.07666
544 | 6-10 | 0.4 | 0.302 | 0 | 0.078
948 | 6-10 | 0.5 | 0.396 | 0 | 0.079
605-17 | 6-10 | 0.8 | 0.46093 | 0.22 | 0.07907
940-6 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
7 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
665 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.08
830 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.08
848 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.08
749 | 6-10 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.08
671-85 | 6-10 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.08
671-40 | 6-10 | 1.26 | 1.1158 | 0 | 0.08124
Л-19-10Б | 6-10 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0.082
611-77 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.105 | 0.084
610-98 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0.084
611-59 | 6-10 | 0.4 | 0.29446 | 0 | 0.08554
605-10 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.034 | 0.086
750 | 6-10 | 1.26 | 0.69 | 0.421 | 0.086
940-23А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.008 | 0.0865
671-22 | 6-10 | 1.26 | 1.0477 | 0.06208 | 0.08719
466 | 6-10 | 1.26 | 1.023 | 0.08537 | 0.08863
390 | 6-10 | 0.8 | 0.645 | 0.026 | 0.089
606-9 | 6-10 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0.09
671-39 | 6-10 | 0.65 | 0.52726 | 0.008 | 0.09024
РП "Восточный" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.09703 | 0.09197
671-41 | 6-10 | 0.8 | 0.655 | 0.013 | 0.092
719 | 6-10 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.092
605-29 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.06221 | 0.09229
938 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.211 | 0.093
737 | 6-10 | 0.32 | 0.21 | 0 | 0.094
180 | 6-10 | 1.26 | 1.08 | 0.0225 | 0.0945
671-31 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
365 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
427 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
438 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
654 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
38А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
604-64 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
605-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
610-43 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
611-4 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
671-65 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
940-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
944-40 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
Л-13-10 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
610-91 | 6-10 | 0.25 | 0.082 | 0.06 | 0.0955
49 | 6-10 | 0.8 | 0.65934 | 0.005 | 0.09566
473 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.0236 | 0.0964
97 | 6-10 | 0.65 | 0.52 | 0.00032 | 0.09718
610 | 6-10 | 1.26 | 1.058 | 0.04177 | 0.09723
676 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.09 | 0.099
944-39 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.09 | 0.099
420 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.08982 | 0.09918
846 | 6-10 | 2 | 1.8 | 0 | 0.1
174 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.02 | 0.1
610-81 | 6-10 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0.1
715 | 6-10 | 0.16 | 0.45 | 0.15 | 0.1
149 АБЗ | 6-10 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.1
604-37 | 6-10 | 1.26 | 1.0111 | 0.085 | 0.10088
340 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.087 | 0.102
657 | 6-10 | 0.4 | 0.278 | 0 | 0.102
190 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.085 | 0.104
82 | 6-10 | 1.26 | 1.093 | 0 | 0.104
610-89 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0.104
795 | 6-10 | 0.32 | 0.2 | 0 | 0.104
429 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.015 | 0.105
940-9 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.015 | 0.105
671-89 | 6-10 | 0.5 | 0.37 | 0 | 0.105
610-94 | 6-10 | 0.5 | 0.015 | 0.3544 | 0.1056
604-63 | 6-10 | 0.8 | 0.61861 | 0.03502 | 0.10637
753 | 6-10 | 0.16 | 0.045 | 0 | 0.107
354 | 6-10 | 0.8 | 0.652 | 0 | 0.108
610-26 | 6-10 | 0.72 | 0.576 | 0 | 0.108
604-120 | 6-10 | 0.96 | 0.75803 | 0.0459 | 0.10807
610-48 | 6-10 | 0.8 | 0.5914 | 0.06 | 0.1086
692 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.08 | 0.109
425 | 6-10 | 1.26 | 1.023 | 0.065 | 0.109
РП "Каштак" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.08 | 0.109
671-20 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.01 | 0.11
611-25 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.07853 | 0.11047
483 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.086 | 0.111
464 | 6-10 | 1.26 | 1.0151 | 0.06914 | 0.11278
604-24 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.007 | 0.113
519 | 6-10 | 0.5 | 0.36 | 0.01 | 0.115
671-86 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.075 | 0.115
468 | 6-10 | 1.26 | 0.74731 | 0.3341 | 0.11559
502 | 6-10 | 1.03 | 0.834 | 0.02803 | 0.11647
123 | 6-10 | 1.26 | 0.92937 | 0.18 | 0.11763
605-9 | 6-10 | 0.8 | 0.60712 | 0.035 | 0.11788
157 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 4.4e-05 | 0.11996
13 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
87 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.05 | 0.12
154 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
165 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
290 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
316 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
364 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
369 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
458 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
540 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
648 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
114А | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
604-136 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
610-66 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
611-75 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
671-77 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
Л-13-24 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
21 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
673 | 6-10 | 0.4 | 0.26 | 0 | 0.12
673 | 6-10 | 0.4 | 0.26 | 0 | 0.12
Л-17-2 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
РП "Железнодорожный" | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
32 | 6-10 | 0.8 | 0.59892 | 0.04 | 0.12108
95 | 6-10 | 1.26 | 0.88 | 0.195 | 0.122
605-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.067 | 0.122
777 | 6-10 | 0.16 | 0.03 | 0 | 0.122
ЗЛ-4-3 | 6-10 | 0.25 | 0.1 | 0.015 | 0.1225
501 | 6-10 | 1.26 | 0.964 | 0.11 | 0.123
671-2А | 6-10 | 0.4 | 0.256 | 0 | 0.124
18 | 6-10 | 1.03 | 0.7695 | 0.0835 | 0.1255
КО-14-1 | 6-10 | 0.25 | 0.112 | 0 | 0.1255
604-2 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.07 | 0.127
344 | 6-10 | 1.26 | 1.0488 | 0.02 | 0.12819
735 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0.023 | 0.129
790 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.06 | 0.129
67 | 6-10 | 1.26 | 1.0395 | 0.028 | 0.12948
294 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.025 | 0.1295
499 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.025 | 0.1295
КО-1-1 | 6-10 | 0.25 | 0.108 | 0 | 0.1295
603-5 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.059 | 0.13
604-93 | 6-10 | 0.5 | 0.3 | 0.045 | 0.13
309 | 6-10 | 1.26 | 0.95073 | 0.115 | 0.13127
442 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.023 | 0.1315
652 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.057 | 0.132
908 | 6-10 | 0.8 | 0.448 | 0.18 | 0.132
523 | 6-10 | 1.26 | 1.049 | 0.015 | 0.13298
423 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
610-54 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
605-21 | 6-10 | 1.26 | 1.0401 | 0.022 | 0.1349
405 | 6-10 | 0.8 | 0.52685 | 0.098 | 0.13515
610-20 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.019 | 0.1355
375 | 6-10 | 1.26 | 0.99322 | 0.038 | 0.13578
717 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0.015 | 0.137
1010 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0.015 | 0.137
927-21 | 6-10 | 0.63 | 0.46 | 0 | 0.1385
444 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.05 | 0.139
484 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.05 | 0.139
604-40 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.05 | 0.139
202 | 6-10 | 1.03 | 0.809 | 0.03 | 0.1395
74 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.014 | 0.1405
68 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.046 | 0.143
604-101 | 6-10 | 1.26 | 0.93362 | 0.12 | 0.14338
637 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.045 | 0.144
610-84 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.043 | 0.146
229 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.008 | 0.1465
512 | 6-10 | 0.8 | 0.61235 | 0 | 0.14765
414 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.04 | 0.149
803 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.15
927-34 | 6-10 | 1 | 0.8 | 0 | 0.15
248 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03848 | 0.15052
188 | 6-10 | 2 | 1.66 | 0.089 | 0.151
554 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.038 | 0.151
582 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.038 | 0.151
611-19 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.038 | 0.151
237А | 6-10 | 0.63 | 0.38 | 0.067 | 0.1515
976 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.152
980 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.152
611-80 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.035 | 0.154
247 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
267 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
395 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
461 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
33А | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
944-66 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
604-97 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.034 | 0.155
842 | 6-10 | 2 | 1.604 | 0.14 | 0.156
400 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.033 | 0.156
934 | 6-10 | 1.26 | 1.04 | 0 | 0.157
604-17 | 6-10 | 0.64 | 0.45 | 0 | 0.158
578 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03 | 0.159
671-8 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03 | 0.159
940-19 | 6-10 | 1.26 | 1.023 | 0.015 | 0.159
377 | 6-10 | 1.26 | 0.78594 | 0.2512 | 0.15986
611-2 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.029 | 0.16
605-36 | 6-10 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.16
671-29 | 6-10 | 0.8 | 0.48 | 0.128 | 0.16
838 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.16
482 | 6-10 | 1.26 | 1.0139 | 0.022 | 0.16113
481 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.026 | 0.163
230 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02503 | 0.16397
449 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
590 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
2"З" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
610-42А | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
653 | 6-10 | 0.32 | 0.139 | 0 | 0.165
807 | 6-10 | 0.8 | 0.58 | 0.015 | 0.165
611-70 | 6-10 | 1.26 | 1.0125 | 0.01927 | 0.16523
612-2 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02357 | 0.16543
565 | 6-10 | 0.25 | 0.072 | 0 | 0.1655
236 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.022 | 0.167
603 | 6-10 | 0.8 | 0.548 | 0.045 | 0.167
355 | 6-10 | 1.26 | 0.98415 | 0.0455 | 0.16735
194 | 6-10 | 1.26 | 0.96454 | 0.064 | 0.16846
880 | 6-10 | 1.26 | 1.028 | 0 | 0.169
216 | 6-10 | 1.26 | 1.016 | 0.010035 | 0.17097
696 | 6-10 | 1.26 | 0.93412 | 0.091 | 0.17188
470 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01607 | 0.17293
638 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.016 | 0.173
398 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01503 | 0.17397
330 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
336 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
560 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
610-88 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
671-75 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
341 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.014 | 0.175
212 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.014 | 0.175
800 | 6-10 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.175
948 | 6-10 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.175
374 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01203 | 0.17697
631 | 6-10 | 1.26 | 1.005 | 0.015 | 0.177
610-56 | 6-10 | 1.03 | 0.5 | 0.3 | 0.1785
142 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01021 | 0.17879
605-27 | 6-10 | 1.26 | 0.95356 | 0.214 | 0.17944
286 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.0091 | 0.1799
606-13 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.009 | 0.18
610-60 | 6-10 | 0.63 | 0.418 | 0 | 0.1805
487 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
604-50 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
611-57 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
600 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.00704 | 0.18196
206 | 6-10 | 1.26 | 1.013 | 0 | 0.184
РП "Алтайский" | 6-10 | 1.26 | 0.98994 | 0.022 | 0.18506
617 | 6-10 | 1.26 | 0.995 | 0.015 | 0.187
940-53 | 6-10 | 0.63 | 0.26 | 0.15 | 0.1885
601-1 | 6-10 | 1.26 | 0.9184 | 0.09 | 0.1886
12 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
242 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
302 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
329 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
447 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
471 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
472 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
536 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
555 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
570 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
585 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
587 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
598 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
639 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
641 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
682 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
688 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
730 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
752 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
756 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
768 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
1П | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-100 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-62 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-72 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
605-31 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
610-18 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
611-39 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-31 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
742 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
774 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
62 | 6-10 | 1.26 | 0.99357 | 0.011 | 0.19243
610-96 | 6-10 | 0.8 | 0.55 | 0.015 | 0.195
50 | 6-10 | 1.26 | 0.97588 | 0.023035 | 0.19809
788 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.1 | 0.2
604-22 | 6-10 | 1.26 | 0.93017 | 0.065 | 0.20183
53 | 6-10 | 1.26 | 0.99419 | 0 | 0.20281
604-105 | 6-10 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0.204
952 | 6-10 | 2 | 1.695 | 0 | 0.205
671-93 | 6-10 | 1.26 | 0.945 | 0.045 | 0.207
РП "Сибкартель" | 6-10 | 0.4 | 0.17 | 0.26 | 0.21
РП "Высотный" | 6-10 | 2 | 1.651 | 0.032 | 0.217
488 | 6-10 | 1.26 | 0.9785 | 0 | 0.2185
606-2 | 6-10 | 1.26 | 0.9785 | 0 | 0.2185
606-7 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.08 | 0.22
403 | 6-10 | 2 | 1.6493 | 0.029 | 0.22174
922 | 6-10 | 2 | 1.534 | 0.144 | 0.222
712 | 6-10 | 1.26 | 0.948 | 0.024 | 0.225
611-54 | 6-10 | 0.4 | 0.152 | 0 | 0.228
71 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.23
785 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.23
974 | 6-10 | 0.4 | 0.17 | 0 | 0.23
940-54 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.23
792 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.069 | 0.231
671-42 | 6-10 | 1.55 | 1.24 | 0 | 0.2325
610-5 | 6-10 | 1.26 | 0.79717 | 0.165 | 0.23483
940-47 | 6-10 | 0.5 | 0.24 | 0 | 0.235
24 | 6-10 | 2 | 1.615 | 0.045 | 0.24
801 | 6-10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.24
671-45 | 6-10 | 1.63 | 1.304 | 0 | 0.2445
225 | 6-10 | 1.26 | 0.952 | 0 | 0.245
671-18 | 6-10 | 1.26 | 0.952 | 0 | 0.245
671-27 | 6-10 | 1.26 | 0.952 | 0 | 0.245
878 | 6-10 | 1.26 | 0.945 | 0 | 0.252
389 | 6-10 | 1.26 | 0.72611 | 0.217 | 0.25389
199 | 6-10 | 0.4 | 0.125 | 0 | 0.255
671-28 | 6-10 | 1.26 | 0.94128 | 0.256 | 0.25572
284 | 6-10 | 1.26 | 0.91029 | 0.02821 | 0.2585
860 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.26
658 | 6-10 | 2 | 1.615 | 0.024 | 0.261
611-79 | 6-10 | 1.26 | 0.93449 | 0 | 0.26251
604-20 | 6-10 | 0.63 | 0.304 | 0.028 | 0.2665
666 | 6-10 | 0.63 | 0.328 | 0 | 0.2705
310 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.025 | 0.275
762 | 6-10 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.275
34"З" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.022 | 0.278
10"З" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.28
614-6 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.28
910 | 6-10 | 0.8 | 0.48 | 0 | 0.28
626 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.018 | 0.282
603-1 | 6-10 | 0.8 | 0.35 | 0.127 | 0.283
671-2 | 6-10 | 1.26 | 0.896 | 0.016 | 0.285
671-79 | 6-10 | 1.26 | 0.912 | 0 | 0.285
616 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.012 | 0.288
927-2 | 6-10 | 2 | 0.396 | 1.216 | 0.288
605-37 | 6-10 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0.297
534 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
538 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
671-78 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
149А АБЗ | 6-10 | 1 | 0.65 | 0 | 0.3
320 | 6-10 | 0.8 | 0.36 | 0.1 | 0.3
964 | 6-10 | 0.63 | 0.155 | 0.13 | 0.3135
906 | 6-10 | 0.5 | 0.15 | 0 | 0.325
968 | 6-10 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.325
610-90 | 6-10 | 0.8 | 0.16 | 0.27 | 0.33
733 | 6-10 | 0.4 | 0.015 | 0.015 | 0.35
809 | 6-10 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0.35
605-38 | 6-10 | 2 | 0.65 | 0.9 | 0.35
610-77 | 6-10 | 1.26 | 0.845 | 0 | 0.352
655 | 6-10 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.36
854 | 6-10 | 1.26 | 0.436 | 0.4 | 0.361
195 | 6-10 | 1.26 | 0.83 | 0 | 0.367
404 | 6-10 | 0.8 | 0.38 | 0 | 0.38
775 | 6-10 | 0.4 | 0 | 0 | 0.38
215 | 6-10 | 1.26 | 0.805 | 0 | 0.392
671-16 | 6-10 | 1.26 | 0.8 | 0 | 0.397
583 | 6-10 | 0.65 | 0.208 | 0 | 0.4095
784 | 6-10 | 2 | 1.49 | 0 | 0.41
781 | 6-10 | 1.26 | 0.78 | 0 | 0.417
1000 | 6-10 | 1.26 | 0.78 | 0 | 0.417
437 | 6-10 | 1.26 | 0.76 | 0.015 | 0.422
14 | 6-10 | 1.26 | 0.709 | 0.058 | 0.43
446 | 6-10 | 0.8 | 0.28489 | 0.045 | 0.43011
610-95 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0.015 | 0.445
822 | 6-10 | 0.63 | 0.09 | 0.063 | 0.4455
671-47 | 6-10 | 1 | 0.504 | 0 | 0.446
779 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.46
962 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.46
984 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.46
531 | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
1-ТК | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
2 ОЭЗ | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
747 | 6-10 | 2 | 1.4 | 0 | 0.5
816 | 6-10 | 1.26 | 0 | 0.68 | 0.517
606-15 | 6-10 | 1.26 | 0.537 | 0.136 | 0.524
РП "Фрунзенский" | 6-10 | 1.26 | 0.66 | 0 | 0.537
452 | 6-10 | 1.26 | 0.5985 | 0.055 | 0.5435
729 | 6-10 | 0.8 | 0.214 | 0 | 0.546
604-99 | 6-10 | 1 | 0.385 | 0 | 0.565
771 | 6-10 | 0.8 | 0.035 | 0.15 | 0.575
604-27 | 6-10 | 1.26 | 0.587 | 0 | 0.61
978 | 6-10 | 1.26 | 0.585 | 0 | 0.612
588 | 6-10 | 1.03 | 0.322 | 0.03 | 0.6265
621 | 6-10 | 1.26 | 0.5496 | 0.015 | 0.6324
63 | 6-10 | 0.8 | 0.123 | 0 | 0.637
824 | 6-10 | 1.26 | 0.548 | 0 | 0.649
786 | 6-10 | 2 | 1.171 | 0 | 0.729
956 | 6-10 | 1.26 | 0.396 | 0.048 | 0.753
697 | 6-10 | 1.26 | 0.44 | 0 | 0.757
731 | 6-10 | 1.26 | 0.4 | 0.023 | 0.774
946 | 6-10 | 1.26 | 0.37 | 0 | 0.827
896 | 6-10 | 1.26 | 0.34 | 0 | 0.857
927-22 | 6-10 | 1.26 | 0.337 | 0 | 0.86
611-51 | 6-10 | 1.26 | 0.265 | 0.015 | 0.917
927-9 | 6-10 | 1.26 | 0.278 | 0 | 0.98
610-99 | 6-10 | 1.26 | 0.14 | 0 | 1.197
927-3 | 6-10 | 2 | 0.262 | 0.414 | 1.239
927-7 | 6-10 | 2 | 0.425 | 0.21 | 1.265
811 | 6-10 | 2 | 0.62 | 0 | 1.38