## Sheet1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2020 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | ЕИ | Объем работ за год, в ЕИ | август
п\п | Наименование объекта | Тип ОС | Уровень напряжения | Ед.изм. | Объем работ за год, ед.изм. | дата отключения | дата включения
1 | Здание ТП-402 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28
2 | Здание ТП-114а, ф.Р-13 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07
3 | Здание ТП-287, ф.Н-3 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14
4 | Трансформатная подстанция № 67 г. Томск, ул. Щорса, 3/2 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28
5 | Здание ТП-143, ф.936 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
6 | Здание ТП-14 П, ф.З-07 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
7 | Здание ТП-387, ф.Р-10 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10
8 | Здание ТП-167, ф.Ф-3 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05
9 | Здание ТП-32 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-12
10 | Трансформаторная подстанция № 604/35 г. Томск, ул. Учебная,39/6 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20
11 | Здание ТП-604/22, ф. 218 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26
12 | Здание ТП-604/57, ф.221 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24
13 | Здание ТП-604/34, ф.ТЗ-13 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19
14 | Здание ТП-671/2 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
15 | Здание ТП-605/22, ф.219 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18
16 | Здание ТП-611/47, ф.414, 429 и 430 | Здание ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-13 | 2020-08-14
17 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-183; ВЛЭП-0,4кВ от ТП-628 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.63 | 2020-08-12 | 2020-08-12
18 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-516 ответвления, от ТП-716 ответвления (перевод нагрузки на ВЛЭП-0,4кВ от ТП 488 ответвления) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.48 | 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 19.08.2020
19 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП-516, от ТП-716 (перевод нагрузки на ВЛЭП-0,4кВ от ТП 488) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.32 | 05.08.2020 06.08.2020 07.08.2020 10.08.2020 12.08.2020 13.08.2020 17.08.2020 18.08.2020 19.08.2020
20 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/88 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.035 | 2020-08-26 | 2020-08-26
21 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/88 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.08 | 2020-08-26 | 2020-08-26
22 | ВЛЭП-10 кВ ф. Р-13 от опоры № 17 до опоры № 24, между ТП-104 и ТП-105 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.25 | 2020-08-06 | 2020-08-06
23 | ВЛЭП-10кВ ф.Р-13 от оп.№1 до оп.№ 16, между РП Радиотехнический и ТП-104 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.68 | 13.08.2020 18.08.2020 20.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 25.08.2020 31.08.2020 | 2020-08-31
24 | г.Томск, пер. 2-ой Басандайский, 6/1 Об. ТП-335 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11
25 | г.Томск, ул. Лазо, 30/3 Об. ТП-354 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-14 | 2020-08-14
26 | Об.ТП-387 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-10 | 2020-08-10
27 | Об.ТП 604-38 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-12
28 | Об.ТП-610/32 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07
29 | Об.ТП-610/47 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21
30 | Об. ТП 671-58 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21
31 | Об.ТП-611/4 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-20 | 2020-08-20
32 | Трансформаторное оборудование ТП 531 ул. Мокрушина 9, стр.8 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-08-21 | 2020-08-21
33 | Здание ТП 480 по ул. Черных, 40 | Здание ТП |  | шт. | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27
34 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-61 по пер. Бакинский, 2а | ВЛ | 0.4 кВ | км |  | 26.08.2020 27.08.2020
35 | Оборудование ТП-626 по ул.Ленская-45 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19
36 | ТП 652 Иркутский тр., 194п | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-05 | 2020-08-05
37 | ТП 630 ул. И. Черных, 65/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-12 | 2020-08-12
38 | Трансформаторное оборудование ТП 358 по ул. Смирнова, 86 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-27 | 2020-08-27
39 | Трансформаторное оборудование ТП 940-20 ул. Профсоюзная, 2, стр.8 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25
40 | ТП 671-81 пр-зд Кузнечный, 10б | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
41 | Трансформаторное оборудование ТП 604-102 ул. Киевская, 59/3 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28
42 | ВЛЭП-0.4кВ отТП-51 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.64 | 2020-08-31
43 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/7 (ВЛЭП-0,4кВ от ТП 603-18) | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.36 | 2020-08-03
44 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/5 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.32 | 2020-05-24
45 | Об. КТПН-114 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06
46 | Об.ТП-61 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06
47 | Об.ТП-368 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
48 | г.Томск, ул. Ферганская, 23а Об. ТП-143 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
49 | г.Томск, Кольцевой проезд, 39 стр.3 Об. ТП-130 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-11 | 2020-08-11
50 | Об.ТП-107 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-06 | 2020-08-06
51 | Об. ТП-14П | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-17 | 2020-08-17
52 | Об.ТП-610/5 | об.ТП | 6/10 кВ | шт | 1 | 2020-08-24 | 2020-08-24
53 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 405 ВЛ-1 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 1.003 | 2020-08-19 | 2020-08-19
54 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-36 до ж/д пер. Рабочий, 33 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.257 | 03.08.2020 04.08.2020 14.08.2020 21.08.2020 24.08.2020 | 2020-08-24
55 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 549 ВЛ-1, ВЛ-2, ВЛ-3 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 3.444 | 2020-08-17
56 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 261 ВЛ-1 п. Родник | ВЛ | 0.4 кВ | км | 2.959 | 2020-08-06
57 | ВЛЭП-0,4 кВ от ТП 611-26 оп.2-1 до ж/д в п. Крутоовражный, 6, стр.1 | ВЛ | 0.4 кВ | км | 0.143 | 14.08.2020 25.08.2020 | 2020-08-25
58 | ВЛЭП-10 кВ ф.Б-5 от оп.9 до ТП Б-5-20 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.181 | 2020-08-04 | 2020-08-04
59 | ВЛЭП-10 кВ от оп.19 (ТП 940-19) до оп.11 в сторону ТП 940-31 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.337 | 2020-08-10 | 2020-08-10
60 | ВЛЭП-10 кВ ф. МИ-15 отпайка от опоры №76-5 до опоры №76-5-3 в сторону ТП 7 "З" | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.12 | 2020-08-05 | 2020-08-05
61 | ВЛЭП-10 кВ ф.0-17 от оп.1 (ПП-11) до оп.10 в сторону ТП 467 | ВЛ | 6/10 кВ | км | 0.457 | 2020-08-27 | 2020-08-27
62 | ТП 261 п. Родник, ул. Родниковая, 68 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-03 | 2020-08-03
63 | ТП 752 ул. Говорова, 35/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-04 | 2020-08-04
64 | Оборудование в ТП-34з с 2 трансф. и сетями по ул.Зеленая-38а п.Зональный | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25
65 | ТП 927-3 ул. Береговая, 8т | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-18 | 2020-08-18
66 | ТП 914 ул. Дизайнеров, 4а | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26
67 | ТП 758 ул. Нарановича, 10 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-28 | 2020-08-28
68 | ТП 756 ул. Говорова, 25т | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25
69 | Трансформаторное оборудование ТП 610-69 ул. Войкова, 84/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-07 | 2020-08-07
70 | Трансформаторное оборудование ТП 610-68 ул. Мельничная, 75/1 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-19 | 2020-08-19
71 | Трансформаторное оборудование ТП 604-11 ул. Красноармейская, 122/3 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-25 | 2020-08-25
72 | Оборудование ТП-614/6 с РУ-6/10кв по ул.Трифонова-20, стр. 4 | об.ТП | 6/10 кВ | шт. | 1 | 2020-08-26 | 2020-08-26