**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) ООО «ГОРСЕТИ»**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии1

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

Отсутствие технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя и необходимость строительства (реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной период регулирования сетевой организации.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя. **ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА): 2 года с даты заключения договора**, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением сторон.

**СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):**

| № | Этап | Условия этапа | Содержание | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение |  | 1.1. Заявитель подает заявку на технологическое присоединение; | Очное обращение заявителя с заявкой в офис обслуживания потребителей, письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением, заявка по электронной форме сайте <https://www.gorsetitomsk.ru/> через Личный кабинет | Не ограничен | Пункты 8, 9, 10 Правил технологического присоединения1 |
| При отсутствии сведений и документов, установленных законодательством | 1.2. Сетевая организация направляет уведомление заявителю о недостающих сведениях и/или документах к заявке | Письменная или электронная форма | 3-и рабочих дня после получения заявки | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| 2 | Подготовка Индивидуальных техническихусловий | При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 2.1. Подготовка индивидуальных технических условий и направление системному оператору | Письменная форма |  |  |
| 2.2. Согласование системным оператором индивидуальных технических условий | Письменная форма | 15-ть дней с даты получения проекта технических условий от сетевой организации | Пункт 21 Правил технологического присоединения |
| Направление заявления об установлении платы за технологическое присоединение | 2.3. Сетевая организация направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение | Письменная форма | в 30-дневный срок после получения заявки | Пункт 30 Правил технологического присоединения |
| 2.4. Направление уведомления о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган | Письменная или электронная | 3 рабочих дня со дня направления заявления об установлении платы | Пункт 30.2. Правил технологического присоединения |
| 3 | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  | 3.1. Направление (выдача при очном посещении офиса обслуживания) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная | 3-и рабочих дня со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| Несогласие заявителя с представленнымсетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | 3.2. Направление заявителем сетевой организации мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Письменная | В течение 10-ти рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| Согласие заявителяс представленным сетевой организацией проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | 3.3. Подписание заявителем 2-х экземпляров проекта договора и направление (представляет в офис обслуживания потребителей) одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор | Письменная | В течение 10-ти рабочих дней со дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| Направление заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от сетевой организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с Правилами технологического присоединения | 3.5. Представление заявителю новой редакции проекта договора, приведенного в соответствие Правилам технологического присоединения, для подписания, а также технических условий (какнеотъемлемого приложения к договору) | Письменная | 10-ть рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного требования о приведении проекта договора в соответствие Правилам технологического присоединения | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 3.6. Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копиюподписанного с заявителем договора и копии представленных документовзаявителем. | Письменная или электронная | Не позднее 2-х рабочих дней с даты заключения договора  | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| 4 | Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | 4.1. Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 15, 30.5, 18 Правил технологического присоединения |
| 4.2. Выполнение сетевой организацией мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 15, 30.5, 18 Правил технологического присоединения |
| 4.3.Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | После выполнения технических условий | Пункты 15, 30.5, 18 Правил технологического Присоединения |
| 4.4.Направление уведомления Заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с пакетом | Письменная |  | Пункты 85, 86/93 Правил технологического присоединения |
| При необходимости согласования сетевой организации технических условий с системным оператором | 4.5. Направление сетевой организацией уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения техническихусловий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Письменная | В течение 2-х дней со дня получения от заявителя уведомления о готовности к проверке выполнения технических условий | Пункт 94 Правил технологического присоединения |
| 5 | Проверка выполнениятехнических условий | Направление заявителем сетевой организацией уведомления о выполнении технических условий | 5.1. Проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств)и проведенных мероприятий требованиям технических условий. Осмотр (обследование) электроустановок заявителей. Мероприятия по проверке выполнения технических условий проводятся непосредственно в процессе проведения осмотра | Письменная | в течение 10-ти дней со дня получения от заявителя документов в течение 25-ти дней со дня получения от заявителя документов, если технические условия требуется согласовывать с системным оператором | Пункты 83-90/91-102 Правил технологического присоединения |
| Если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления участвовали в осмотре | 5.2. Согласование акта о выполнении технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления |  | В день проведения осмотра | Пункт 97 Правил технологического присоединения |
| Невыполнение заявителем требований технических условий по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | 5.3. Субъект оперативно-диспетчерского управления уведомляет об этом сетевую организацию с приложениемзамечаний Сетевая организация, в свою очередь, уведомляетзаявителя о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение которых возложено на заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний субъекта оперативно-диспетчерского управления. | Письменная | В день проведения осмотра | Пункт 98 Правил технологического присоединения |
| Уведомление заявителем сетевой организации об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению | 5.4. Повторный осмотр электроустановки заявителя | Письменная | Не позднее 3-х рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. | Пункт 98 Правил технологического присоединения |
|  | 5.5. Допуск к эксплуатации  установленного в процессе технологического присоединения  прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Разделом Х Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442) | Письменная | В день проведения осмотра | Пункт 82(1) Правил технологического присоединения |
| Выполнение заявителем требований технических условий по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | 5.6. Направление (выдача)заявителю Акта о выполнении технических условий в 2-х экземплярах (в 3-х экземплярах, еслитехнические условия подлежат согласованию с системным оператором. | Письменная | В течение 5-ти дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункт 99 Правил технологического присоединения |
| 5.7. Заявитель возвращает в сетевую организацию 2-а экземпляра подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий | Письменная | В течение 5-ти дней со дня получения подписанного сетевой организацией акта о выполнении технических условий | Пункт 99 Правил технологического присоединения |
| 5.8. Сетевая организация направляет один экземпляр акта о выполнении технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления | Письменная | 2-а дня со дня получения подписанных заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий | Пункт 99 Правил технологического присоединения |
| 6 | Осмотр (обследование)присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и субъекта оперативно-диспетчерского управления (если технические условия подлежат согласованию с системным оператором) | Выполнение технических условий | Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск к эксплуатации объектов заявителя | Письменная | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения |
| 7 | Присоединение объектов заявителя и подписание актов, подтверждающих технологическое присоединение |  | Фактическое присоединение Объектов заявителя и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «Включено») |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 7, 18 Правил технологического присоединения |
| 8 | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Выполнение пункта 7 Правил технологического присоединения | 8.1. Оформление сетевой организации и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения | Письменная | Не позднее 3-х рабочих дней после осуществления сетевой организацией фактического присоединения объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя к электрическимсетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Пункты 7, 19 Правил технологического присоединения |
| Подписанный сетевой организацией и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения | 8.2. Направление сетевойорганизацией подписанных с заявителем актов в энергосбытовую организацию | Письменная или электронная | В течение 2-х рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию.  | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии |

Правила технологического присоединения – Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

Номер контакт центра *ООО «Горсети»:* **8 (3822) 999-911**, **8-800-250-59-91** (звонок бесплатный).

Портал электросетевых услуг: https://www.gorsetitomsk.ru/

Адрес электронной почты *ООО «Горсети»:*admin@gorsetitomsk.ru.