# Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения согласно «Постановления Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24"Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии"

|  |  |
| --- | --- |
|   | Отчетный период |
| 1 квартал 2015 г. |
| максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителя, МВт | 525,189916 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 18,027468 |
|   | СН1 | 16,874311 |
|   | СН2 | 101,016741 |
|   | НН | 389,271396 |
| мощность, использованная в расчетном периоде, МВт | 243,598666 |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 12,140363 |
|   | СН1 | 14,478417 |
|   | СН2 | 80,865511 |
|   | НН | 136,114375 |
| **резервируемая максимальная мощность, МВт**  | **281,59125** |
| в том числе по уровням напряжения: | ВН | 5,887105 |
|   | СН1 | 2,395894 |
|   | СН2 | 20,15123 |
|   | НН | 253,157021 |