## Статистика
пункт №11пп.б абз.15
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства и объеме недопоставленной электроэнергии за I квартал 2015г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия | Объем недопоставленной электроэнергии, кВт.ч
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
I квартал 2015 г. | [10 empty] | 45464
в т.ч. по причине отключений в смежных сетевых организациях | [10 empty] | 248
ЯНВАРЬ
1 | 04.01.2015 | 19:50 | 04.01.2015 | 22:13 | 2:23 | Л-19 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 0
2 | 09.01.2015 | 01:40 | 09.01.2015 | 03:12 | 1:32 | Вс-21 | ТП 584 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 820
3 | 15.01.2015 | 07:30 | 15.01.2015 | 09:05 | 1:35 | 727 | КЛ-6 кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1300
4 | 22.01.2015 | 23:50 | 23.01.2015 | 25:37 | 1:47 | Сб-9, Км-7 | КЛ-10 кВ от ТП 183 до ТП 183а | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1645
5 | 23.01.2015 | 04:59 | 23.01.2015 | 05:39 | 0:40 | Сл-7 | КЛ-10 кВ от РВ-91 до РВ-95 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 425
6 | 25.01.2015 | 00:20 | 25.01.2015 | 01:20 | 1:00 | 944 | КЛ-10 кВ от ПС-Западная до ТП 944-34 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 0
7 | 25.01.2015 | 00:27 | 25.01.2015 | 02:31 | 2:04 | 933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 4350
8 | 29.01.2015 | 11:45 | 29.01.2015 | 12:23 | 0:38 | 1038 | КЛ-10 кВ от ТП от ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1450
9 | 29.01.2015 | 11:45 | 29.01.2015 | 13:55 | 2:10 | Я-12 | КЛ-10 кВ от ТП 44 до ТП 161 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1650
ФЕВРАЛЬ
10 | 10.02.2015 | 11:07 | 10.02.2015 | 12:58 | 1:51 | О-14 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до -ПП-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1880
11 | 17.02.2015 | 09:18 | 17.02.2015 | 10:57 | 1:39 | 127 | ТП 35 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 762
12 | 18.02.2015 | 09:15 | 18.02.2015 | 10:02 | 0:47 | 927 | КЛ-10 кВ от ПС-Западная до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 876
13 | 18.02.2015 | 09:38 | 18.02.2015 | 11:08 | 1:30 | 940 | КЛ-10 кВ от ТП 940-6 до ТП 940-10 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1307
14 | 21.02.2015 | 04:45 | 21.02.2015 | 05:30 | 0:45 | Км-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1404
15 | 21.02.2015 | 04:45 | 21.02.2015 | 06:07 | 1:22 | Км-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 3770
16 | 21.02.2015 | 11:45 | 21.02.2015 | 12:47 | 1:02 | 136 | КЛ-10 кВ от ТП 240 до ТП 244 КЛ от ТП 240 до ТП 131 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 941
17 | 25.02.2015 | 21:46 | 25.02.2015 | 22:08 | 0:22 | Сл-6 |  | 10 | Отключение в смежной сетевой организации |  | 248
18 | 26.02.2015 | 00:27 | 26.02.2015 | 02:03 | 1:36 | 604 | КЛ-6 кВ от ТП 611-32 до ТП 611-27 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1392
МАРТ
19 | 05.03.2015 | 01:36 | 05.03.2015 | 03:30 | 1:54 | Я-3 | КЛ-10 кВ от РП Ягодный до ТП 355 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 316
20 | 18.03.2015 | 16:40 | 18.03.2015 | 19:08 | 2:28 | 723 | КЛ-6 кВ от ТП 610-10 до ТП 610-13 кЛ от ТП 610-59 до ТП 610-35 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3244
21 | 19.03.2015 | 10:23 | 19.03.2015 | 12:03 | 1:40 | ЛЭП-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 317
22 | 19.03.2015 | 11:38 | 19.03.2015 | 12:36 | 0:58 | 710 | КЛ-6 кВ от ТП 610-13 до ТП 610-3 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1827
23 | 19.03.2015 | 12:40 | 19.03.2015 | 16:01 | 3:21 | ЛЭП-4 | ТП 2В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | восстановлено | 968
24 | 23.03.15 | 10:00 | 23.03.15 | 11:26 | 1:26 | Па-9 | ВЛ-10 кВ от ТП 680 до ТП 666 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 1831
25 | 24.03.2015 | 19:27 | 24.03.2015 | 20:58 | 1:31 | Км-11, Ф-3 | КЛ-10 кВ от ТП 407 до ТП 363 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3908
26 | 25.03.2015 | 03:39 | 25.03.2015 | 05:29 | 1:50 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 1306
27 | 25.03.2015 | 12:56 | 25.03.2015 | 13:23 | 0:27 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 840
28 | 26.03.2015 | 15:48 | 26.03.2015 | 17:12 | 1:24 | 1039 | КЛ-10 кВ от ТП 417 до ТП 663 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 299
29 | 27.03.2015 | 13:30 | 27.03.2015 | 15:00 | 1:30 | О-3 | КЛ-10 кВ от ПС-Октябрьская до РП Сибкартель | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 3484
30 | 31.03.2015 | 22:10 | 31.03.2015 | 23:05 | 0:55 | Со-7 | КЛ-10 кВ от РП Солнечный до ТП 468 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2904
|  |  | Технический директор |  |  |  |  | Р.Х. Валитов
Исполнитель:
инженер ПТО Самокиш А.В.