## Лист1
Пункт №11 пп. "б" абз.18
Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в июне 2016 года
№ | Наименование объекта | Объект | Вид ремонта | дата ввода в ремонт, июнь | дата вывода из ремонта
1 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-19 (ВЛЭП-0.4кВ от ТП-19 (ТП-664)) | ВЛ | капитальный | 1.06.16 6.06.16 | 2016-06-06
2 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-277 | ВЛ | капитальный | 22.06.2016 24.06.16 28.06.16 | 2016-06-28
3 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-383 (ТП-327) | ВЛ | капитальный | 03.06.16 23.06.16 30.06.16 | 2016-06-30
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-448 (ТП-574) | ВЛ | капитальный | 15.06.16 16.06.16 27.06.16 28.06.16 | 2016-06-28
5 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-495 | ВЛ | капитальный | 2.06.16 3.06.16 8.06.16 9.06.16 15.06.16 16.06.16 20.06.16 21.06.16 | 2016-06-21
6 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-502 (ТП-416) | ВЛ | капитальный | 10.06.16 15.06.16 17.06.16 22.06.16 23.06.16 | 2016-06-23
7 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/51 | ВЛ | капитальный | 01.06.16 02.06.16 10.06.16 16.06.16 25.06.16 | 2016-06-10
8 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-604/68 | ВЛ | капитальный | 08.06.16 09.06.16 15.06.16 17.06.16 20.06.16 27.06.16 | 2016-06-27
9 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/4 | ВЛ | капитальный | 27.06.16 28.06.16 29.06.16 30.06.16 | 2016-06-30
10 | ВЛЭП-6 кВ ф. 710 от опоры № 1 до опоры № 5 между ТП-610/66 и ТП-610/62 | ВЛ | капитальный | 06.06.2016 07.06.16 08.06.16 09.06.16 10.06.16 | 2016-06-10
11 | Об. ТП-62 | об.ТП | капитальный | 2016-06-09 | 2016-06-09
12 | Об.ТП-105 (КТП) | об.ТП | капитальный | 2016-06-30 | 2016-06-30
13 | Об.ТП-268 | об.ТП | капитальный | 2016-06-16 | 2016-06-16
14 | Оборудование в ТП-942/82 | об.ТП | капитальный | 14.06.2016 15.06.2016 | 14.06.2016 15.06.2016
15 | БКТП-610/74 630ква с оборудованием по ул.К.Маркса-15/1 (здание) | Здание ТП | капитальный | 2016-06-01 | 2016-06-01
16 | Здание ТП-259 по ул.Л.Толстого-38/2 | Здание ТП | капитальный | 2016-06-22 | 2016-06-22
17 | ВЛЭП-0,4кв от ТП-530 участок от опоры 2-1 до опоры 2-5 пос.Штамово, ул.Больничная-2А | ВЛ | капитальный | 2016-06-17 | 2016-06-17
18 | ВЛЭП-10 кВ от оп.1 (РП "ЛПК") до оп.9 от оп.13 до оп.20 в сторону ТП 940-29, до оп.21 РВ-40 (ВЛЭП 10 кВ от РП "ЛПК" до ТП 940-45) | ВЛ | капитальный | 07.06.2016 21.06.2016 | 21.06.2016
19 | ВЛЭП-10кв от ТП-611/49 до ТП-611/50 | ВЛ | капитальный | 2016-06-14
20 | КТП-572 250ква по ул.Усть-Крепеть-4 | об.ТП | капитальный | 2016-06-01 | 2016-06-01
21 | КТП-927/84 630ква по ул.Усть-Керепеть-123 | об.ТП | капитальный | 2016-06-22 | 2016-06-22
22 | Здание РП Каштак , ф.111,114,121 | Здание ТП | текущий | 2016-06-10 | 2016-06-10
23 | Здание РП Солнечный | Здание ТП | текущий | 2016-06-02 | 2016-06-02
24 | Здание ТП-130, ф.127 | Здание ТП | текущий | 2016-06-24 | 2016-06-24
25 | Здание ТП-14 П, ф.З-07 | Здание ТП | текущий | 2016-06-03 | 2016-06-03
26 | Здание ТП-538 | Здание ТП | текущий | 2016-06-08 | 2016-06-08
27 | Здание ТП-54, ф.Я-10 | Здание ТП | текущий | 2016-06-17 | 2016-06-17
28 | Здание ТП-604/63, ф.ТЗ-12 | Здание ТП | текущий | 10.06.2016 14.06.2016 | 10.06.2016 14.06.2016
29 | Здание ТП-610/15, ф.723 | Здание ТП | текущий | 21.06.2016 23.06.2016 | 21.06.2016 23.06.2016
30 | Здание ФП Центральный , ф.603,613 | Здание ТП | текущий | 2016-06-09 | 2016-06-09
31 | Об. КТП-610/76 (метал. каркас) | Здание ТП | текущий | 2016-06-02 | 2016-06-02
32 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-143 | ВЛ | текущий | 2016-06-27 | 2016-06-27
33 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-183 | ВЛ | текущий | 03.06.2016 29.06.16
34 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-29 | ВЛ | текущий | 2016-06-01 | 2016-06-01
35 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-603/12 | ВЛ | текущий | 2016-06-23
36 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-611/31 | ВЛ | текущий | 2016-06-27 | 2016-06-27
37 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/1 | ВЛ | текущий | 08.06.2016 23.06.16 | 2016-06-23
38 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-671/21 | ВЛ | текущий | 14.06.16 20.06.16
39 | ВЛЭП-0.4кв от ТП-537 в МКР Механизатор | ВЛ | текущий | 2016-06-15 | 2016-06-15
40 | ВЛЭП-10 кВ ф. Р-13 от опоры № 17 до опоры № 24, между ТП-104 и ТП-105 | ВЛ | текущий | 21.06.16 23.06.16 | 2016-06-23
41 | Об. ТП 671-58 | об.ТП | текущий | 2016-06-17 | 2016-06-17
42 | Об. ТП-474 | об.ТП | текущий | 07.06.2016 21.06.2016 | 07.06.2016 21.06.2016
43 | Об.ТП 604-38 | об.ТП | текущий | 03.06.16 10.06.16 | 03.06.16 10.06.16
44 | Об.ТП-350 | об.ТП | текущий | 2016-06-10 | 2016-06-10
45 | Об.ТП-361 | об.ТП | текущий | 2016-06-02 | 2016-06-02
46 | Об.ТП-363 | об.ТП | текущий | 2016-06-24 | 2016-06-24
47 | Об.ТП-372 | об.ТП | текущий | 2016-06-03 | 2016-06-03
48 | Об.ТП-611/37 | об.ТП | текущий | 2016-06-08 | 2016-06-08
49 | Об.ТП-611/4 | об.ТП | текущий | 2016-06-17 | 2016-06-17
50 | Об.ТП№605-22 | об.ТП | текущий | 10.06.2016 14.06.2016 | 10.06.2016 14.06.2016
51 | Об.ФП Нахимовский | об.ТП | текущий | 21.06.2016 23.06.2016 | 21.06.2016 23.06.2016
52 | Оборудование 2КТПН -2х1000кВА ТП 744 с РУ-10/0,4кВ (метал. каркас) | Здание ТП | текущий | 2016-06-09 | 2016-06-09
53 | ВЛЭП-10кв ф.Сл-22 от оп. 1 до оп.4 (ВЛЭП-10 кВ ф.Сл-22 от ПС "Солнечная" до ТП-700 | ВЛ | текущий | 2016-06-02 | 2016-06-02
54 | ТП-106 КТП-630ква по ул.Вилюйский 1 проезд, д.8 | об.ТП | текущий | 2016-06-02 | 2016-06-02
55 | КТП-353 400ква п.Зональный, ул.Молодежная-31 (метал. каркас) | Здание ТП | текущий | 2016-06-01 | 2016-06-01
56 | КТПН-400ква/10кв ТП-640 по адресу ул.Баумана, 38а (метал. каркас) | Здание ТП | текущий | 2016-06-27 | 2016-06-27
57 | ТП 610/88 (пр. Ленина, 207 в г. Томске) (метал. каркас) | Здание ТП | текущий | 2016-06-15 | 2016-06-15
58 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-61, от опоры №1 до опоры №6 по ул.Береговой, 24, 26 | ВЛ | текущий | 2016-06-07 | 2016-06-07
59 | Оборуд. в ТП-480 по ул.Черных-40 стр.2 | об.ТП | текущий | 2016-06-01 | 2016-06-01
60 | Оборудование РП"Фрунзенский" по ул.Лебедева-76/3 | об.ТП | текущий | 2016-06-27 | 2016-06-27
61 | Оборудование ТП-642 с РУ-10/0,4кВ ул.Ленская, 14/1 | об.ТП | текущий | 2016-06-15 | 2016-06-15