## Прил 2
Приложение № 2 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
ПРОГНОЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ
о расходах за технологическое присоединение
ООО "Горсети" на 2018 год
Полное наименование | Общество с граниченной ответственностью "Горсети"
Сокращенное наименование | ООО "Горсети"
Место нахождения | Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62 А
Фактический адрес | Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62 А
ИНН | 7017081040
КПП | 701701001
Ф.И.О. руководителя | Резников Владимир Тихонович
Адрес электронной почты | priges@mail.tomsknet.ru.
Контактный телефон | (3822) 99-98-83 (приемная), 99-99-60
Факс | (3822) 99-96-77 (факс)

## Прил 4
Приложение № 4 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Расходы на мероприятия,
осуществляемые при технологическом присоединении
Наименование мероприятий | Распределение необходимой валовой выручки* (рублей) |  | Объем максимальной мощности (кВт) |  | Ставки для расчета платы по каждому мероприятию (рублей/кВт) (без учета НДС)
| 0,4 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ | 0,4 кВ | 6-10 кВ
1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий заявителю: | 11127626.2478 |  | 45007.986 |  | 247.2367
по постоянной схеме | 11127626.2478 |  | 45007.986 |  | 247.2367
по временной схеме | - |  | - |  | -
2. Разработка сетевой организацией проектной документации по строительству «последней мили» | - |  | - |  | -
3.Выполнение сетевой организацией мероприятий, связанных со строительством «последней мили»: | - | - | - | - | - | -
строительство воздушных линий | 787 806,94 | 451 789,63 | 197 | 498.4 | 3 999,02 | 906.48
строительство кабельных линий | 5 335 803,63 | 3 697 962,47 | 3 300,36 | 2 354,94 | 1 616,73 | 1570.3
строительство пунктов секционирования | - | 1 767 684,26 | - | 2 840,00 | - | 622.42
строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35 кВ | 1465485.39 |  | 498.4 |  | 2940.38
строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - | - | - | - | - | -
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий: | 11525500.2732 |  | 45007.986 |  | 256.0768
по постоянной схеме | 11525500.2732 |  | 45007.986 |  | 256.0768
по временной схеме | - |  | - |  | -
5. Участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя: | - |  | - |  | -
по постоянной схеме | - |  | - |  | -
по временной схеме | - |  | - |  | -
6. Фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрической сети: | 8258283.8168 |  | 45007.986 |  | 183.4849
по постоянной схеме | 8258283.8168 |  | 45007.986 |  | 183.4849
по временной схеме | - |  | - |  | -
*Согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам.
Директор по экономике и финансам ООО "Горсети" ________________________ В.М. Афанасьева

## Прил 3
Приложение № 3 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Стандартизированные тарифные ставки
для расчета платы за технологическое присоединение
к территориальным распределительным сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью
менее 8900 кВт ООО "Горсети" на 2018 год**
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Стандартизированные тарифные ставки
|  |  | по постоянной схеме | по временной схеме
С1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | 686.7983 | -
С1.1 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | 247.2367 | -
С1.2 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/км | 256.0768 | -
С1.3 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/км |  | -
С1.4 | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | 183.4849 | -
С2,i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 2х16 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 170374.4088 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х16 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 172985.5016 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х25 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 178612.2631 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х35 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 188440.6126 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х50 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 196592.4712 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х70 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 205045.1128 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х95 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 218148.7758 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 2х16 без опор | руб./км | 25075.2323 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х16 без опор | руб./км | 29883.959 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х25 без опор | руб./км | 33313.0866 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х35 без опор | руб./км | 43141.436 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х50 без опор | руб./км | 51293.2947 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х70 без опор | руб./км | 59745.9363 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-0,4 кВ проводом СИП 4х95 без опор | руб./км | 72849.6011 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х50 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 193629.2546 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х70 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 202523.755 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х95 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 213760.2862 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х50 без опор | руб./км | 91423.3155 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х70 без опор | руб./км | 100317.8158 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х95 без опор | руб./км | 111554.347 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х120 на ж/б опорах (СВ-110) | руб./км | 224294.7491 | -
| Строительство воздушной ЛЭП-6/10кВ кВ проводом СИП 3 1х120 без опор | руб./км | 122088.8117 | -
С3,i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 в траншее | руб./км | 178540.9178 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 в траншее | руб./км | 184508.6642 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 в траншее | руб./км | 192560.961 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 в траншее | руб./км | 199824.0255 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 в траншее | руб./км | 214105.4507 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 в траншее | руб./км | 232797.9744 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 в траншее | руб./км | 260635.4612 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 в траншее | руб./км | 271383.4097 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 в траншее | руб./км | 312721.4546 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 в траншее | руб./км | 314976.3956 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 в траншее | руб./км | 283914.5856 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 в траншее | руб./км | 295850.08 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 в траншее | руб./км | 311954.6782 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 в траншее | руб./км | 326480.8168 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 в траншее | руб./км | 342441.2751 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 в траншее | руб./км | 395264.1354 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 в траншее | руб./км | 435501.2896 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 в траншее | руб./км | 456997.1978 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185 в траншее | руб./км | 539673.2892 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х240 в траншее | руб./км | 544183.1681 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 61507.9168 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 62104.6917 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 63358.9532 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 64016.9128 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 65389.0334 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 67505.9477 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 70289.6964 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 71034.6214 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185, 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 75168.4258 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 123015.8351 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 124209.3851 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 126717.9127 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 128033.8288 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 130778.0716 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 135011.8986 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 140579.396 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 142069.2445 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4 кВ кабелем АВБШв 4х185, 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 150336.8547 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х16) мм2 по стене на скобах | руб./км | 67680.0747 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х25) мм2 по стене на скобах | руб./км | 73647.8212 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х35) мм2 по стене на скобах | руб./км | 88098.9075 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х50) мм2 по стене на скобах | руб./км | 97394.6033 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х70) мм2 по стене на скобах | руб./км | 110207.3066 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х95) мм2 по стене на скобах | руб./км | 131376.4433 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х120) мм2 по стене на скобах | руб./км | 159213.9285 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х150) мм2 по стене на скобах | руб./км | 232369.8874 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВБШв (4х185), (4х240) мм2 по стене на скобах | руб./км | 273707.9322 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 в траншее | руб./км | 170917.3047 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 177860.2586 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 183207.5193 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 199606.9555 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 205176.4088 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 в траншее. | руб./км | 220004.0129 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 234802.3689 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 в траншее. | руб./км | 249680.6861 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 в траншее. | руб./км | 267874.2436 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 в траншее. | руб./км | 329760.3271 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 в траншее | руб./км | 240730.9323 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 270490.7049 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 281185.2247 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 313984.1065 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 325123.0163 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 в траншее | руб./км | 354778.2229 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 384374.9318 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 в траншее | руб./км | 414131.5679 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 в траншее | руб./км | 450518.6828 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 в траншее | руб./км | 574290.8577 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 60848.3984 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 61542.6941 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 62018.5587 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 63590.1535 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 64598.953 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 65944.3165 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 67809.2109 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 69205.9048 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 71025.2593 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 76754.1254 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х16 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 121696.7967 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 123085.3866 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 124037.1207 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 127180.3101 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 129197.9107 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 131888.6377 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 135618.4234 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 138411.8112 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 140590.76 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 152018.4008 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х16) мм2 по стене на скобах | руб./км | 61084.8827 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х25) мм2 по стене на скобах | руб./км | 68027.8366 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х35) мм2 по стене на скобах | руб./км | 74694.9507 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х50) мм2 по стене на скобах | руб./км | 92218.5072 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х70) мм2 по стене на скобах | руб./км | 102306.499 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х95) мм2 по стене на скобах | руб./км | 115760.1324 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х120) мм2 по стене на скобах | руб./км | 134409.069 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х150) мм2 по стене на скобах | руб./км | 214082.7069 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х185) мм2 по стене на скобах | руб./км | 232276.2643 | -
| Монтаж КЛ-0,4 кВ марки АВВГ (4х240) мм2 по стене на скобах | руб./км | 289564.9148 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х25 в траншее | руб./км | 253763.1522 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х35 в траншее | руб./км | 288649.8649 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х50 в траншее | руб./км | 323734.205 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х70 в траншее | руб./км | 397061.2382 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х95 в траншее | руб./км | 477753.2877 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х120 в траншее | руб./км | 547088.8747 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х150 в траншее | руб./км | 630973.5024 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х185 в траншее | руб./км | 813927.7738 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х240 в траншее | руб./км | 1007206.1763 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х25 в траншее | руб./км | 419427.2402 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х35 в траншее | руб./км | 489200.6704 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х50 в траншее | руб./км | 559369.3568 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х70 в траншее | руб./км | 706023.4328 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х95 в траншее | руб./км | 867407.5318 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х120 в траншее | руб./км | 1006078.7058 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х150 в траншее | руб./км | 1173847.9611 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х185 в траншее | руб./км | 1539756.5039 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШВ 4х240 в траншее | руб./км | 1926313.3058 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 68797.1988 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 72734.9029 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 76560.0461 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 83602.4799 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 91534.2874 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 98467.8459 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 106760.6877 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 125056.1163 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 144158.4616 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 137594.3976 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 145469.809 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 153120.0954 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 167204.9599 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 183068.5763 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 196935.6949 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 213521.3802 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 250112.2326 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВБбШв 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 288316.9249 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 249546.6679 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 284507.6511 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 331273.046 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 389334.1905 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 в траншее | руб./км | 480881.9355 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 559029.8509 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 в траншее | руб./км | 648180.9061 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 в траншее | руб./км | 779319.3823 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 в траншее | руб./км | 952523.734 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 в траншее | руб./км | 410994.2732 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 в траншее | руб./км | 480916.2444 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 в траншее | руб./км | 574447.039 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 в траншее | руб./км | 690569.3278 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 в траншее | руб./км | 873664.8274 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 в траншее | руб./км | 1029960.6582 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 в траншее | руб./км | 1208262.7686 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 в траншее | руб./км | 1470539.7146 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 в траншее | руб./км | 1821458.2987 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 68375.5494 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 72320.6803 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 77313.9297 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 83064.0237 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 91847.1517 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 99661.9434 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 108481.4295 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 122431.0208 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 139751.4571 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х25 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 136751.1004 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х35 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 144641.3669 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х50 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 154627.8642 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х70 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 166128.0506 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 183694.3065 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 199323.8899 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 216962.8606 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 244862.0448 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем ВВГ 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 279502.9158 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х150 в траншее | руб./км | 267851.2683 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х185 в траншее | руб./км | 283565.6518 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х240 в траншее | руб./км | 355109.3583 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х150 в траншее | руб./км | 442532.63 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х185 в траншее | руб./км | 473961.3971 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АпвБШп сеч.4х240 в траншее | руб./км | 535637.7104 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 102804.2315 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 104375.669 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 108039.5055 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 172680.3837 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 175823.2601 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-0,4кВ кабелем АПвБШп 4х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 183150.9635 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 в траншее | руб./км | 294247.5534 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 в траншее | руб./км | 310353.5744 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 в траншее | руб./км | 328740.9612 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 в траншее | руб./км | 351474.2596 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 в траншее | руб./км | 393474.8724 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 в траншее | руб./км | 503265.3119 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 в траншее | руб./км | 535477.3538 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 в траншее | руб./км | 572252.1211 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 в траншее | руб./км | 617718.7179 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 в траншее | руб./км | 701719.9467 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 73580.911 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 75191.513 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 76777.2792 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 79050.609 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 83944.4482 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х95 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 147161.8187 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х120 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 150383.0229 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х150 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 153554.5552 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х185 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 158101.2149 | -
| Прокладка двух кабельных ЛЭП-6/10 кВ кабелем ААБл 3х240 методом ГНБ (прокола) | руб./100 м | 167888.8964 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS сеч.1х150 в траншее | руб./км | 695775.7778 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS сеч.1х185 в траншее | руб./км | 712431.4285 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS сеч.1х240 в траншее | руб./км | 735613.1835 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS 1х150 методом ГНБ (прокола), 3х100 м | руб./100 м | 246103.3071 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS 1х185 методом ГНБ (прокола), 3х100 м | руб./100 м | 247768.8719 | -
| Прокладка кабельной ЛЭП-10кВ кабелем АПвВнг(А)-LS 1х240 методом ГНБ (прокола), 3х100 м | руб./100 м | 249918.8545 | -
С4,i* | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению № 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/63 кВа (масляные трансформаторы 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 1100.8115 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/100 кВа (масляные трансформаторы 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 708.5132 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/160 кВа (масляные трансформаторы 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 461.1727 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/250 кВа (масляные трансформаторы 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 331.7146 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/63 кВа (масляный трансформатор 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 1121.2003 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/100 кВа (масляный трансформатор 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 721.3582 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/160 кВа (масляный трансформатор 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 469.2008 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/250 кВа (масляный трансформатор 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 336.8526 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/63 кВа (масляные трансформаторы 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 1080.5047 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/100 кВа (масляные трансформаторы 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 695.72 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/160 кВа (масляные трансформаторы 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 453.1769 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 2 КТПн-10/250 кВа (масляные трансформаторы 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 326.5973 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/63 кВа (масляный трансформатор 63 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 1111.7602 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/100 кВа (масляный трансформатор 100 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 715.4109 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/160 кВа (масляный трансформатор 160 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 465.4837 | -
| Строительство комплектной малогабаритной трансформаторной подстанции 1 КТПн-10/250 кВа (масляный трансформатор 250 кВа), в металлическом корпусе, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 334.4737 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (масляные трансформаторы 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 528.8909 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (масляные трансформаторы 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 364.4878 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 251.205 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 182.4876 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (масляный трансформатор 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 500.8382 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (масляный трансформатор 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 346.6766 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (масляный трансформатор 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 239.9839 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (масляный трансформатор 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 175.4744 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 672.9705 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 473.3257 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 337.0742 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 241.4158 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 644.9178 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 455.5145 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 325.8531 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 234.4027 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (масляные трансформаторы 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 434.1173 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (масляные трансформаторы 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 304.3141 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 213.2955 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 158.7942 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (масляный трансформатор 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 407.4368 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (масляный трансформатор 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 287.3741 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (масляный трансформатор 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 202.6233 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (масляный трансформатор 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 152.124 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 578.1969 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 413.152 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 299.1648 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 217.7224 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 551.5164 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 396.212 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 288.4926 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), изготовленная из профильной трубы, обшитая утепленными сэндвич-панелями, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 211.0523 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 489.8601 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 339.7064 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 235.5927 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 172.7299 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 472.1215 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 328.4437 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 228.4972 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВа), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 168.2952 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 633.9397 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 448.5442 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 321.4619 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 172.7299 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 616.2011 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 437.2816 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 314.3664 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 227.2235 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 394.3323 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 279.0538 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 197.3815 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 148.8479 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 376.5922 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 267.7902 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 190.2855 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВа), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 144.4129 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 538.4119 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 387.8917 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 283.2507 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 207.7762 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 520.6718 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 376.6281 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 276.1547 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), утепленном профлистом, оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 203.3412 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 710.0764 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 461.6255 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 321.7797 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 224.2988 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 165.6712 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 672.586 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 438.194 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 306.9025 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 214.9262 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 159.8133 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 898.7039 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 605.7051 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 430.6175 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 310.1681 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 224.5995 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 250 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 861.2134 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 582.2736 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 415.7404 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 300.7954 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 218.7416 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 557.2319 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 366.0977 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 261.1271 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 186.0877 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляные трансформаторы 2х1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 141.7893 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 519.7392 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 342.6647 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 246.249 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 176.7145 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (масляный трансформатор 1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 135.931 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 745.8593 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 510.1773 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 369.965 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 271.9569 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции 2КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформаторы с литой изоляцией 2х1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 200.7175 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 250 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 708.3666 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/400 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 400 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 486.7443 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/630 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 630 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 355.0869 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1000 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1000 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 262.5837 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/1600 кВА в металлическом корпусе (трансформатор с литой изоляцией 1600 кВА), оборудованная панелями с рубильниками типа РПС | руб./кВА | 194.8593 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/63 кВА (масляный трансформатор 63 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 580.8638 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/100 кВА (масляный трансформатор 100 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 392.1982 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/160 кВА (масляный трансформатор 160 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 263.4758 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА (масляный трансформатор 250 кВА) столбового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 205.1886 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/63 кВА (масляный трансформатор 63 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 550.9111 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/100 кВА (масляный трансформатор 100 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 373.328 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/160 кВА (масляный трансформатор 160 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 251.6819 | -
| Строительство комплектной трансформаторной подстанции КТПн-10/250 кВА (масляный трансформатор 250 кВА) мачтового типа, оборудованной панелями с автоматическими выключателями типа ВА | руб./кВА | 197.6405 | -
| Строительство вводно-распределительного устройства наружной установки (пункт секционирования 0,4кв) | руб./кВА | 18692.8411 | -
*Ставки платы С2,i, С3,i и С4,i за технологическое присоединение к электрическим сетям дифференцируются по виду используемого материала, способу выполнения работ, категориям потребителей, уровням напряжения и (или) объему присоединяемой максимальной мощности.
Стандартизированные тарифные ставки С2,i, С3,i и С4,i утверждаются регулирующим органом в ценах 2001 г. Указанные ставки применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемым федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Директор по экономике и финансам ООО "Горсети" ________________________ В.М. Афанасьева

## Прил 5
Приложение № 5 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Расчет
необходимой валовой выручки сетевой организации
на технологическое присоединение
(тыс. рублей)
Показатели | Ожидаемые данные за текущий период (факт 2016 г.) | Плановые показатели на следующий период (план на 2018 г.)
1.Расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению - всего | 22983.8073 | 30911.4103
в том числе: | - | -
Вспомогательные материалы | 629.4956 | 1448.5761
Энергия на хозяйственные нужды | 38.4412 | 126.3717
Оплата труда | 14785.1953 | 19554.1729
Отчисления на страховые взносы | 4087.7526 | 5935.6755
Прочие расходы всего | 3383.091 | 3786.7825
Из них: | - | -
Работы и услуги производственного характера | 161.3729 | 443.6828
Налоги и сборы, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль организаций | 36.3066 | 135.8638
Работы и услуги непроизводственного характера-всего | 3185.4115 | 3207.2359
в том числе: | - | -
Услуги связи | 169.9025 | 141.8181
Расходы на охрану и пожарную безопасность | 21.1183 | 31.6506
Расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги | 214.1718 | 774.65
Плата за аренду имущества | 47.989 | 163.2999
Другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией | 2732.23 | 2095.8174
Внереализационные расходы-всего | 59.8316 | 59.8316
в том числе | - | -
Расходы на услуги банков | 59.8316 | 59.8316
Процент за пользование кредитом | - | -
Прочие обоснованные расходы | - | -
Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору) | - | -
2.Расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или)объектов электроэнергетики | - | -
3.Выпадающие доходы (экономия средста) | - | -
Итого (размер необходимой валовой выручки) | 22983.8073 | 30911.4103
Директор по экономике и финансам ООО "Горсети" ________________________ В.М. Афанасьева

## Прил 6
Приложение № 6 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Фактические средние данные о присоединенных объемах максимальной мощности за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
№ п/п | Наименование мероприятий | Фактические расходы на строительство подстанций за 3 предыдущих года (тыс. рублей) | Объем мощности, введенной в основные фонды за 3 предыдущих года (кВт)
1. | Строительство пунктов секционирования (распределительных пунктов) | 540.1033 | 0
2. | Строительство комплектных трансформаторных подстанций и распределительных трансформаторных подстанций с уровнем напряжения до 35кВ | 59747.8463 | 22734.6667
3. | Строительство центров питания и подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше | - | -

## Прил 7
Приложение № 7 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Фактические средние данные о длине линий электропередачи и об объемах максимальной мощности построенных объектов за 3 предыдущих года по каждому мероприятию
Наименование мероприятий | Расходы на строительство воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (тыс. рублей) | Длина воздушных и кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения, фактически построенных за последние 3 года (км) | Объем максимальной мощности, присоединенной путем строительства воздушных или кабельных линий за последние 3 года (кВт)
1. Строительство кабельных линий электропередачи | 95237.916 | 36.7048 | 28859.8567
0,4 кВ | 30459.0508 | 15.206 | 11038.2033
1-20 кВ | 64778.8651 | 21.4988 | 17821.6533
35 кВ | - | - | -
2. Строительство воздушных линий электропередачи | 6383.0207 | 10.8269 | 2802.34
0,4 кВ | 2267.2366 | 6.62 | 1346.0033
1-20 кВ | 4115.7841 | 4.2069 | 1456.3367
35 кВ | - | - | -

## Прил 8
Приложение № 8 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Информация об осуществлении технологического присоединения по договорам, заключенным за текущий год
Категория заявителей |  | Количество договоров (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт) |  |  | Стоимость договоров (без НДС) (тыс. рублей)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 721 | - | - | 8820.6 | - | - | 1355.2967 | - | -
| в том числе льготная категория* | 631 | - | - | 7784.5 | - | - | 416.9 | - | -
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 130 | 2 | - | 6702.19 | 200 | - | 24435.6961 | 94.77 | -
| в том числе льготная категория** | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 22 | 5 | - | 7227 | 1610 | - | 81856.5542 | 4211.3501 | -
| в том числе по индивидуальному проекту |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 4 | 2 | - | 3690.42 | 2100 | - | 31095.6979 | 521.235 | -
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5. | От 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6. | Объекты генерации | - | - | - | - | - | - | - | - | -
*Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
**Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

## Прил 9
Приложение № 9 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 №987)
Информация о поданных заявках на технологическое присоединение за текущий год
Категория заявителей |  | Количество заявок (штук) |  |  | Максимальная мощность (кВт)
|  | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше | 0,4 кВ | 1 - 20 кВ | 35 кВ и выше
1. | До 15 кВт - всего | 746 | - | - | 8617.01 | - | -
| в том числе льготная категория* | 598 | - | - | 6949.99 | - | -
2. | От 15 до 150 кВт - всего | 131 | 2 | - | 6697.09 | 200 | -
| льготная категория** | - | - | - | - | - | -
3. | От 150 кВт до 670 кВт - всего | 36 | 11 | - | 11930.7 | 4110 | -
| в том числе по индивидуальному проекту |  |  | - |  |  | -
4. | От 670 кВт до 8900 кВт - всего | 8 | 2 | - | 8598.82 | 6450 | -
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | -
5. | От 8900 кВт - всего | - | - | - | - | - | -
| в том числе по индивидуальному проекту | - | - | - | - | - | -
6. | Объекты генерации | - | - | - | - | - | -
*Заявители, оплачивающие технологическое присоединение своих энергопринимающих устройств в размере не более 550 рублей.
*Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие договор об осуществлении технологического присоединения по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных устройств), у которых в договоре предусматривается беспроцентная рассрочка платежа за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.