## Статистика
«Утверждаю»
Технический директор
ООО «Горсети»
________________ Р.Х.Валитов
пункт №11пп.б абз.14
Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности ООО "Горсети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства за 2016г.
№ п/п | Продолжительность прекращения по фидеру, час |  |  |  |  | Наименование отключенной части сети |  | Класс напряжения, кВ | Причина | Мероприятия
| Дата | Время отключения | Дата включения | Время включения | Прордолжительность прекращения, час | № фидера | Наименование участка сети
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
ЯНВАРЬ
1 | 14.01.2016 | 19:28 | 14.01.2016 | 21:08 | 1:40 | ф. 127 | КЛ-10кВ от ТП 131 до ТП 590 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-15 | 23:10
2 | 16.01.2016 | 17:50 | 16.01.2016 | 19:08 | 1:18 | ф.ПА-10 | КЛ-10кВ от РП «Пастера» до ТП 868 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-18 | 0:16
3 | 21.01.2016 | 15:17 | 21.01.2016 | 15:30 | 0:13 | ф.Зп-6, Зп-17,ф.Па-14, ф.Па-6 | ВЛ-10 кВ от РП Пастера до ТП 854 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-22 | 1:14
4 | 21.01.2016 | 21:15 | 21.01.2016 | 22:42 | 1:27 | ф. О-37 | КЛ-10кВ от ТП 405 до ТП 681 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-01-21 | 22:42
5 | 25.01.2016 | 3:02 | 25.01.2016 | 3:53 | 0:51 | ф. 10-39 | КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-25 | 21:18
6 | 28.01.2016 | 12:00 | 28.01.2016 | 12:42 | 0:42 | ф.Зп-32 | КЛ-10кВ от ТП 38а до ТП 1 | 10 | КЛ порвана сторонней организацией | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-29 | 18:20
ФЕВРАЛЬ
7 | 01.02.2016 | 14:05 | 01.02.2016 | 15:17 | 1:12 | ф.О-3 | КЛ-10кВ от ТП 591 к ТП 227 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 2016-02-01 | 15:52
8 | 02.02.2016 | 16:00 | 02.02.2016 | 17:14 | 1:14 | ф.О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 607 до ТП 625 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-03 | 18:30
9 | 04.02.2016 | 14:30 | 04.02.2016 | 15:44 | 1:14 | ф.А-16 | КЛ-10кВ от ТП 395 до ТП 327 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-05 | 17:30
10 | 05.02.2016 | 19:20 | 05.02.2016 | 19:20 | 0:00 | ф.Гп-4 | ПС "ГПП-2" | 35 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-02-08 | 15:15
11 | 06.02.2016 | 0:40 | 06.02.2016 | 0:40 | 0:00 | ПС "Правобережная" | КЛ-6 кВ от ТП 610-11А до ТП 610-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-07 | 1:28
12 | 06.02.2016 | 4:15 | 06.02.2016 | 6:22 | 2:07 | ф.911 | КВЛ-10кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-09 | 11:25
13 | 06.02.2016 | 4:15 | 06.02.2016 | 6:47 | 2:32 | ф.712 | КЛ-6кВ от ТП 610-60 до ТП 610-58 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-09 | 18:20
14 | 07.02.2016 | 6:21 | 07.02.2016 | 7:43 | 1:22 | ф.КО-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-02-07 | 7:43
15 | 07.02.2016 | 23:38 | 08.02.2016 | 0:51 | 1:13 | ф. КМ -15 | КЛ-10 кВ от ПС"Коммунальная" до РП"Тверской" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-11 | 23:02
16 | 08.02.2016 | 19:25 | 08.02.2016 | 20:08 | 0:43 | ф. 827 | КЛ-10 кВ от ТП 160 до ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-11 | 23:54
17 | 08.02.2016 | 19:30 | 08.02.2016 | 20:30 | 1:00 | ф. 829 | КЛ-10 кВ от ТП 40 до ТП 56 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-10 | 21:32
18 | 10.02.2016 | 0:03 | 10.02.2016 | 1:17 | 1:14 | ф. К-21 | КЛ-10 кВ от ТП 632 до ТП 448 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-10 | 21:14
19 | 10.02.2016 | 12:25 | 10.02.2016 | 13:58 | 1:33 | ф.Ю-2 | КЛ-6кВ от ТП 604-101 до ТП 604-114 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-12 | 17:20
20 | 11.02.2016 | 21:40 | 11.02.2016 | 22:58 | 1:18 | ф. 3-07 | КЛ-10кВ от ТП 180 к ТП 15П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-12 | 16:48
21 | 19.02.2016 | 16:54 | 19.02.2016 | 18:37 | 1:43 | ф. 114 | КЛ-10 кВ от ПС «Каштак» до РП «Каштак». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-26 | 21:07
22 | 21.02.2016 | 15:50 | 21.02.2016 | 18:26 | 2:36 | ф. Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-02-21 | 18:26
23 | 26.02.2016 | 13:14 | 26.02.2016 | 18:20 | 5:06 | ф. Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-02-26 | 18:20
24 | 27.02.2016 | 13:39 | 27.02.2016 | 14:44 | 1:05 | ф. Выс- 22 | КВЛ-10 кВ от ТП 242 до ТП 46 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-29 | 19:00
МАРТ
25 | 08.03.2016 | 16:40 | 08.03.2016 | 18:00 | 1:20 | ф. 927 | КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-10 | 1:32
26 | 08.03.2016 | 17:26 | 08.03.2016 | 17:58 | 0:32 | ф.944 | ПС"Западная" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено | 08.03.2016 | 17:58
27 | 09.03.2016 | 8:03 | 09.03.2016 | 8:03 | 0:00 | ф.Мт-14 | КЛ-6 кВ от ПС «Московский тракт» до ТП 671-24 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 11.03.2016 | 14:49
28 | 09.03.2016 | 13:30 | 09.03.2016 | 14:45 | 1:15 | ф.Нч-13 | КЛ-10 кВ о ТП 633 до ТП 677 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 09.03.2016 | 20:54
29 | 09.03.2016 | 23:02 | 09.03.2016 | 23:10 | 0:08 | ф. 218 | КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-136 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-11 | 1:00
30 | 10.03.2016 | 20:07 | 10.03.2016 | 21:20 | 1:13 | ф. 743 | КЛ-6 кВ от ТП 610-24 до ТП 610-39 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-11 | 17:25
31 | 12.03.2016 | 15:56 | 12.03.2016 | 15:56 | 0:00 | ф.Тз-6 | КЛ-6 кВ от ТП 671-57 до ПП-21 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-14 | 9:48
32 | 15.03.2016 | 13:48 | 15.03.2016 | 16:05 | 2:17 | ф. Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-03-15 | 16:05
33 | 15.03.2016 | 17:27 | 15.03.2016 | 17:41 | 0:14 | ф. 10-11 | КЛ 10 кВ от ГРЭС-2 до РП «Нахимовский» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-16 | 20:38
34 | 16.03.2016 | 10:45 | 16.03.2016 | 11:34 | 0:49 | ф. О-37 | КЛ-10 кВ от ТП 423 до ТП 531 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-17 | 22:10
35 | 25.03.2016 | 13:08 | 25.03.2016 | 13:08 | 0:00 | ф.Нч-8 | КЛ-10 кВ от п/ст «Научная» до РП «Степановский». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-31 | 13:09
36 | 26.03.2016 | 7:04 | 26.03.2016 | 07:30 | 0:26 | ф.О-45 | КЛ-10 кВ ф.О-45 от ПС«Октябрьская» до ТП 78 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-26 | 18:00
37 | 27.03.2016 | 10:05 | 27.03.2016 | 11:24 | 1:19 | ф.911 | КЛ-10 кВ от ТП-232 до ТП-516 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-28 | 16:45
38 | 26.03.2016 | 14:20 | 26.03.2016 | 15:10 | 0:50 | ф. КО-9 | ВЛ-10 кВ от ПС "Корнилово" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 2016-03-27 | 11:10
39 | 29.03.2016 | 4:40 | 29.03.2016 | 6:10 | 1:30 | ф. 927 | КЛ-10 кВ от ПС «Западная» до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-29 | 23:03
АПРЕЛЬ
40 | 01.04.2016 | 16:42 | 01.04.2016 | 17:12 | 0:30 | ф.Сиб-37 | КЛ-10кВ от РП Сиб-1 до ТП 24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-18 | 0:16
41 | 01.04.2016 | 16:48 | 01.04.2016 | 17:34 | 0:46 | ф.Вс-7,Вс-9, Вс-11,Вс- 15, Вс-17,Вс-21, Вс-25 | I с.ш. ПС "Северо-Восточная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации |  | 2016-01-22 | 1:14
42 | 01.04.2016 | 17:08 | 01.04.2016 | 18:19 | 1:11 | ф.Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-01-21 | 22:42
43 | 07.04.2016 | 20:20 | 07.04.2016 | 20:20 | 0:00 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РП Высотный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | сработал АВР | 2016-01-25 | 21:18
44 | 08.04.2016 | 12:40 | 08.04.2016 | 13:05 | 0:25 | ф.Со-5 | КЛ-10 кВ от ТП 228 до ТП 414 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-29 | 18:20
45 | 08.04.2016 | 13:00 | 08.04.2016 | 13:14 | 0:14 | ф.Кл-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-01-22 | 1:14
46 | 09.04.2016 | 5:35 | 09.04.2016 | 10:50 | 5:15 | ф.3-030 | КЛ 10 кВ от ТП 12п до ТП 11п | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-21 | 22:42
47 | 11.04.2016 | 9:30 | 11.04.2016 | 11:47 | 2:17 | ф.О-17 | КЛ-10кВ от ПП-11 к ТП 261 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-25 | 21:18
48 | 11.04.2016 | 9:30 | 11.04.2016 | 12:33 | 3:03 | ф.О-14 | КЛ-10кВ от ПП-7 к ТП 207 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-29 | 18:20
49 | 12.04.2016 | 16:20 | 12.04.2016 | 17:56 | 1:36 | ф.ДСЗ-27 | КВЛ-10кВ от п/ст ДСЗ до ТП ООО «Меркурий» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-22 | 1:14
50 | 14.04.2016 | 21:56 | 14.04.2016 | 23:10 | 1:14 | ф.933 | КЛ-10 кВ от ТП 940-19 до ТП 940-1 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-21 | 22:42
51 | 16.04.2016 | 12:22 | 16.04.2016 | 13:15 | 0:53 | ф.О-14 | КВЛ-10кВ от п/ст Октябрьская до ТП 659 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-25 | 21:18
52 | 19.04.2016 | 13:15 | 19.04.2016 | 14:04 | 0:49 | ф.Сл-7 | ТП 183Б | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-29 | 18:20
53 | 22.04.2016 | 15:26 | 22.04.2016 | 16:26 | 1:00 | ф.116 | КЛ-10кВ от п/ст «Каштак» до ТП 364 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-22 | 1:14
54 | 23.04.2016 | 0:48 | 23.04.2016 | 1:33 | 0:45 | ф.Км-15 | КЛ-10 кВ от ПС Коммунальная до РП Тверской | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-21 | 22:42
55 | 23.04.2016 | 1:02 | 23.04.2016 | 1:42 | 0:40 | ф.А-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-01-25 | 21:18
56 | 25.04.2016 | 11:58 | 25.04.2016 | 12:46 | 0:48 | ф.Тз-9 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-29 | 18:20
57 | 25.04.2016 | 11:58 | 25.04.2016 | 13:20 | 1:22 | ф.Тз-13 | КЛ-6 кВ от ТП 604-86 до ТП 604-138 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-22 | 1:14
58 | 25.04.2016 | 12:32 | 25.04.2016 | 12:50 | 0:18 | ф.Тз-31 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 604-126 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-21 | 22:42
59 | 25.04.2016 | 22:43 | 25.04.2016 | 23:15 | 0:32 | ф.Ю-4 | КЛ-6кВ от РП «Южный» до ТП 671-3 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-25 | 21:18
60 | 26.04.2016 | 5:25 | 26.04.2016 | 8:42 | 3:17 | ф.927 | ВЛ-10кВ от ТП 927-80 до ТП 927-84, до ТП 940-20. | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-01-29 | 18:20
61 | 26.04.2016 | 6:03 | 26.04.2016 | 9:03 | 3:00 | ф.933 | КЛ-10кВ от ТП 940-5 до ТП 940-2 | 10 | Повреждений не обнаружено |  | 2016-01-22 | 1:14
62 | 26.04.2016 | 10:28 | 26.04.2016 | 16:28 | 6:00 | ф.О-3 | ВЛ-10кВ от РП «Сибкартель» до ТП 231 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-21 | 22:42
63 | 26.04.2016 | 11:39 | 26.04.2016 | 13:07 | 1:28 | ф.Км-7 | КЛ-10 кВ от ТП 253 до ТП 353 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-25 | 21:18
64 | 26.04.2016 | 12:00 | 26.04.2016 | 16:12 | 4:12 | ф.Вз-16 | ВЛ-10кВ ПС "Водозабор" от оп.32 до оп.33 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-29 | 18:20
65 | 26.04.2016 | 16:30 | 26.04.2016 | 17:30 | 1:00 | ф.Тз-35 | КЛ-6кВ от ПС ТИЗ до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-22 | 1:14
66 | 30.04.2016 | 17:10 | 30.04.2016 | 20:26 | 3:16 | ф.Ко-9 | ВЛ-10 кВ от РВ оп. 85/52 до ТП Ко-9-24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-01-21 | 22:42
МАЙ
67 | 02.05.2016 | 11:50 | 02.05.2016 | 11:50 | 0:00 | ф.Тз-31 | КЛ-6кВ от ПС "ТиЗ" до ТП 604-126 «ТВК». | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-01 | 15:52
68 | 02.05.2016 | 12:05 | 02.05.2016 | 12:05 | 0:00 | ф.Тз-14 | КЛ-6кВ от ПС "ТиЗ" до ТП 671-19 «ТВК» | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
69 | 06.05.2016 | 3:00 | 06.05.2016 | 3:45 | 0:45 | ф.Км-11 | КЛ 10 кВ от п/ст Коммунальная до рп Фрунзенский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
70 | 10.05.2016 | 18:07 | 10.05.2016 | 19:31 | 1:24 | ф.О-40 | КЛ 10 кВ. от п/ст Октябрьская до ТП 78 МП «ТВК». | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
71 | 11.05.2016 | 1:22 | 11.05.2016 | 2:22 | 1:00 | ф.911 | КЛ-10 кВ от ТП 162 до ТП 270 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
72 | 11.05.2016 | 10:35 | 11.05.2016 | 11:38 | 1:03 | ф.О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
73 | 11.05.2016 | 10:53 | 11.05.2016 | 12:45 | 1:52 | ф.Ск-1 | КЛ- 10 кВ, от ТП 613 до ТП 591 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
74 | 11.05.2016 | 12:50 | 11.05.2016 | 14:00 | 1:10 | ф.406 | КЛ- 6 кВ, от ТП 611-19 до ТП 610-80 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
75 | 13.05.2016 | 12:24 | 13.05.2016 | 13:21 | 0:57 | ф.О-3 | ВЛ-10 кВ от РВ-51 до ТП 613 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
76 | 13.05.2016 | 15:33 | 13.05.2016 | 16:45 | 1:12 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от РП Высотный до ТП 638 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
77 | 13.05.2016 | 15:35 | 13.05.2016 | 16:34 | 0:59 | ф.Со-5 | КЛ-10кВ от РП "Солнечный" до ТП 228 | 10 | Повреждений не обнаружено
78 | 15.05.2016 | 0:12 | 15.05.2016 | 1:55 | 1:43 | ф.Пб-5 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Отключения в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
79 | 15.05.2016 | 3:10 | 15.05.2016 | 3:45 | 0:35 | ф.1038 | КЛ 10 кВ от ТП 331 до ТП 263 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
80 | 15.05.2016 | 5:04 | 15.05.2016 | 6:15 | 1:11 | ф-16 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
81 | 17.05.2016 | 13:30 | 17.05.2016 | 15:24 | 1:54 | ф.З-07 | КЛ-10 кВ от ТП 692 до ТП 422 | 10 | Повреждений не обнаружено
82 | 17.05.2016 | 14:42 | 17.05.2016 | 14:57 | 0:15 | ф.З-08 | КЛ-10 кВ от ТП 14П до ТП 424 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
83 | 18.05.2016 | 9:40 | 18.05.2016 | 10:10 | 0:30 | ф.833 | КЛ-10кВ от п/ст «Восточная» до ТП 135 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
84 | 18.05.2016 | 15:30 | 18.05.2016 | 16:12 | 0:42 | ф.705 | КЛ-6кВ от ТП 610-64 до ТП 610-70 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
85 | 18.05.2016 | 15:35 | 18.05.2016 | 16:30 | 0:55 | ф.715 | КЛ-6кВ от п/ст «Правобережная» до ТП 610-50 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
86 | 18.05.2016 | 17:37 | 18.05.2016 | 22:14 | 4:37 | ф.Вз-16 | ВЛ-10кВ от ПП-14 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
87 | 19.05.2016 | 23:27 | 19.05.2016 | 23:27 | 0:43 | ф.107, ф.127, ф.125, ф.131 | КЛ-10кВ от ТП 616 до ТП 626 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
88 | 20.05.2016 | 15:45 | 20.05.2016 | 17:04 | 1:19 | ф.Л-13 | ТП Л-13-7 | 10 | Отключение в результате выхода из строя об.ТП | Восстановлено
89 | 21.05.2016 | 21:40 | 21.05.2016 | 22:46 | 1:06 | ф.Ко-9 | ВЛ-10кВ от ПС "Корнилово" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
90 | 22.05.2016 | 8:25 | 22.05.2016 | 8:45 | 0:20 | ф.1038 | КЛ-10 кВ от ГРЭС-2 до ТП 265 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
91 | 22.05.2016 | 11:52 | 22.05.2016 | 12:32 | 0:40 | ф.Со-2 | КЛ-10 кВ от ТП 468 до РП Клюевский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
92 | 22.05.2016 | 11:57 | 22.05.2016 | 12:42 | 0:45 | ф.608 | КЛ-6 кВ от ТП Т-1 до ТП 604-137 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
93 | 22.05.2016 | 12:14 | 22.05.2016 | 12:14 | 0:00 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РП Высотный, до ТП 630 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
94 | 22.05.2016 | 13:40 | 22.05.2016 | 14:32 | 0:52 | ф.1039 | КЛ-10 кВ от ТП 653 до ТП 663 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
95 | 24.05.2016 | 0:04 | 24.05.2016 | 1:15 | 1:11 | ф.Сл-24 | КЛ 10 кВ. от ТП 486 до ТП 600 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
96 | 24.05.2016 | 1:40 | 24.05.2016 | 2:30 | 0:50 | ф.Со-5 | КЛ-10 кВ от ТП 450 до ТП 604 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
97 | 25.05.2016 | 14:30 | 25.05.2016 | 15:53 | 1:23 | ф.539 | КЛ-6кВ от п/ст «Южная» до ТП 671-19 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
98 | 25.05.2016 | 18:30 | 25.05.2016 | 19:50 | 1:20 | ф.Сб-9 | КЛ-10 кВ от ТП 189 до ТП 565 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
99 | 26.05.2016 | 12:15 | 26.05.2016 | 13:22 | 1:07 | ф.Зп-30 | КЛ-10кВ от ПС «ЗПП-Т» до ТП З-05-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-10 | 21:14
100 | 26.05.2016 | 22:59 | 26.05.2016 | 23:26 | 0:27 | ф.35-21 | ПС "ЗПП-Т" | 35 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-12 | 17:20
101 | 28.05.2016 | 2:15 | 28.05.2016 | 4:11 | 1:56 | ф.Сл-6 | КЛ- 10 кВ от ТП 604 до ТП 228 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-12 | 16:48
102 | 28.05.2016 | 10:54 | 28.05.2016 | 11:29 | 0:35 | ф.Км-7 | КЛ -10 кВ от РП Сибирский до ТП 179 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-26 | 21:07
103 | 29.05.2016 | 5:25 | 29.05.2016 | 6:45 | 1:20 | ф.834 | КЛ -10 кВ от ТП 228 до ТП 52 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-21 | 18:26
104 | 29.05.2016 | 5:25 | 29.05.2016 | 6:51 | 1:26 | ф.802 | КЛ-10 кВ от ПС « Восточная» до РП «Восточный» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-26 | 18:20
105 | 29.05.2016 | 12:24 | 29.05.2016 | 12:35 | 0:11 | ф.834 | КЛ-10кВ от ТП 228 до ТП 52 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-12 | 16:48
106 | 30.05.2016 | 11:43 | 30.05.2016 | 12:14 | 0:31 | ф.Вз-12 | ВЛ-10кВ от ПП-18 до ТП 79В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-26 | 21:07
107 | 30.05.2016 | 14:44 | 30.05.2016 | 15:50 | 1:06 | ф.823 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до ТП 294 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-21 | 18:26
108 | 30.05.2016 | 15:15 | 30.05.2016 | 18:00 | 2:45 | ф.813 | КЛ-10 кВ от ТП 60 до ТП 546 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-26 | 18:20
109 | 31.05.2016 | 19:25 | 31.05.2016 | 20:30 | 1:05 | ф.Сл-6 | КВЛ-10 кВ от ТП 464 до ТП 466 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-02-26 | 18:20
ИЮНЬ
110 | 01.06.2016 | 11:20 | 01.06.2016 | 12:43 | 1:23 | ф.813 | КЛ-10 кВ от ТП 410 до ТП 490 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт | 2016-03-10 | 1:32
111 | 03.06.2016 | 12:45 | 03.06.2016 | 17:23 | 4:38 | ф.928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
112 | 03.06.2016 | 12:45 | 03.06.2016 | 13:40 | 0:55 | ф.942 | КЛ-10кВ от ТП 942-82 до ТП 940-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
113 | 04.06.2016 | 6:56 | 04.06.2016 | 7:36 | 0:40 | ф.С-13 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
114 | 04.06.2016 | 20:31 | 04.06.2016 | 20:31 | 0:00 | ф.Сл-6 | КЛ-10 кВ ф.Сл-6 от ПС Солнечная до РП Солнечный | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
115 | 05.06.2016 | 15:12 | 05.06.2016 | 15:12 | 0:00 | ф.Д-5 | КЛ-10 кВ от ПС ДОК до ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
116 | 08.06.2016 | 15:30 | 08.06.2016 | 16:00 | 0:30 | ф.554, ф.550, ф.544, ф.542 | ПС "Южная" с.ш.№4 | 6 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
117 | 09.06.2016 | 12:10 | 09.06.2016 | 12:48 | 0:38 | ф.Тз-31 | КЛ-6 кВ от ПС ТИЗ до ТП 604-126 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
118 | 09.06.2016 | 13:00 | 09.06.2016 | 15:15 | 2:15 | ф.928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
119 | 09.06.2016 | 13:35 | 09.06.2016 | 17:04 | 3:29 | ф.Ми-16 | ВЛ-10 кВ от ПС "Мирный" между оп. 58 и оп. 59 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
120 | 09.06.2016 | 16:21 | 09.06.2016 | 17:56 | 1:35 | ф.ЛЭП-4 | ВЛ-10кВ от ЦРП-10кВ между оп.49 и оп.50 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
121 | 09.06.2016 | 16:26 | 09.06.2016 | 17:07 | 0:41 | ф.35-49 | ЛЭП-35 кВ ф. 35-49 от ПС Орловка | 35 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
122 | 12.06.2016 | 14:47 | 12.06.2016 | 16:03 | 1:16 | ф.824 | КЛ-10 кВ: от ТП 157 до ТП 46, от ТП 444 до ТП 234 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
123 | 12.06.2016 | 14:47 | 12.06.2016 | 15:47 | 1:00 | ф.834 | КЛ 10 кВ от ТП 256 до ТП 326, от ТП 326 до ТП 222 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
124 | 12.06.2016 | 23:35 | 12.06.2016 | 23:35 | 0:00 | ф.Сл-15 | КЛ-10 кВ от ПС Солнечная до РП Высотный, до ТП 630. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
125 | 13.06.2016 | 5:10 | 13.06.2016 | 05:28 | 0:18 | ф.Н-2 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
126 | 13.06.2016 | 6:40 | 13.06.2016 | 7:21 | 0:41 | ф.С-13 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
127 | 13.06.2016 | 20:58 | 13.06.2016 | 22:21 | 1:23 | ф.Зп-28 | КЛ-10кВ от ПС ЗПП-Т к ТП ИТК-3 | 10 | Повреждений не обнаружено
128 | 14.06.2016 | 9:08 | 14.06.2016 | 15:38 | 6:30 | ф.Сиб-11 | КЛ-10кВ от «ГПП-35/10кВ» к ТП «Томская пресс-служба» | 10 | Повреждений не обнаружено
129 | 14.06.2016 | 11:06 | 14.06.2016 | 12:06 | 1:00 | ф.Сиб1-13 | КЛ-10кВ от «ГПП-35/10кВ» к ТП-1 "Новый город" | 10 | Повреждений не обнаружено
130 | 15.06.2016 | 12:23 | 15.06.2016 | 14:33 | 2:10 | ф.712 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
131 | 16.06.2016 | 18:56 | 16.06.2016 | 18:56 | 0:00 | ф.814 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до РП Грузинский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
132 | 16.06.2016 | 18:45 | 16.06.2016 | 20:03 | 1:18 | ф.824 | КЛ-10кВ от ТП 444 до ТП 157 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
133 | 17.06.2016 | 8:55 | 17.06.2016 | 10:02 | 1:07 | ф.120 | КЛ-10кВ от ТП 404 до ТП 500 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
134 | 17.06.2016 | 8:55 | 17.06.2016 | 11:10 | 2:15 | ф.126 | КЛ- 10 кВ от ТП 296 до ТП 340. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
135 | 21.06.2016 | 13:02 | 21.06.2016 | 13:34 | 0:32 | ф.Км-17 | КЛ 10 кВ от ТП 359 до ТП 259 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
136 | 22.06.2016 | 4:55 | 22.06.2016 | 5:30 | 0:35 | ф.Д-26 | КЛ-10 кВ от ПС ДОК до ТП ГНС | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
137 | 22.06.2016 | 19:00 | 22.06.2016 | 19:32 | 0:32 | ф.834 | КЛ-10 кВ от п/ст Восточная до ТП 578 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
138 | 24.06.2016 | 5:09 | 24.06.2016 | 5:09 | 0:00 | ф.Сл-5 | КЛ 10 кВ от ТП 468 до РП «Клюевский» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
139 | 24.06.2016 | 5:09 | 24.06.2016 | 7:28 | 2:19 | ф.Сл-15 | КЛ-10кВ от от РП «Высотный» до п/ст «Солнечная», до ТП 630 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
140 | 25.06.2016 | 14:08 | 25.06.2016 | 16:18 | 2:10 | ф.Вз-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
141 | 25.06.2016 | 14:08 | 25.06.2016 | 16:18 | 2:10 | ф.Вз-23 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
142 | 25.06.2016 | 19:03 | 25.06.2016 | 19:54 | 0:51 | ф.834 | КЛ 10 кВ от ТП 326 до ТП 222 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
143 | 26.06.2016 | 21:46 | 27.06.2016 | 0:27 | 2:41 | ф.Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
144 | 26.06.2016 | 22:16 | 26.06.2016 | 22:16 | 0:00 | ф.Вз-16 | ВЛ-10 кВ у ТП 88В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
145 | 27.06.2016 | 1:18 | 27.06.2016 | 2:32 | 1:14 | ф.Пб-5 | ВЛ-10кВ от оп.105 до оп.1. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
146 | 27.06.2016 | 14:45 | 27.06.2016 | 15:33 | 0:48 | ф.Па-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
147 | 28.06.2016 | 9:00 | 28.06.2016 | 10:35 | 1:35 | ф.1041 | КЛ-10кВ от ТП 361 до ТП 265.В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
148 | 28.06.2016 | 9:00 | 28.06.2016 | 10:11 | 1:11 | ф.1038 | КЛ-10кВ ф.Ф-12 от ТП 381 до ТП 277 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
149 | 28.06.2016 | 9:30 | 28.06.2016 | 10:06 | 0:36 | ф.Н-3 | КЛ-10кВ от ТП 287 до ТП 487 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
150 | 28.06.2016 | 9:00 | 28.06.2016 | 9:29 | 0:29 | ф.1013 | КЛ-10кВ от РП «Ягодный» до ТП 15 «Омега». | 10 | Повреждений не обнаружено
151 | 28.06.2016 | 19:30 | 28.06.2016 | 20:48 | 1:18 | ф.Сиб-11 | КЛ-10кВ от ГПП-35/10Сиб ЗРУ-10кВ к ТП «Томская пресс-служба» | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
152 | 29.06.2016 | 10:28 | 29.06.2016 | 12:05 | 1:37 | ф.О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101. | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
153 | 30.06.2016 | 12:07 | 30.06.2016 | 12:49 | 0:42 | ф.607 |  |  | Повреждений не обнаружено
154 | 30.06.2016 | 12:07 | 30.06.2016 | 13:12 | 1:05 | ф.Мт-11 | КВЛ-6кВ от ТП 671-25 до ТП 605-30 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
155 | 30.06.2016 | 12:50 | 30.06.2016 | 14:55 | 2:05 | ф.Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
ИЮЛЬ
156 | 2016-07-01 | 6:22 | 2016-07-01 | 7:03 | 0:41 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС Восточная до тп 444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
157 | 2016-07-01 | 7:15 | 2016-07-01 | 7:15 | 0:00 | Км-4 | КЛ 10 кВ. от п/ст Коммунальная до РП Алтайский | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
158 | 2016-07-02 | 1:55 | 2016-07-02 | 1:55 | 0:00 | 609 | КЛ-6кВ от ПС «ТЭЦ-1» до ТП 605-13 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
159 | 2016-07-03 | 6:26 | 2016-07-03 | 16:06 | 9:40 | 127 | КЛ-10кВ от тп 29 до тп 656 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
160 | 2016-07-05 | 12:37 | 2016-07-05 | 13:33 | 0:56 | 710 | КЛ-10кВ от ПС "Правобережная" до ТП 606-2 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
161 | 2016-07-06 | 4:07 | 2016-07-06 | 4:07 | 0:00 | 824 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до ТП-444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
162 | 2016-07-07 | 23:40 | 2016-07-08 | 0:01 | 0:21 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
163 | 2016-07-08 | 16:06 | 2016-07-08 | 17:48 | 1:42 | Ск-2 | КЛ-10кВ от ТП 447 до РВ 225 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
164 | 2016-07-09 | 18:40 | 2016-07-09 | 18:57 | 0:17 | Ск-1 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
165 | 2016-07-09 | 19:40 | 2016-07-09 | 20:38 | 0:58 | Зр-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
166 | 2016-07-11 | 11:30 | 2016-07-11 | 12:45 | 1:15 | Сб-9 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
167 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 | 20:35 | 1:05 | 911 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП 506 | 10 | Повреждений не обнаружено
168 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 | 20:28 | 0:58 | 936 | КЛ-10кВ от ТП 2888 до ТП 402 | 10 | Повреждений не обнаружено
169 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 | 20:42 | 1:12 | Сл-24,Сл-15,Сл-8,Сл-6,Сл-5,Сл-23,Сл-30,Сл-16,Сл-21,Сл-22,Сл-7 | ПС "Солнечная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
170 | 2016-07-12 | 20:04 | 2016-07-12 | 22:17 | 2:13 | Зп-4 |  | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Восстановлено
171 | 2016-07-12 | 20:20 | 2016-07-12 | 21:43 | 1:23 | З-030 | ТП 12П | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
172 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 | 21:21 | 1:51 | Па-9 |  |  | Повреждений не обнаружено
173 | 2016-07-12 | 19:30 | 2016-07-12 | 20:10 | 0:40 | 35-27 |  |  | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
174 | 2016-07-13 | 5:05 | 2016-07-13 | 5:30 | 0:25 | 10-11 | КЛ-10кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Нахимовский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
175 | 2016-07-15 | 6:32 | 2016-07-15 | 7:10 | 0:38 | Па-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
176 | 2016-07-15 | 16:39 | 2016-07-15 | 17:17 | 0:38 | Я-13 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
177 | 2016-07-16 | 2:40 | 2016-07-16 | 2:40 | 0:00 | 554 | КЛ-6кВ от ПС "Южная" до РП "Учебный" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
178 | 2016-07-16 | 11:18 | 2016-07-16 | 12:18 | 1:00 | Нч-8,Нч-10 |  | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
179 | 2016-07-16 | 16:42 | 2016-07-16 | 17:18 | 0:36 | 127 | КЛ-10кВ от ТП 35 до ТП 29 | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
180 | 2016-07-17 | 22:35 | 2016-07-17 | 23:53 | 1:18 | С-21 | КЛ-10кВ от ПС "Спутник" до ТП 24 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
181 | 2016-07-18 | 5:28 | 2016-07-18 | 5:28 | 0:40 | Км-18 | КЛ-10кВ от ПС "Коммунальная" до ТП 171 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
182 | 2016-07-18 | 19:27 | 2016-07-18 | 20:10 | 0:43 | Со-3 | КЛ-10кВ от тп 470 до тп 676. | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
183 | 2016-07-19 | 4:37 | 2016-07-19 | 5:26 | 0:49 | 10-10 | КЛ-10кВ от ПС "ГРЭС-2" до РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
184 | 2016-07-19 | 9:05 | 2016-07-19 | 9:39 | 0:34 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
185 | 2016-07-20 | 9:50 | 2016-07-20 | 10:48 | 0:58 | Км-11 | КЛ-10кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Фрунзенский" | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Восстановлено
186 | 2016-07-21 | 7:45 | 2016-07-21 | 9:32 | 1:47 | 119 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
187 | 2016-07-21 | 8:45 | 2016-07-21 | 10:18 | 1:33 | 129 | ТП 478 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
188 | 2016-07-22 | 5:22 | 2016-07-22 | 6:50 | 1:28 | Км-11 | КЛ-10кВ от ТП 365 до ТП 367 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
189 | 2016-07-22 | 5:50 | 2016-07-22 | 7:10 | 1:20 | А-11 | КЛ-10кВ от РП "Алтайский" до ТП 383 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
190 | 2016-07-22 | 16:06 | 2016-07-22 | 18:35 | 2:29 | Вз-15 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
191 | 2016-07-24 | 0:55 | 2016-07-24 | 1:20 | 0:25 | 228 | КЛ-6кВ от ПС "Центральная" до ТП 604-124 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
192 | 2016-07-24 | 1:02 | 2016-07-24 | 1:55 | 0:53 | 220 | КЛ-6кВ от ПС "Центральная" до РП "Контур" | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
193 | 2016-07-25 | 6:00 | 2016-07-25 | 6:20 | 0:20 | I, II с.ш. | ПС "Центральная" | 35 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
194 | 2016-07-25 | 6:41 | 2016-07-25 | 7:40 | 0:59 | ЛЭП-6 |  | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
195 | 2016-07-26 | 6:00 | 2016-07-26 | 6:30 | 0:30 | Зп-26 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
196 | 2016-07-26 | 6:00 | 2016-07-26 | 6:30 | 0:30 | Зп-30 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
197 | 2016-07-26 | 10:10 | 2016-07-26 | 11:07 | 0:57 | О-17 | ПП-3 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
198 | 2016-07-29 | 1:05 | 2016-07-29 | 1:15 | 0:10 | 834 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до ТП 578 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
199 | 2016-07-29 | 0:50 | 2016-07-29 | 2:00 | 1:10 | 810 | КЛ-10кВ от ЦРП "ДСМ" до ТП АБЗ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
200 | 2016-07-29 | 13:30 | 2016-07-29 | 17:00 | 3:30 | 35-27 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
201 | 2016-07-30 | 21:40 | 2016-07-30 | 22:00 | 0:20 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
202 | 2016-07-31 | 3:00 | 2016-07-31 | 3:32 | 0:32 | 127 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
АВГУСТ
203 | 2016-08-01 | 20:15 | 2016-08-01 | 20:15 | 0:00 | Зп-6 | КЛ-10кВ от ПС ЗПП-Т до РП "Пастера" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
204 | 2016-08-04 | 8:01 | 2016-08-04 | 9:30 | 1:29 | Сб-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
205 | 2016-08-04 | 13:01 | 2016-08-04 | 13:45 | 0:44 | Нч-8 | КЛ-10кВ от ПС "Научная" до РП "Степановский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
206 | 2016-08-04 | 19:30 | 2016-08-04 | 20:11 | 0:41 | 127 | ВЛ-10кВ от ТП 29 до ТП 656 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
207 | 2016-08-06 | 0:03 | 2016-08-06 | 1:11 | 1:08 | 927 | КЛ-10кВ от ТП 927-36 до ТП 927-20 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
208 | 2016-08-06 | 15:30 | 2016-08-06 | 16:30 | 1:00 | 432 | КЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП 611-66 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
209 | 2016-08-07 | 13:57 | 2016-08-07 | 15:33 | 1:36 | 802,820, 824,833 | ПС "Восточная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
210 | 2016-08-07 | 14:06 | 2016-08-07 | 15:17 | 1:11 | 35/101, 1009 | ПС "ГРЭС-2" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
211 | 2016-08-07 | 14:44 | 2016-08-07 | 14:58 | 0:14 | 1020 | ПС "ГРЭС-2" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
212 | 2016-08-07 | 14:58 | 2016-08-07 | 15:17 | 0:19 | 1010.1041 | ПС "ГРЭС-2" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
213 | 2016-08-09 | 11:27 | 2016-08-09 | 11:27 | 0:00 | 133 | ПС "Каштак" | 10 | Повреждений не обнаружено | Сработал АВР
214 | 2016-08-10 | 12:05 | 2016-08-10 | 13:10 | 1:05 | 409 | КЛ-6кВ от ТП 611-10 до ТП 611-13 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
215 | 2016-08-10 | 20:38 | 2016-08-10 | 20:38 | 0:00 | Сл-6 | КЛ-10кВ от ПС "Солнечная" до РП "Солнечный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
216 | 2016-08-11 | 13:44 | 2016-08-11 | 15:02 | 1:18 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
217 | 2016-08-11 | 13:56 | 2016-08-11 | 14:37 | 0:41 | О-1 | КЛ-10кВ от ПС "Октябрьская" до ТП Т-4 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
218 | 2016-08-12 | 10:40 | 2016-08-12 | 11:10 | 0:30 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
219 | 2016-08-12 | 10:38 | 2016-08-12 | 12:25 | 1:47 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 215 до ТП 103 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
220 | 2016-08-12 | 11:18 | 2016-08-12 | 12:35 | 1:17 | 430 | КЛ-6 кВ от ТП 611-29 до ТП 611-44 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
221 | 2016-08-12 | 11:18 | 2016-08-12 | 12:40 | 1:22 | 426 | КЛ-6кВ от ТП 611-61 до ТП 611-59 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
222 | 2016-08-12 | 11:59 | 2016-08-12 | 11:59 | 0:00 | О-17 | КЛ-10кВ от ТП 443 до ТП 333 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
223 | 2016-08-13 | 7:07 | 2016-08-13 | 8:36 | 1:29 | 911 | КЛ-10кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
224 | 2016-08-13 | 9:44 | 2016-08-13 | 11:02 | 1:18 | ДСЗ-6 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
225 | 2016-08-13 | 15:50 | 2016-08-13 | 17:32 | 1:42 | 810 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до ЦРП ДСМ | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
226 | 2016-08-15 | 3:35 | 2016-08-15 | 3:35 | 0:00 | Км-3 | КЛ-10кВ от ПС "Коммунальная" до РП "Алтайский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
227 | 2016-08-15 | 19:05 | 2016-08-15 | 19:57 | 0:52 | Ск-1 | КЛ-10кВ от ТП 591 до ТП 227 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
228 | 2016-08-16 | 0:52 | 2016-08-16 | 1:20 | 0:28 | 121 | КЛ-10кВ от ТП 306 до РП "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
229 | 2016-08-16 | 0:52 | 2016-08-16 | 1:33 | 0:41 | 911 | КЛ-10кВ от ТП 448 до ТП 632 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
230 | 2016-08-18 | 13:40 | 2016-08-18 | 14:59 | 1:19 | 944 | КЛ-10кВ от ТП 949-39 до ТП 944-25 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
231 | 2016-08-19 | 14:52 | 2016-08-19 | 14:52 | 0:00 | 403 | КЛ-10кВ от ТП 610-66 до ТП 611-43 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
232 | 2016-08-19 | 21:16 | 2016-08-19 | 21:52 | 0:36 | 116 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
233 | 2016-08-20 | 21:16 | 2016-08-20 | 22:02 | 0:46 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
234 | 2016-08-21 | 22:45 | 2016-08-22 | 0:02 | 1:17 | Па-9 | КЛ-10кВ от ТП 706 до РВ-283 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
235 | 2016-08-21 | 15:08 | 2016-08-21 | 15:08 | 0:31 | Бр-10 | КЛ-10кВ от РП "Берёзовский" до РП "Хлебозавод" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
236 | 2016-08-22 | 2:26 | 2016-08-22 | 2:49 | 0:23 | Тз-9 | КЛ-6кВ от ПС "ТИЗ" до Т-8 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
237 | 2016-08-23 | 15:27 | 2016-08-23 | 16:33 | 1:06 | 409 | КЛ-6кВ от ПС "Северная" до ТП 611-84 | 6 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций | Восстановлено
238 | 2016-08-24 | 1:47 | 2016-08-24 | 4:03 | 2:16 | 940 | КЛ-10кВ от ТП 940-6 до ТП 940-10 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
239 | 2016-08-24 | 1:47 | 2016-08-24 | 4:15 | 2:28 | 916 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
240 | 2016-08-24 | 3:51 | 2016-08-24 | 4:51 | 1:00 | 932 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
241 | 2016-08-24 | 13:15 | 2016-08-24 | 14:15 | 1:00 | ИТК-3 |  | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций
242 | 2016-08-24 | 19:10 | 2016-08-24 | 19:44 | 0:34 | 10-13 | КЛ-10кВ от ТП 233 до ТП 229 | 10 | Повреждений не обнаружено
243 | 2016-08-25 | 1:00 | 2016-08-25 | 1:40 | 0:40 | Зп-6 | КЛ-10кВ от ТП 1 до ТП 22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
244 | 2016-08-25 | 1:00 | 2016-08-25 | 3:34 | 2:34 | Зп-17 | КЛ-10кВ от ТП 892 до ТП 888 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
245 | 2016-08-25 | 9:50 | 2016-08-25 | 12:05 | 2:15 | 821, 823, 825, 827, 829, 833, 835, 813, 809 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП "Мичуринский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
246 | 2016-08-25 | 17:55 | 2016-08-25 | 22:33 | 4:38 | 813 | КЛ-10кВ от РП "Грузинский" до ТП 142 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
247 | 2016-08-25 | 19:42 | 2016-08-25 | 20:28 | 0:46 | Вс-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
248 | 2016-08-26 | 10:12 | 2016-08-26 | 11:40 | 1:28 | ЛЭП-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
249 | 2016-08-26 | 13:41 | 2016-08-26 | 14:20 | 0:39 | У-11 | КЛ-6кВ от ТП 671-42 до ТП 671-29 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
250 | 2016-08-27 | 16:58 | 2016-08-27 | 17:28 | 0:30 | О-37 | КЛ-10кВ от ТП 423 до ТП 531 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
251 | 2016-08-27 | 17:15 | 2016-08-27 | 18:16 | 1:01 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 103 до ТП 215 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
252 | 2016-08-27 | 17:28 | 2016-08-27 | 17:56 | 0:28 | О-17 | КЛ-10кВ от ПП-1 до ТП 443 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
СЕНТЯБРЬ
253 | 2016-09-01 | 3:33 | 2016-09-01 | 4:30 | 0:57 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
254 | 2016-09-02 | 15:10 | 2016-09-02 | 16:15 | 1:05 | ДСЗ-6 |  | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц или организаций
255 | 2016-09-04 | 5:30 | 2016-09-04 | 6:20 | 0:50 | 426 | КЛ-6кВ от ТП 611-75 до ТП 611-52 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
256 | 2016-09-05 | 9:03 | 2016-09-05 | 10:08 | 1:05 | 116 | КЛ-10кВ от ТП 364 до ТП 484 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
257 | 2016-09-06 | 6:50 | 2016-09-06 | 7:21 | 0:31 | Ак-26 | ТП 1ИСЭ-2 | 10 | Повреждений не обнаружено
258 | 2016-09-09 | 9:38 | 2016-09-09 | 9:38 | 0:00 | О-9 | КЛ-10кВ от ТП 215 до ТП 221 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
259 | 2016-09-09 | 20:37 | 2016-09-09 | 23:03 | 2:26 | Ми-2 | ВЛ-10кВ от ПС "Мирный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
260 | 2016-09-09 | 20:54 | 2016-09-09 | 21:47 | 0:53 | 111 | КЛ-10кВ от ПС "Каштак" до РП "Каштак" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
261 | 2016-09-09 | 23:54 | 2016-09-10 | 0:46 | 0:52 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 338 до ТП 566 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
262 | 2016-09-09 | 23:54 | 2016-09-10 | 2:00 | 2:06 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 274 до ТП 404 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
263 | 2016-09-10 | 11:55 | 2016-09-10 | 13:17 | 1:22 | 508 | КЛ-6кВ от ТП 671-78 до ТП 671-40 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
264 | 2016-09-13 | 0:48 | 2016-09-13 | 1:33 | 0:45 | 116 | КЛ-10кВ от ТП 364 до ТП 484 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
265 | 2016-09-18 | 5:00 | 2016-09-18 | 5:00 | 0:00 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 366 до ТП 278 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
266 | 2016-09-19 | 18:36 | 2016-09-19 | 19:55 | 1:19 | 928 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" до ТП 940-6 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
267 | 2016-09-20 | 11:24 | 2016-09-20 | 12:30 | 1:06 | I с.ш. | ПС "Коммунальная" | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
268 | 2016-09-21 | 2:39 | 2016-09-21 | 10:09 | 7:30 | 928 | КЛ-10кВ от ПС "Западная" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
269 | 2016-09-21 | 10:20 | 2016-09-21 | 11:05 | 0:45 | 120 | КЛ-10кВ от ТП 366 до ТП 278 | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
270 | 2016-09-22 | 6:56 | 2016-09-22 | 9:50 | 2:54 | яч.23 | ПС "Водник" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
271 | 2016-09-22 | 21:05 | 2016-09-23 | 3:38 | 6:33 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
272 | 2016-09-23 | 11:45 | 2016-09-23 | 12:12 | 0:27 | О-17 | ВЛ-10кВ от ТП 84 до ПП-12 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Восстановлено
273 | 2016-09-24 | 12:45 | 2016-09-24 | 12:45 | 0:00 | Тз-6 |  | 6 | Повреждений не обнаружено | Сработал АВР
274 | 2016-09-24 | 15:42 | 2016-09-24 | 17:36 | 1:54 | 813 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
275 | 2016-09-24 | 15:51 | 2016-09-24 | 16:28 | 0:37 | 814 | КЛ-10кВ от ПС "Восточная" до РП "Грузинский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
276 | 2016-09-24 | 15:51 | 2016-09-24 | 17:14 | 1:23 | 827 | ТП 218 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
277 | 2016-09-25 | 14:02 | 2016-09-25 | 14:48 | 0:46 | Рл-17 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
278 | 2016-09-26 | 4:28 | 2016-09-26 | 5:02 | 0:34 | Па-12 | КВЛ-10кВ от ТП 1 до ТП 22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
279 | 2016-09-26 | 8:00 | 2016-09-26 | 8:26 | 0:26 | О-17 |  | 10 | Повреждений не обнаружено | Восстановлено
280 | 2016-09-26 | 18:11 | 2016-09-26 | 18:47 | 0:36 | 122 | КЛ-10кВ от ТП 322 до ТП 350 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
281 | 2016-09-27 | 11:00 | 2016-09-27 | 11:35 | 0:35 | М-13 | КЛ-10кВ от ТП 192 до ТП 194 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
282 | 2016-09-28 | 13:40 | 2016-09-28 | 13:40 | 0:00 | 944 | КЛ-10кВ от ТП 944-24 до ТП 944-26 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
283 | 2016-09-29 | 1:35 | 2016-09-29 | 1:48 | 0:13 | 10-38 | ТП 425 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
284 | 2016-09-29 | 1:35 | 2016-09-29 | 2:18 | 0:43 | Км-13 | РП "Фрунзенский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
285 | 2016-09-29 | 1:35 | 2016-09-29 | 2:36 | 1:01 | Км-11 | РП "Фрунзенский" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов об.ТП | Восстановлено
286 | 2016-09-29 | 13:48 | 2016-09-29 | 14:50 | 1:02 | Ак-24 | КЛ-10кВ от ТП 103 до ТП 589 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
287 | 2016-09-29 | 17:30 | 2016-09-29 | 18:34 | 1:04 | 727 | КЛ-10кВ от ТП 610-78 до ТП 610-77 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Восстановлено
288 | 2016-09-29 | 20:00 | 2016-09-29 | 21:28 | 1:28 | 743 | КЛ-6кВ от ТП 610-17 до ТП 610-79 | 6 | Повреждений не обнаружено
ОКТЯБРЬ
289 | 2016-10-04 | 3:00 | 2016-10-04 | 3:00 | 0:00 | Сиб-22 | КЛ-10 кВ от ЗРУ-10 кВ ГПП-35/10 кВ | 10 | Повреждений не обнаружено
290 | 2016-10-05 | 16:05 | 2016-10-05 | 16:45 | 0:40 | 430 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
291 | 2016-10-05 | 16:58 | 2016-10-05 | 17:30 | 0:32 | 432 | КЛ-6 кВ от ПС "Северная" до ТП 611-66 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
292 | 2016-10-06 | 12:20 | 2016-10-06 | 14:10 | 1:50 | 911 | КЛ-10 кВ от ТП 232 до ТП 516 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
293 | 2016-10-08 | 23:55 | 2016-10-09 | 6:23 | 6:28 | Вз-12 | КЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" до оп.175 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
294 | 2016-10-11 | 0:01 | 2016-10-11 | 0:01 | 0:00 | Вс-26 | КЛ-10 кВ от ТП 540 до ТП 332 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
295 | 2016-10-16 | 10:55 | 2016-10-16 | 13:06 | 2:11 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
296 | 2016-10-17 | 4:28 | 2016-10-17 | 5:10 | 0:42 | 732 |  | 6 | Повреждений не обнаружено
297 | 2016-10-17 | 5:34 | 2016-10-17 | 6:53 | 1:19 | Н-2 | КЛ-10 кВ от РП "Нахимовский" до ТП 120 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
298 | 2016-10-17 | 10:20 | 2016-10-17 | 10:59 | 0:39 | 218 | КЛ-6 кВ от ТП 604-125 до ТП 604-22 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
299 | 2016-10-17 | 22:40 | 2016-10-17 | 23:36 | 0:56 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 221 до ТП 101 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
300 | 2016-10-18 | 3:20 | 2016-10-18 | 7:00 | 3:40 | Зп-17 | КЛ-10 кВ от ПС "ЗПП-Т" до РП "Пастера" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
301 | 2016-10-20 | 15:55 | 2016-10-20 | 17:03 | 1:08 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
302 | 2016-10-23 | 11:34 | 2016-10-23 | 12:31 | 0:57 | М-15 | КЛ-10 кВ от РП "Мичуринский" до ТП 224 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
303 | 2016-10-25 | 10:06 | 2016-10-25 | 10:51 | 0:45 | 942 | КЛ-10 кВ от ПС "Западная" до ТП 942-81 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
304 | 2016-10-25 | 14:40 | 2016-10-25 | 16:10 | 1:30 | Сл-7 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
305 | 2016-10-25 | 22:59 | 2016-10-25 | 22:59 | 0:00 | Км-17 | КЛ-10 кВ от ТП 301 до ТП 15А | 10 | Повреждений не обнаружено
306 | 2016-10-27 | 18:25 | 2016-10-27 | 21:26 | 3:01 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ от ЛР-17 до ТП 135 В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
НОЯБРЬ
307 | 2016-11-01 | 6:14 | 2016-11-01 | 8:52 | 2:38 | 129 | ТП 149 А АБЗ | 10 | Отключение в результате выхода из строя оборудования ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
308 | 2016-11-01 | 20:28 | 2016-11-01 | 21:26 | 0:58 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
309 | 2016-11-01 | 20:49 | 2016-11-02 | 1:00 | 4:11 | Вз-15 | ВЛ-10 кВ от ЛР-17 до ТП-135 В | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
310 | 2016-11-02 | 10:48 | 2016-11-02 | 12:01 | 1:13 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
311 | 2016-11-05 | 6:25 | 2016-11-05 | 7:05 | 0:40 | ф.П-12 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
312 | 2016-11-10 | 13:25 | 2016-11-10 | 14:24 | 0:59 | 827 | КЛ-10 кВ от ТП 344 до ТП 496 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц / организаций | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
313 | 2016-11-11 | 23:36 | 2016-11-24 | 0:43 | 1:07 | Вз-11 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
314 | 2016-11-12 | 18:44 | 2016-11-12 | 19:09 | 0:25 | Я-10 | КЛ-10 кВ от ТП 97 до ТП 393 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
315 | 2016-11-13 | 8:48 | 2016-11-13 | 8:48 | 0:00 | 122 | КЛ-10 кВ от ТП 566 до ТП 308 | 10 | Повреждений не обнаружено
316 | 2016-11-13 | 11:42 | 2016-11-13 | 11:54 | 0:12 | Ф-16 | КВЛ-10 кВ от РП "АГНКС" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
317 | 2016-11-14 | 13:28 | 2016-11-14 | 14:56 | 1:28 | 944 | КЛ-10 кВ от ТП 944-42 до ТП 927-36 | 10 | Отключение в результате действий сторонних лиц / организаций
318 | 2016-11-15 | 14:16 | 2016-11-15 | 14:38 | 0:22 | 10-10 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
319 | 2016-11-18 | 8:59 | 2016-11-18 | 10:09 | 1:10 | 135 | КЛ-10 кВ от ТП 728 до ТП 772 | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях
320 | 2016-11-22 | 3:53 | 2016-11-22 | 5:35 | 1:42 | 611 | КЛ-6 кВ от ТП 611-78 до ТП 611-9 | 6 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
321 | 2016-11-23 | 16:33 | 2016-11-23 | 20:02 | 3:29 | 942 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
322 | 2016-11-25 | 12:35 | 2016-11-25 | 12:35 | 0:00 | 825 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП "ТЗСМ" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
323 | 2016-11-28 | 8:33 | 2016-11-28 | 9:00 | 0:27 | ДСЗ-25 | КЛ-10 кВ от ПС "ДСЗ" до ТП-250кВА ОАО "ЦентрСибнефтепровод" | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях
324 | 2016-11-28 | 8:33 | 2016-11-28 | 9:00 | 0:27 | ДСЗ-26 | КЛ-10 кВ от ПС "ДСЗ" до ТП 2х1000 кВА ООО "Комбинат полимерных технологий" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
ДЕКАБРЬ
325 | 2016-12-04 | 0:25 | 2016-12-04 | 1:10 | 0:45 | Па-12 | КВЛ-10 кВ от ТП-1 до ТП-22 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
326 | 2016-12-04 | 19:30 | 2016-12-04 | 21:40 | 2:10 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-80 до ТП 940-20 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
327 | 2016-12-05 | 17:20 | 2016-12-05 | 17:40 | 0:20 | 10-13 | КЛ-10 кВ от РП "Ягодный" до ТП 15 "Омега" | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях
328 | 2016-12-05 | 17:31 | 2016-12-05 | 18:00 | 0:29 | ДСЗ-21 | КЛ-10 кВ от ПС "ДСЗ" до ТП 2х1000 кВА ООО "Комбинат полимерных технологий" | 10 | Отключение в результате повреждений в абонентских сетях
329 | 2016-12-05 | 20:10 | 2016-12-05 | 20:19 | 0:09 | 606, 618 ,623 | ВЛ-110 кВ ф.С-82 | 110 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
330 | 2016-12-07 | 13:24 | 2016-12-07 | 14:26 | 1:02 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
331 | 2016-12-09 | 19:15 | 2016-12-09 | 19:44 | 0:29 | 801 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до РП "Восточный" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
332 | 2016-12-11 | 8:00 | 2016-12-11 | 8:05 | 0:05 | Км-15 | КЛ-10 кВ от РП "Тверской" до ТП-145 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
333 | 2016-12-13 | 11:28 | 2016-12-13 | 13:40 | 2:12 | О-3 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
334 | 2016-12-13 | 11:31 | 2016-12-13 | 15:40 | 4:09 | Вз-16 | ВЛ-10 кВ от ТП 63 до ТП 64 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
335 | 2016-12-13 | 11:54 | 2016-12-13 | 14:40 | 2:46 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ от ПП-16 до ЛР-11 | 10 | Отключение в результате выхода из строя оборудования ТП | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
336 | 2016-12-16 | 10:45 | 2016-12-16 | 12:44 | 1:59 | Гп-4 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
337 | 2016-12-20 | 1:40 | 2016-12-20 | 4:28 | 2:48 | 927 | КЛ-10 кВ от ТП 927-36 до ТП 927-20 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
338 | 2016-12-20 | 14:48 | 2016-12-20 | 15:15 | 0:27 | Р-6 | КЛ-10 кВ от РП "Радиотехнический" до ТП 357 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
339 | 2016-12-20 | 14:48 | 2016-12-20 | 15:57 | 1:09 | О-9 | КЛ-10 кВ от ТП 103 до ТП 215 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
340 | 2016-12-22 | 8:32 | 2016-12-22 | 11:36 | 3:04 | ф.С-2 | ЛЭП 110 кВ от ПС "Восточная" | 110 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
341 | 2016-12-23 | 5:22 | 2016-12-23 | 6:36 | 1:14 | 824 | КЛ-10 кВ от ПС "Восточная" до ТП-444 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
342 | 2016-12-24 | 0:26 | 2016-12-24 | 4:28 | 4:02 | Вз-12 | ВЛ-10 кВ от ПП-15 до ПП-16 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
343 | 2016-12-24 | 0:57 | 2016-12-24 | 0:57 | 0:00 | Вз-11 | ВЛ-10 кВ от ПС "Водозабор" | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов ВЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
344 | 2016-12-24 | 2:50 | 2016-12-24 | 3:49 | 0:59 | О-33,О-37 | ПС "Октябрьская" 1я с.ш. | 10 | Отключение в результате повреждения в сетях смежной сетевой организации
345 | 2016-12-24 | 3:02 | 2016-12-24 | 4:01 | 0:59 | 823 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
346 | 2016-12-27 | 11:39 | 2016-12-27 | 12:52 | 1:13 | 928 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
347 | 2016-12-27 | 12:18 | 2016-12-27 | 14:18 | 2:00 | О-14 |  | 10 | Повреждений не обнаружено
348 | 2016-12-29 | 21:09 | 2016-12-29 | 22:27 | 1:18 | Со-3 | КЛ-10 кВ от ТП 774 до ТП 796 | 10 | Отключение в результате выхода из строя элементов КЛ-10/6кВ | Включено с резерва, аварийно-восстановительный ремонт
| Выполнил | [6 empty] | Проверил
| Инженер по расчетам и режимам ПТО | [6 empty] | Начальник ПТО
| __________________ А.С.Золотухин | [6 empty] | __________________ Е.В.Масс