## 2018 (о потерях)
Раскрытие информации
в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21 января 2004г. №24
« Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
по п.19 пп.б абз.3
за 2018 год
· о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;
· о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;
Сведения
о потерях, возникающих в электрических сетях
ООО «Горсети»
тыс. кВт·ч
Показатель | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
|  | 110 кВ | 35 кВ | 6(10) кВ | 0,4 кВ
Отпуск электроэнергии в сеть | 1573341.047 | 1027183.043 | 525668.129 | 18401.297 | 2088.578
Отпуск (передача) электроэнергии потребителям | 1443514.348 | 82614.391 | 89559.864 | 472609.52 | 798730.573
Потери электроэнергии в сети | 129826.699 | 0 | 2161.346 | 53683.927 | 73981.426
Относительно отпуска ЭЭ в сеть | 8.25% | 0% | 0.41% | 3.84% | 8.48%
Нормативные потери электроэнергии*
Относительно отпуска ЭЭ в сеть**
Сверхнормативные потери ЭЭ | -
* Уровень нормативных потерь утвержден Приказом Минэнерго России № 673 от 30.09.2014 г.. Разбивка по уровням напряжения в Приказе не предусмотрена
** Относительная величина рассчитана к планируемому отпуску в сеть
Нормативы технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям утверждаются Министерством энергетики Российской Федерации в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 N 326 «Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям». Приказ опубликован в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 16, от 20.04.2009
Порядок закупки сетевой организацией электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости:
· о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях;
· о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости;
В 2018 году ООО «Горсети» приобретало объем электрической энергии, необходимый для компенсации потерь в принадлежащих ООО «Горсети» сетях, у ПАО «Томскэнергосбыт». В 2018 году для компенсации потерь электрической энергии приобретено 129,826 мВтч. Затраты на покупку потерь электроэнергии в собственных сетях для ООО «Горсети» в 2018 году составили 349,469 млн.руб. с учетом НДС. При покупке электроэнергии с целью компенсации потерь в сетях ООО "Горсети" диффиренциация стоимости по уровням напряжения не производилась.

## 2018 (мер-ия по сниж.потерь)
Пункт № 19 пп"г" абз.3
Перечень мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования
№ | Наименование мероприятий | Объем | Затраты | Срок исполнения | Источник финансирования, за счет средств которого проведено мероприятие
|  | шт. | тыс.руб.
| ВСЕГО |  | 40575.216
| В т. ч. мероприятия программы капитальных и текущих ремонтов |  | 14021.4
| В т.ч. мероприятия инвестиционной программы |  | 24249.59
1 | Организационные мероприятия |  | 32.546
1.1 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | 8 | 14.096 | 2018 год | тариф
1.2 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ | 0 | 0
1.3 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | 0 | 0
1.4 | Перераспределение нагрузки путем производства переключений | 15 | 18.45 | 2018 год | тариф
1.5 | прочее (расшифровать)
2 | Технические мероприятия |  | 8805.99
2.2 | Монтаж и наладка систем автоматического освещения и обогрева помещений распределительных устройств трансформаторных подстанций | 0 | 0
2.3 | Внедрение современных АБК на ПС 35-110 кВ | 0 | 0
2.4 | Замена выключателей на вакуумные или элегазовые | 0 | 0
2.5 | Перевод электросетей на более высокое номинальное напряжение | 0 | 0
2.6 | Замена проводов на большее сечение на перегруженных воздушных линиях электропередачи | 0 | 0
2.7 | Разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ, км | 0.4 | 1033.8 | 2018 год | тариф
2.8 | Замена проводов в воздушных линиях электропередачи на СИП, км | 42.85 | 7772.19 | 2018 год | тариф
2.9 | Снижение расходов электроэнергии на собственные нужды | 0 | 0
2.10 | Снижение расходов энергоресурсов на хозяйственные нужды | 0 | 0
2.11 | прочее (расшифровать) | 0 | 0
3 | Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электрической энергии и иных энергетических ресурсов |  | 26521.27
3.1 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов коммерческого учета электрической энергии | 5679 | 2050.15 | 2018 год | тариф
3.2 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов технического учета электрической энергии | 226 | 173.05 | 2018 год | тариф
3.3 | Установка отдельных приборов коммерческого учета для потребителей, получающих эл.энергию от трансформаторов собственных нужд | 0 | 0 | 2018 год
3.4 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии на границах балансовой принадлежности | 1501 | 24249.59 | 2018 год | тариф
3.5 | Установка приборов коммерческого учета эл.энергии для потребителей | 0 | 0 | 2018 год
3.6 | Организация, проверка и контроль достоверности работы комплексов расчетного учета прочих энергетических ресурсов (тепловой энергии, воды) для хозяйственных нужд | 0 | 0 | 2018 год
3.7 | Проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии | 101 | 48.48 | 2018 год | тариф
3.8 | прочее (расшифровать) | 0 | 0
4. | Проведение обязательных энергетических обследований
5. | Инвестиционные проекты (объекты), включенные в инвестиционные или производственные программы |  | 5215.41
5.1 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | 18 | 5215.41 | 2018 год | тариф