## 35кВ
Утверждаю
Технический директор
_______________ Валитов Р.Х.
" " _____________ 2022 г.
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
по II квартал 2022 г. включительно
Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформато-ров (МВА) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (МВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (МВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (МВт)
ПС "ДСЗ" | 35 | 8 | 7.82 | 0.32 | 0
ПС "Водник" | 35 | 32 | 12.581 | 0 | 17.819
ПС "ЗПП-Т" | 35 | 32 | 30.4 | 0.575 | 0
ПС"ГПП-35/10 Сиб" | 35 | 50 | 47.44 | 1.26 | 0