## Лист1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за август 2022 года
п\п | Наименование объекта | Тип | Уровень напряжения | дата отключения | дата включения
1 | Здание ТП-610/1, ф.723 | Здание ТП | 6 кВ | 15.08.2022 | 15.08.2022
2 | Здание ТП-610/64, ф.705 | Здание ТП | 6 кВ | 22.08.2022 | 22.08.2022
3 | Нежилое здание [г. Томск, ул. Нахимова, 3 стр.3] | Здание ТП | 6 кВ | 18,19.08.2022 | 18,19.08.2022
4 | Здание ТП-671/21, ф.Ю-3 | Здание ТП | 6 кВ | 02.08.2022 | 02.08.2022
5 | Здание ТП-604/120, ф.633 | Здание ТП | 6 кВ | 04.08.2022 | 04.08.2022
6 | Здание ТП-422, ф.З-07 | Здание ТП | 10 кВ | 02,03.08.2022 | 02,03.08.2022
7 | Здание ТП-364, ф.127 | Здание ТП | 10 кВ | 01.08.2022 | 01.08.2022
8 | Здание ТП-528, ф.С-1 | Здание ТП | 10 кВ | 23.08.2022 | 23.08.2022
9 | Здание ТП-530, ф.С-14 | Здание ТП | 10 кВ | 24.08.2022 | 24.08.2022
10 | Об.ТП-671/3 | об.ТП | 6 кВ | 22.08.2022 | 22.08.2022
11 | Об.ТП-605/19 | об.ТП | 6 кВ | 24.08.2022 25.08.2022 | 24.08.2022 25.08.2022
12 | Об.ТП-604/100 | об.ТП | 6 кВ | 23.08.2022 | 23.08.2022
13 | Об. ТП-671/12 | об.ТП | 6 кВ | 01.08.2022 | 01.08.2022
14 | Об.ТП-610/36 | об.ТП | 6 кВ | 05.08.2022 | 05.08.2022
15 | Об.ТП№610-67 (КТП) | об.ТП | 6 кВ | 30.08.2022 | 30.08.2022
16 | Об.ТП-234 (КТП) | об.ТП | 10 кВ | 09.08.2022 11.08.2022 | 09.08.2022 11.08.2022
17 | Об.ТП-196 (КТП) | об.ТП | 10 кВ | 04.08.2022 16.08.2022 | 04.08.2022 16.08.2022
18 | Об.ТП-425 | об.ТП | 10 кВ | 17.08.2022 | 17.08.2022
19 | Об.ТП-325 | об.ТП | 10 кВ | 16.08.2022 | 16.08.2022
20 | Об.ТП-243 | об.ТП | 10 кВ | 23.08.2022 24.08.2022 | 23.08.2022 24.08.2022
21 | Об.КТПН-250/10 N 522 | об.ТП | 10 кВ | 25.08.2022 | 25.08.2022
22 | Об. ТП-530 | об.ТП | 10 кВ | 24.08.2022 | 24.08.2022
23 | ВЛЭП-10 кВ от оп.17 (ф.Зл-4) до ТП ЗЛ-4-3 | ВЛ | 10 кВ | 04,05,08,10,16,17,18,19,22,23,25,26,29,30,31.08.22 | 04,05,08,10,16,17,18,19,22,23,25,26,29,30, 31.08.22
24 | Здание ТП 567 пр-т Академический, д. 24п | Здание ТП | 10 кВ | 10.08.2022 | 10.08.2022
25 | Здание ТП 499 пр. Комсомольский, 37 | Здание ТП | 10 кВ | 03.08.2022 | 03.08.2022
26 | ТП 604-72 ул. Гагарина, 40/1 | об.ТП | 6 кВ | 04.08.2022 | 04.08.2022
27 | ТП 604-55 ул. Лермонтова, 12/1 | об.ТП | 6 кВ | 02.08.2022 | 02.08.2022
28 | ТП 671-84 ул. Вершинина - ул. Лыткина | об.ТП | 6 кВ | 17.08.2022 | 17.08.2022
29 | ТП 611-57 по ул. Ачинская, 22/2 | об.ТП | 6 кВ | 12.08.2022 | 12.08.2022
30 | ТП 611-71 ул. Октябрьская, 47т | об.ТП | 6 кВ | 03.08.2022 | 03.08.2022
31 | Трансформаторное оборудование ТП 671-79 Московский тр., 89 | об.ТП | 6 кВ | 08.08.2022 | 08.08.2022
32 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 90,91 Об. КТП-51В | КТП | 10 кВ | 05.08.22 | 08.08.22
33 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 68,69 Об. КТП-39В | об.ТП | 10 кВ | 15.08.22 | 16.08.22
34 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 64,65 Об. КТП-36В | об.ТП | 10 кВ | 03.08.22 | 04.08.22
35 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 86,87 Об. КТП-48В | об.ТП | 10 кВ | 01.08.22 | 02.08.22
36 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 92,93 Об. КТП-52В | об.ТП | 10 кВ | 11.08.22 | 12.08.22
37 | г.Томск, Междуречье р/н арт.скв. № 98,99 Об. КТП-55В | об.ТП | 10 кВ | 09.08.22 | 10.08.22
38 | Об.ТП-148 (КТП) | об.ТП | 10 кВ | 18.08.2022 | 18.08.2022
39 | Об.ТП-140 (КТП) | об.ТП | 10 кВ | 19.08.2022 | 19.08.2022
40 | Об.КТП-610/37 | об.ТП | 6 кВ | 29.08.2022 | 29.08.2022
41 | Об. ТП-422 | об.ТП | 10 кВ | 02.08.2022 03.08.2022 | 02.08.2022 03.08.2022
42 | Оборудование РП Радиотехнический | об.ТП | 10 кВ | 25.08.2022 26.08.2022 | 25.08.2022 26.08.2022
43 | Об.ТП-319 | об.ТП | 10 кВ | 12.08.2022 | 12.08.2022
44 | г.Томск, пр. Мира, 35/4 Об. ТП-364 | об.ТП | 10 кВ | 01.08.2022 | 01.08.2022
45 | Об.ТП-377 | об.ТП | 10 кВ | 29.08.2022 | 29.08.2022
46 | Об. ТП-528 | об.ТП | 10 кВ | 23.08.2022 | 23.08.2022
47 | г.Томск, ул. Высоцкого, 7 стр. 5 Об. ТП-420 | об.ТП | 10 кВ | 26.08.2022 | 26.08.2022
48 | Об.ТП-604/68 | об.ТП | 6 кВ | 10.08.2022 | 10.08.2022
49 | г.Томск, ул. Нахимова, 3 стр. 3 Об. ТП-671/53 | об.ТП | 6 кВ | 18.08.2022 | 18.08.2022
50 | г.Томск, ул. Карташова, 47/1 Об. ТП-604/120 | об.ТП | 6 кВ | 04.08.2022 | 04.08.2022
51 | г.Томск, пл. Соляная, 2/12 Об. ТП-611/44 | об.ТП | 6 кВ | 18.08.2022 | 18.08.2022
52 | Об.ТП-671/21 | об.ТП | 6 кВ | 02.08.2022 | 02.08.2022
53 | Об.ТП-611/65 | об.ТП | 6 кВ | 11.08.2022 | 11.08.2022
54 | г. Томск, пер. Зырянский, 5а Об.ТП№610-11 | об.ТП | 6 кВ | 31.08.2022 | 31.08.2022
55 | ТП 604-1 ул. Красноармейская, 44, стр.3 | об.ТП | 6 кВ | 11.08.2022 12.08.2022 | 11.08.2022 12.08.2022
56 | Трансформаторное оборудование ТП 603-19 ул. Никитина, 29 | об.ТП | 6 кВ | 09.08.2022 | 09.08.2022
57 | ТП 816 Иркутский тр., 185 | об.ТП | 10 кВ | 22.08.2022 | 22.08.2022
58 | ТП 822 пер. 1-ый Алеутский, 7/4 | об.ТП | 10 кВ | 17.08.2022 | 17.08.2022
59 | ТП 826 ул. Крячкова, 17т | об.ТП | 10 кВ | 23.08.2022 | 23.08.2022
60 | ТП 444 ул. Мичурина, 45/4 | об.ТП | 10 кВ | 08.08.2022 | 08.08.2022
61 | ТП 603 ул. Залесская, 20т | об.ТП | 10 кВ | 29.08.2022 | 29.08.2022
62 | Оборудование РУ-0.4 кВ в ТП-60 | об.ТП | 10 кВ | 16.08.2022 | 16.08.2022
63 | Трансформаторное оборудование ТП 82 Иркутский тр., 61 | об.ТП | 10 кВ | 10.08.2022 | 10.08.2022