## менее 35 кВ
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения
потребителей трансформаторной мощности по центрам питания ниже 35 кВ
по IV квартал 2021 г. включительно
Центр питания (№ ТП, РП) | Уровень напряжения (кВ) | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) | Максимальная мощность подключенных электроустановок потребителей (МВт) | Мощность, выданная по договорам технологического присоединения (МВт) | Наличие объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности (МВт)
0 | 6-10 | 0.25 | 0.1925 | 0.07425 | 0
1 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.03 | 0
2 | 6-10 | 0.8 | 0.775 | 0.19 | 0
6 | 6-10 | 0.63 | 0.62 | 0.006 | 0
7 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
8 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.062 | 0
9 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
12 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
13 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
14 | 6-10 | 1.26 | 0.709 | 0.083 | 0.405
16 | 6-10 | 1.03 | 0.9835 | 0.005 | 0
18 | 6-10 | 1.03 | 0.7695 | 0.0835 | 0.1255
19 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0 | 0
21 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
22 | 6-10 | 1.03 | 0.93243 | 0.24607 | 5.5511e-17
24 | 6-10 | 2 | 1.615 | 0.045 | 0.24
25 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
27 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.008 | 0
29 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.079 | 0
30 | 6-10 | 0.63 | 0.555 | 0.042 | 0.0015
31 | 6-10 | 0.63 | 0.52 | 0.095 | 0
32 | 6-10 | 0.8 | 0.59892 | 0.04 | 0.12108
33 | 6-10 | 0.4 | 0.49 | 0.015 | 0
34 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
35 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.1 | 0
38 | 6-10 | 0.25 | 0.19478 | 0 | 0.04272
39 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.01 | 0
40 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
43 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0.17 | 0
44 | 6-10 | 1 | 0.95 |  | 0
45 | 6-10 | 1.26 | 1.176 | 0.351 | 0
46 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
47 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
49 | 6-10 | 0.8 | 0.65934 | 0.005 | 0.09566
50 | 6-10 | 1.26 | 0.97588 | 0.023035 | 0.19809
51 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
53 | 6-10 | 1.26 | 0.99419 | 0 | 0.20281
54 | 6-10 | 1.26 | 1.174 | 0.023 | 0
56 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
59 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0 | 0
61 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0.115 | 0
62 | 6-10 | 1.26 | 0.99357 | 0.081 | 0.12243
63 | 6-10 | 0.8 | 0.123 | 0 | 0.637
64 | 6-10 | 1.03 | 0.9935 | 0 | 0
65 | 6-10 | 0.63 | 0.505 | 0.113 | 0
66 | 6-10 | 0.63 | 0.51094 | 0.054 | 0.05856
67 | 6-10 | 1.26 | 1.0395 | 0.028 | 0.12948
68 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.046 | 0.143
69 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
70 | 6-10 | 0.4 | 0.386 | 0 | 0
71 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.23
72 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
73 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
74 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.014 | 0.1405
75 | 6-10 | 0.8 | 0.775 | 0.15 | 0
76 | 6-10 | 0.4 | 0.44 | 0.013 | 0
80 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
81 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.045 | 0
82 | 6-10 | 1.26 | 1.093 | 0 | 0.104
83 | 6-10 | 0.4 | 0.36 | 0.009 | 0
84 | 6-10 | 1.26 | 1.227 | 0.118 | 0
86 | 6-10 | 0.63 | 0.53 | 0.105 | 0
87 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.05 | 0.12
88 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
91 | 6-10 | 0.8 | 0.69 | 0.067 | 0.003
92 | 6-10 | 0.8 | 0.795 | 0 | 0
94 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 0
95 | 6-10 | 1.26 | 0.88 | 0.225 | 0.092
96 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.015 | 0.0225
97 | 6-10 | 0.65 | 0.52 | 0.00032 | 0.09718
98 | 6-10 | 0.8 | 0.765 | 0.043 | 0.002
99 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
101 | 6-10 | 1.26 | 1.09 | 0.202 | 0
103 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
104 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
105 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0.015 | 0
107 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.03 | 0
108 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.03 | 2.7756e-17
110 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
111 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
112 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
113 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.015 | 0
114 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.025 | 0.035
115 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
116 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.022 | 0
119 | 6-10 | 0.63 | 0.44611 | 0.105 | 0.04739
120 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.03 | 0
123 | 6-10 | 1.26 | 0.92937 | 0.18 | 0.11763
124 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
125 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
126 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0.079 | 0.001
129 | 6-10 | 0.63 | 0.55 | 0.054 | 0
130 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
131 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
132 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
133 | 6-10 | 0.4 | 0.44 | 0.075 | 0
135 | 6-10 | 0.5 | 0.325 | 0.15 | 0
136 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
137 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
138 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.05 | 0
140 | 6-10 | 0.63 | 0.6485 | 0.055 | 0
141 | 6-10 | 1.19 | 1.1305 | 0 | 0
142 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01021 | 0.17879
143 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0 | 0
144 | 6-10 | 0.4 | 0.375 | 0.015 | 0.005
146 | 6-10 | 0.4 | 0.36 | 0.022 | 0
148 | 6-10 | 0.63 | 0.58 | 0.015 | 0.0035
149 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
153 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
154 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
155 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
156 | 6-10 | 1.26 | 1.22 | 0 | 0
157 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 4.4e-05 | 0.11996
158 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
159 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
161 | 6-10 | 0.8 | 0.72 | 0.04 | 0
162 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
163 | 6-10 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0.04725
164 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
165 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
167 | 6-10 | 1.26 | 1.1106 | 0.01507 | 0.07133
169 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.018 | 0
171 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
172 | 6-10 | 0.4 | 0.388 | 0.03 | 0
173 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
174 | 6-10 | 0.8 | 0.74 | 0.02 | 0.02
175 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
176 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
177 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
178 | 6-10 | 1.03 | 0.69663 | 0.215 | 0.06687
179 | 6-10 | 1.26 | 0.6 | 0.625 | 0
180 | 6-10 | 1.26 | 1.08 | 0.0225 | 0.0945
181 | 6-10 | 0.1 | 0.11 | 0.015 | 0
182 | 6-10 | 1.26 | 1.07 | 0.199 | 0
183 | 6-10 | 0.16 | 0.2 | 0.04 | 0
184 | 6-10 | 1.26 | 1.174 | 0.023 | 0
185 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
186 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
187 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0.02 | 0
188 | 6-10 | 2 | 1.66 | 0.089 | 0.151
189 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.0655 | 0
190 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.085 | 0.104
191 | 6-10 | 0.315 | 0.28 | 0.015 | 0.00425
192 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
193 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
194 | 6-10 | 1.26 | 0.96454 | 0.064 | 0.16846
195 | 6-10 | 1.26 | 0.83 | 0 | 0.367
196 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
197 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
199 | 6-10 | 0.4 | 0.125 | 0 | 0.255
200 | 6-10 | 1.26 | 0.80844 | 0.48856 | 0
201 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0.05 | 0
202 | 6-10 | 1.03 | 0.809 | 0.03 | 0.1395
204 | 6-10 | 0.8 | 0.44007 | 0.24393 | 0.076
206 | 6-10 | 1.26 | 1.013 | 0 | 0.184
207 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
208 | 6-10 | 1.03 | 0.7908 | 0.1877 | 0
210 | 6-10 | 1.03 | 0.87622 | 0.062 | 0.04028
212 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.014 | 0.175
213 | 6-10 | 0.63 | 0.52 | 0.19 | 0
214 | 6-10 | 0.63 | 0.6335 | 0.035 | 0
215 | 6-10 | 1.26 | 0.805 | 0 | 0.392
216 | 6-10 | 1.26 | 1.016 | 0.010035 | 0.17097
218 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
219 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
220 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
222 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
223 | 6-10 | 0.8 | 0.655 | 0.037 | 0.068
224 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.05 | 0
225 | 6-10 | 1.26 | 0.952 | 0 | 0.245
226 | 6-10 | 0.4 | 0.32017 | 0.03 | 0.02983
227 | 6-10 | 0.4 | 0.2375 | 0.067 | 0.0755
228 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
229 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.008 | 0.1465
230 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02503 | 0.16397
231 | 6-10 | 0.25 | 0.472 | 0.017 | 0
232 | 6-10 | 1.26 | 1.1601 | 0.048 | 0
233 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
234 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.038 | 0.002
235 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
236 | 6-10 | 1.26 | 1,008-0,1 | 0.257 | 0.167
237 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
242 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
243 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
244 | 6-10 | 0.63 | 0.55 | 0.05 | 0
245 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
246 | 6-10 | 1.26 | 1.1203 | 0 | 0.07666
247 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
248 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03848 | 0.15052
249 | 6-10 | 0.8 | 0.78 | 0 | 0
251 | 6-10 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0.004
252 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
253 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
254 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0.015108 | 0
255 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0.045 | 0
256 | 6-10 | 0.8 | 0.72 | 0.03003 | 0.00997
259 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
260 | 6-10 | 1.26 | 0.86758 | 0.275 | 0.05442
261 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
262 | 6-10 | 1.26 | 1.19 | 0.048 | 0
263 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
264 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
265 | 6-10 | 1.26 | 1.1753 | 0.013 | 0.01674
266 | 6-10 | 0.35 | 0.28 | 0 | 0.0525
267 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
268 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0 | 0
269 | 6-10 | 1.26 | 0.92589 | 0.205 | 0.06611
270 | 6-10 | 1.03 | 0.9535 | 0.075 | 0
271 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
272 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.005 | 0
273 | 6-10 | 0.4 | 0.47 | 0.015 | 0
274 | 6-10 | 1.26 | 1.155 | 0.03 | 0.04128
275 | 6-10 | 1.03 | 1.104 | 0.024 | 0
276 | 6-10 | 1.26 | 1.302 | 0.033 | 0
277 | 6-10 | 1.26 | 1.227 | 0.02 | 0
278 | 6-10 | 1.26 | 1.024 | 0.289 | 0
280 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
281 | 6-10 | 0.4 | 0.3645 | 0 | 0.0155
284 | 6-10 | 1.26 | 0.91029 | 0.02821 | 0.2585
285 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
286 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.0091 | 0.1799
287 | 6-10 | 0.63 | 0.5855 | 0.0195 | 0.007
288 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.09 | 0.0045
289 | 6-10 | 0.25 | 0.234 | 0 | 0.0035
290 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
291 | 6-10 | 0.8 | 0.86 | 0 | 0
293 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
294 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.025 | 0.1295
295 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
296 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.007 | 0
298 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
300 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
301 | 6-10 | 1.26 | 1.1686 | 0.026 | 0.00244
302 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
303 | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0.025 | 0
304 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.07 | 0
305 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
306 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
308 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.1 | 0
309 | 6-10 | 1.26 | 0.95073 | 0.115 | 0.13127
310 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.025 | 0.275
313 | 6-10 | 0.8 | 0.67 | 0.09 | 0
315 | 6-10 | 1.26 | 1.1191 | 0.128 | 0
316 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
317 | 6-10 | 1.26 | 1.262 | 0 | 0
318 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
319 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
320 | 6-10 | 0.8 | 0.42 | 0.29 | 0.05
322 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.01 | 0
323 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
324 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
325 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
326 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
327 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
328 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
329 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.16 | 0.029
330 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
331 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
332 | 6-10 | 1.26 | 1.076 | 0.121 | 0
333 | 6-10 | 0.63 | 0.605 | 0.045 | 0
334 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.1 | 0
335 | 6-10 | 1.26 | 1.492 | 0.205 | 0
336 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
337 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.107 | 0
338 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.12 | 0
339 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
340 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.087 | 0.102
341 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.014 | 0.175
343 | 6-10 | 1.26 | 0.95 | 0.245 | 0.002
344 | 6-10 | 1.26 | 1.0488 | 0.02 | 0.12819
345 | 6-10 | 0.8 | 0.6746 | 0.37 | 0
347 | 6-10 | 0.8 | 0.69882 | 0 | 0.06118
348 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.029 | 0
349 | 6-10 | 0.8 | 1.08 | 0 | 0
350 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
352 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
353 | 6-10 | 0.63 | 0.46 | 0.138 | 0.0005
354 | 6-10 | 0.8 | 0.652 | 0.025 | 0.108
355 | 6-10 | 1.26 | 0.98415 | 0.0455 | 0.16735
356 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.095 | 0
357 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.01 | 0
358 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
359 | 6-10 | 1.26 | 1.042 | 0.17 | 0
361 | 6-10 | 1.26 | 0.997 | 0.2 | 0
362 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
363 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.015 | 0
364 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
365 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
366 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
367 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
368 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
369 | 6-10 | 0.8 | 0.734 | 0 | 0.12
370 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
371 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
372 | 6-10 | 0.63 | 0.5984 | 0 | 0.0001
373 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
374 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01203 | 0.17697
375 | 6-10 | 1.26 | 0.99322 | 0.038 | 0.13578
376 | 6-10 | 0.8 | 0.59 | 0.17 | 0
377 | 6-10 | 1.26 | 0.78594 | 0.2512 | 0.15986
378 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
380 | 6-10 | 1.26 | 1.437 | 0 | 0
381 | 6-10 | 1.26 | 1.191 | 0.006 | 0
385 | 6-10 | 0.16 | 0.138 | 0.029 | 0
386 | 6-10 | 1.26 | 1.179 | 0.018 | 0
387 | 6-10 | 1.26 | 1.196 | 0 | 0
388 | 6-10 | 1.03 | 0.8535 | 0.22013 | 0
389 | 6-10 | 1.26 | 0.72611 | 0.217 | 0.25389
390 | 6-10 | 0.8 | 0.645 | 0.026 | 0.089
391 | 6-10 | 0.4 | 0.28 | 0.1 | 0
392 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.11903 | 0.06997
394 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
395 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
398 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01503 | 0.17397
399 | 6-10 | 1.03 | 1.0346 | 0.3 | 0
400 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.033 | 0.156
401 | 6-10 | 0.4 | 0.425 | 0.043 | 0
402 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.049 | 0.0455
403 | 6-10 | 2 | 1.6493 | 0.064 | 0.18674
404 | 6-10 | 0.8 | 0.38 | 0 | 0.38
405 | 6-10 | 0.8 | 0.52685 | 0.098 | 0.13515
406 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
407 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.085 | 0.0695
408 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.01 | 0
409 | 6-10 | 0.4 | 0.36969 | 0.02531 | 0
411 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.08 | 0
412 | 6-10 | 0.8 | 0.53893 | 0.22107 | 0
413 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
414 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.04 | 0.149
415 | 6-10 | 1.03 | 1.197 | 0 | 0
416 | 6-10 | 1.03 | 1.0385 | 0.008 | 0
418 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.015 | 0
419 | 6-10 | 0.25 | 0.165 | 0 | 0.0725
420 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.08982 | 0.09918
421 | 6-10 | 0.18 | 0.14 | 0.015 | 0.016
422 | 6-10 | 1.26 | 1.167 | 0.12003 | 0
423 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
424 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
425 | 6-10 | 1.26 | 1.023 | 0.065 | 0.109
426 | 6-10 | 1.26 | 1.347 | 0 | 0
427 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
428 | 6-10 | 1.26 | 1.0668 | 0.071 | 0.05921
429 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.015 | 0.105
431 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.025 | 0
433 | 6-10 | 0.16 | 0.167 | 0.05 | 0
434 | 6-10 | 0.8 | 0.66 | 0.1 | 0
435 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
436 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
437 | 6-10 | 1.26 | 0.76 | 0.04 | 0.422
438 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
439 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.03 | 0.0075
440 | 6-10 | 1.03 | 0.84434 | 0.095 | 0.03916
441 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.02 | 0
442 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.023 | 0.1315
443 | 6-10 | 0.4 | 0.26629 | 0.115 | 0
444 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.05 | 0.139
445 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.13635 | 0
446 | 6-10 | 0.8 | 0.28489 | 0.045 | 0.43011
447 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
448 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
449 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
450 | 6-10 | 1.26 | 1.1781 | 0.00907 | 0.00979
451 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.014 | 0
452 | 6-10 | 1.26 | 0.5985 | 0.055 | 0.5435
454 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 0
455 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
457 | 6-10 | 1.26 | 1.471 | 0.165 | 0
458 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
459 | 6-10 | 1.26 | 0.882 | 0.315 | 0
461 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
462 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0 | 0.032
463 | 6-10 | 0.8 | 0.58783 | 0.20217 | 0
464 | 6-10 | 1.26 | 1.0151 | 0.06914 | 0.11278
465 | 6-10 | 0.63 | 0.5 | 0.1 | 0
466 | 6-10 | 1.26 | 1.023 | 0.08537 | 0.08863
467 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0.045 | 0
468 | 6-10 | 1.26 | 0.74731 | 0.3641 | 0.14859
469 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
470 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.01607 | 0.17293
471 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
472 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
473 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.0236 | 0.0964
475 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.032 | 0.0125
476 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
477 | 6-10 | 0.8 | 0.34561 | 0.569 | 0
478 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
479 | 6-10 | 0.25 | 0.2825 | 0.015 | 0
480 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
481 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.026 | 0.163
482 | 6-10 | 1.26 | 1.0139 | 0.022 | 0.16113
483 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.236 | 0
484 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.05 | 0.139
485 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.228 | 0
486 | 6-10 | 1.26 | 1.09 | 0.203 | 0
487 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
488 | 6-10 | 1.26 | 0.9785 | 0 | 0.2185
490 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
492 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
494 | 6-10 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 0.05
496 | 6-10 | 1.26 | 0.92893 | 0.37007 | 0
497 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.02 | 0
498 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
499 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.025 | 0.1295
500 | 6-10 | 1.26 | 0.80456 | 0.321 | 0.07144
501 | 6-10 | 1.26 | 0.964 | 0.11 | 0.123
502 | 6-10 | 1.03 | 0.834 | 0.08803 | 0.05647
503 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | 0
504 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
505 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.053 | 0
506 | 6-10 | 1.26 | 0.3 | 0.12 | 0.777
507 | 6-10 | 0.63 | 0.49 | 0.17 | 0
512 | 6-10 | 0.8 | 0.61235 | 0 | 0.14765
514 | 6-10 | 0.25 | 0.1725 | 0.37 | 0
515 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.03 | 0.03
516 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
517 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
518 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
519 | 6-10 | 0.5 | 0.36 | 0.01 | 0.115
521 | 6-10 | 0.4 | 0.12 | 0.313 | 0
522 | 6-10 | 0.25 | 0.16 | 0.032 | 0.0455
523 | 6-10 | 1.26 | 1.049 | 0.015 | 0.13298
524 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.6 | 0
525 | 6-10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0.002
526 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
527 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
528 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.038 | 0.0565
529 | 6-10 | 1.26 | 1.011 | 0.221 | 0
530 | 6-10 | 0.8 | 0.63143 | 0.058 | 0.07057
531 | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
532 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.03 | 0
533 | 6-10 | 0.63 | 0.508 | 0.051 | 0.0395
534 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
535 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.03 | 2.7756e-17
536 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
537 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
538 | 6-10 | 2 | 2 | 0 | 0
539 | 6-10 | 1.26 | 1.223 | 0 | 0
540 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
542 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
543 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
544 | 6-10 | 0.4 | 0.302 | 0 | 0.078
545 | 6-10 | 0.63 | 0.535 | 0.075 | 0.0035
548 | 6-10 | 0.1 | 0.032 | 0 | 0.063
549 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
551 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
553 | 6-10 | 1.26 | 1.222 | 0 | 0
554 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.038 | 0.151
555 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
556 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
558 | 6-10 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.015
560 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
562 | 6-10 | 2.26 | 2.147 | 0 | 0
563 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
564 | 6-10 | 0.8 | 0.96 | 0.65 | 0
565 | 6-10 | 0.25 | 0.072 | 0 | 0.1655
566 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.1877 | 0.0013
567 | 6-10 | 0.8 | 0.622 | 0.11 | 0.028
568 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0 | 0
569 | 6-10 | 0.63 | 0.605 | 0.32 | 0
570 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
572 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
574 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.064 | 0.0385
575 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
576 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0.06 | 0
577 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
578 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03 | 0.159
579 | 6-10 | 0.4 | 0.45 | 0.03 | 0
580 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.06 | -5.5511e-17
581 | 6-10 | 0.63 | 0.6 | 0.035 | 0
582 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.038 | 0.151
583 | 6-10 | 0.65 | 0.208 | 0 | 0.4095
585 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
587 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
588 | 6-10 | 1.03 | 0.322 | 0.03 | 0.6265
589 | 6-10 | 0.65 | 0.5 | 0.094 | 0.0235
590 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
592 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
593 | 6-10 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0
594 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
595 | 6-10 | 0.4 | 0.485 | 0.18 | 0
596 | 6-10 | 2 | 1.631 | 0.195 | 0.074
597 | 6-10 | 0.63 | 0.4685 | 0.13 | 0
598 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
600 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.33304 | 0
601 | 6-10 | 1.26 | 0.509 | 0.7488 | -0.0608
603 | 6-10 | 0.8 | 0.548 | 0.085 | 0.127
604 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
606 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.194 | 0
607 | 6-10 | 1.26 | 0.467 | 0.885 | 0
608 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
609 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610 | 6-10 | 1.26 | 1.058 | 0.04177 | 0.09723
611 | 6-10 | 0.4 | 0.22 | 0.16 | 0
612 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
613 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.098 | 0
614 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.165 | 0
615 | 6-10 | 1.26 | 1.0375 | 0.2595 | 0
616 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.052 | 0.3
617 | 6-10 | 1.26 | 0.995 | 0.015 | 0.187
619 | 6-10 | 1.26 | 0.657 | 0.755 | 0
620 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.66
621 | 6-10 | 1.26 | 0.5496 | 0.015 | 0.6324
622 | 6-10 | 0.63 | 0.475 | 0.05 | 0.0735
624 | 6-10 | 2 | 1.612 | 0.293 | 0
625 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.07 | 0.05
626 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.018 | 0.282
627 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0.015 | 0
628 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.009 | 0.015
630 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.409 | 0
631 | 6-10 | 1.26 | 1.005 | 0.015 | 0.177
632 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
633 | 6-10 | 0.4 | 0.425 | 0 | 0
634 | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0 | 0.07
635 | 6-10 | 0.4 | 0.376 | 0.035 | 0
637 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.065 | 0.189
638 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.016 | 0.173
639 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
640 | 6-10 | 0.4 | 0.455 | 0.032 | 0
641 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
642 | 6-10 | 2 | 1.62 | 0.4089 | 0
643 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.075 | 0
645 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
648 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
650 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.13 | 0
651 | 6-10 | 0.5 | 0.48 | 0 | 0
652 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.057 | 0.132
653 | 6-10 | 0.32 | 0.139 | 0 | 0.165
654 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
655 | 6-10 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.36
656 | 6-10 | 0.16 | 0.1 | 0.034 | 0.018
657 | 6-10 | 0.4 | 0.278 | 0 | 0.102
658 | 6-10 | 2 | 1.615 | 0.52 | 0
659 | 6-10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0
660 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.095 | 0
661 | 6-10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
662 | 6-10 | 0.63 | 0.6065 | 0.015 | 0
663 | 6-10 | 1.26 | 1.16 | 0.04 | 0
664 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
665 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.08
666 | 6-10 | 0.63 | 0.328 | 0 | 0.2705
668 | 6-10 | 0.63 | 0.5835 | 0.015 | 1.3878e-17
669 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
670 | 6-10 | 0.63 | 0.5885 | 0.01 | 0
671 | 6-10 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.064
672 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
673 | 6-10 | 0.4 | 0.26 | 0 | 0.12
673 | 6-10 | 0.4 | 0.26 | 0 | 0.12
674 | 6-10 | 0.63 | 0.673 | 0.215 | 0
675 | 6-10 | 1.26 | 0.61 | 0.585 | 0.002
676 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.09 | 0.099
677 | 6-10 | 0.4 | 0.27 | 0.105 | 0.005
679 | 6-10 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0
680 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.613 | 0
681 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.24 | 0.064
682 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
683 | 6-10 | 1.26 | 1.03 | 0.172 | 0
684 | 6-10 | 1 | 0.955 | 0.24 | 0
685 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
687 | 6-10 | 0.16 | 0.09 | 0.03 | 0.032
688 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
690 | 6-10 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0
692 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.08 | 0.109
693 | 6-10 | 0.5 | 0.413 | 0 | 0.062
696 | 6-10 | 1.26 | 0.93412 | 0.091 | 0.17188
697 | 6-10 | 1.26 | 0.44 | 0 | 0.757
698 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0 | 0
699 | 6-10 | 0.2 | 0.16 | 0 | 0.03
700 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
701 | 6-10 | 0.8 | 0.488 | 0.247 | 0.025
702 | 6-10 | 1.26 | 0.968 | 0.42 | 0
704 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
705 | 6-10 | 0.32 | 0.28 | 0.1 | 0
706 | 6-10 | 0.4 | 0.495 | 0.25 | 0
707 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
709 | 6-10 | 1.26 | 0.97 | 0.658 | 0
712 | 6-10 | 1.26 | 0.948 | 0.024 | 0.225
713 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
714 | 6-10 | 0.4 | 0.27 | 0.31 | 0
715 | 6-10 | 0.16 | 0.45 | 0.15 | 0.1
716 | 6-10 | 1.26 | 1.397 | 0.408 | 0
717 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0.015 | 0.137
718 | 6-10 | 1.26 | 0.3 | 1.291 | 0
719 | 6-10 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.092
720 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
721 | 6-10 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.052
722 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.005 | 0
723 | 6-10 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0
724 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.05 | 0
725 | 6-10 | 0.16 | 0.1 | 0 | 0.052
728 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
729 | 6-10 | 0.8 | 0.214 | 0 | 0.546
730 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
731 | 6-10 | 1.26 | 0.55 | 0.173 | 0.647
732 | 6-10 | 0.4 | 0.33 | 0.02 | 0.05
733 | 6-10 | 0.4 | 0.015 | 0.015 | 0.35
734 | 6-10 | 1.26 | 1.31 | 0.005 | 0
735 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0.023 | 0.129
736 | 6-10 | 1.26 | 0.879 | 0.327 | 0
737 | 6-10 | 0.32 | 0.21 | 0 | 0.094
738 | 6-10 | 1.26 | 0.68 | 0.5207 | 0
739 | 6-10 | 0.8 | 0.685 | 0 | 0.075
741 | 6-10 | 0.2 | 0.24 | 0 | 0
742 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
744 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.549 | 0
745 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
746 | 6-10 | 2 | 1.212 | 0.688 | 0
747 | 6-10 | 2 | 1.4 | 0 | 0.5
748 | 6-10 | 0.4 | 0.335 | 0.09 | 0
749 | 6-10 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.08
750 | 6-10 | 1.26 | 0.69 | 0.421 | 0.086
752 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
753 | 6-10 | 0.16 | 0.045 | 0 | 0.107
754 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
755 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0.015 | 0.017
756 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
758 | 6-10 | 1.26 | 1.185 | 0.029 | 0
759 | 6-10 | 0.16 | 0.03 | 0.02 | 0.122
760 | 6-10 | 1.26 | 1.2178 | 0 | 0
761 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0.015 | 0.017
762 | 6-10 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.275
763 | 6-10 | 0.1 | 0.13 | 0 | 0
764 | 6-10 | 0.25 | 0.21 | 0.03 | 0
766 | 6-10 | 1.26 | 0.734 | 0.463 | 0
767 | 6-10 | 2 | 1.96 | 0 | 0
768 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
770 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.5 | 0
771 | 6-10 | 0.8 | 0.035 | 0.15 | 0.575
774 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
775 | 6-10 | 0.4 | 0 | 0 | 0.38
777 | 6-10 | 0.16 | 0.03 | 0.2 | 0
778 | 6-10 | 0.63 | 0.6 | 0 | 0
779 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0.15 | 0.31
781 | 6-10 | 1.26 | 1.0279 | 0 | 0.1691
782 | 6-10 | 1.26 | 0.997 | 0.21 | 0
784 | 6-10 | 2 | 1.49 | 0 | 0.41
785 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.23
786 | 6-10 | 2 | 1.171 | 0 | 0.729
788 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0
790 | 6-10 | 1.26 | 1.403 | 0.455 | 0
792 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.069 | 0.231
794 | 6-10 | 0.63 | 1.354 | 0 | 0
796 | 6-10 | 1.26 | 0.929 | 0.318 | 0
797 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
798 | 6-10 | 1.26 | 0.573 | 0.624 | 0
800 | 6-10 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.175
801 | 6-10 | 0.25 | 0 | 0 | 0.24
802 | 6-10 | 0.63 | 0.1485 | 0.45 | 0
803 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.15
804 | 6-10 | 1.26 | 0.797 | 0.4 | 0
806 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.075 | 0
807 | 6-10 | 0.8 | 0.58 | 0.015 | 0.165
809 | 6-10 | 0.4 | 0.03 | 0 | 0.35
810 | 6-10 | 1.26 | 1.1906 | 0.012 | 0
811 | 6-10 | 2 | 0.62 | 0 | 1.38
812 | 6-10 | 1.26 | 0.5 | 0.95 | 0
814 | 6-10 | 0.4 | 0.48 | 0.336 | 0
816 | 6-10 | 1.26 | 0 | 0.68 | 0.517
818 | 6-10 | 1.26 | 1.38 | 0 | 0.017
820 | 6-10 | 0.32 | 0.1 | 0.2 | 0.004
822 | 6-10 | 0.63 | 0.09 | 0.153 | 0.3555
824 | 6-10 | 1.26 | 0.548 | 0 | 0.649
826 | 6-10 | 1.26 | 1.34 | 0 | 0
830 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.08
832 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.06 | 0
834 | 6-10 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0
838 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.16
840 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0.016 | 0
842 | 6-10 | 2 | 1.604 | 0.14 | 0.156
844 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0.075 | 0
846 | 6-10 | 2 | 1.8 | 0 | 0.1
848 | 6-10 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.08
852 | 6-10 | 2 | 0.2 | 0.4 | 1.3
854 | 6-10 | 1.26 | 0.436 | 0.4 | 0.361
856 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0.36 | 0
858 | 6-10 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0.004
860 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.26
862 | 6-10 | 2 | 2 | 0 | 0
864 | 6-10 | 0.16 | 0.12 | 0.03 | 0.002
868 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.14 | 0.057
870 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.18 | 0.017
872 | 6-10 | 0.8 | 0 | 0.76 | 0
874 | 6-10 | 0.8 | 0.533 | 0.267 | 0
878 | 6-10 | 1.26 | 0.945 | 0 | 0.252
880 | 6-10 | 1.26 | 0.828 | 0.2 | 0.169
888 | 6-10 | 0.32 | 0.24 | 0 | 0.064
892 | 6-10 | 1.26 | 0.945 | 0.24 | 0.012
894 | 6-10 | 0.32 | 0.23 | 0 | 0.074
896 | 6-10 | 1.26 | 0.34 | 0 | 0.857
898 | 6-10 | 0.4 | 0.35 | 0.82 | 0
906 | 6-10 | 0.8 | 0.15 | 0.4 | 0.21
908 | 6-10 | 0.8 | 0.448 | 0.18 | 0.132
910 | 6-10 | 0.8 | 0.48 | 0 | 0.28
912 | 6-10 | 0.4 | 0.343 | 0 | 0.037
914 | 6-10 | 1.26 | 1.17 | 0 | 0.027
922 | 6-10 | 2 | 1.534 | 0.144 | 0.222
924 | 6-10 | 0.25 | 0.228 | 0 | 0.0095
928 | 6-10 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0.055
934 | 6-10 | 1.26 | 1.04 | 0 | 0.157
936 | 6-10 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0.025
938 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.211 | 0.093
940 | 6-10 | 0.16 | 0.62 | 0.03 | 0
942 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
946 | 6-10 | 1.26 | 0.37 | 0 | 0.827
948 | 6-10 | 0.5 | 0.396 | 0 | 0.079
948 | 6-10 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.175
950 | 6-10 | 0.8 | 0.69 | 0 | 0.07
952 | 6-10 | 2 | 1.695 | 0 | 0.205
956 | 6-10 | 1.26 | 0.396 | 0.378 | 0.423
959 | 6-10 | 2 | 0.956 | 1.17 | 0
960 | 6-10 | 0.1 | 0.045 | 0.02 | 0.03
962 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.46
964 | 6-10 | 0.63 | 0.155 | 0.4 | 0.0435
968 | 6-10 | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.325
972 | 6-10 | 1.26 | 1.17 | 0 | 0.027
974 | 6-10 | 0.4 | 0.17 | 0 | 0.23
976 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.152
978 | 6-10 | 1.26 | 0.585 | 0 | 0.612
980 | 6-10 | 0.16 | 0 | 0 | 0.152
984 | 6-10 | 0.8 | 0.33 | 0 | 0.43
986 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
1000 | 6-10 | 1.26 | 0.78 | 0 | 0.417
1008 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0.025 | 0
1010 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0.015 | 0.137
1012 | 6-10 | 0.5 | 0 | 0.13 | 0.345
1014 | 6-10 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3
1026 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0.015 | 0.129
1028 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0.15
927-10 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 1.31 | 0
927-23 | 6-10 | 2 | 0.29 | 1.65 | 0
ЗЛ-4-3 | 6-10 | 0.25 | 0.1 | 0.015 | 0.1225
10"З" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.28
100В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
101В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
102В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
103В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
104В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
105В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
106В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
107В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
108В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
109В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
10В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
11"З" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
110В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
111В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
112В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
113В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
114А | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
114В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
115В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
116В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
117В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
118В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
119В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
11В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
120В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
121В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
122В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
123В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
124В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
125В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
126В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
127В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
128В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
129В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
12В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
130В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
131В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
132В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
133В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
134В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
135В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
136В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
139А | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
13В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
14"З" | 6-10 | 1.26 | 1.038 | 0.165 | 0
149 АБЗ | 6-10 | 0.4 | 0.28 | 0 | 0.1
149А АБЗ | 6-10 | 1 | 0.65 | 0 | 0.3
14В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
14П | 6-10 | 0.18 | 0.144 | 0 | 0.027
15В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
16В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
179А | 6-10 | 0.25 | 0.18703 | 0.012 | 0.03847
17В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
18В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
19В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
1В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
1П | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
1-ТК | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
2 ОЭЗ | 6-10 | 3.2 | 2.56 | 0 | 0.48
2"З" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
20В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
21В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
22В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
231Б | 6-10 | 0.63 | 0.44264 | 0.214 | 0
237А | 6-10 | 0.63 | 0.38 | 0.082 | 0.1365
23В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
24В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
25В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
26В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
27В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
28В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
29В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
2В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
30В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
31В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
32В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
333Б | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0.015 | 0.009
33А | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
33В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
34"З" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.022 | 0.278
34В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
35В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
36В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
37В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
38А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
38В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
39В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
3В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
40В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
41В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
42В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
43В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
44В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
45В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
46В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
47В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
48В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
49В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
4В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
5"З" | 6-10 | 0.025 | 0.025 | 0 | -0.00125
50В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
51В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
52В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
53В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
54В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
55В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
56В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
57В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
58В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
59В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
5В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
209У | 6-10 | 1.26 | 0.5 | 0.15 | 0.547
6"З" | 6-10 | 0.08 | 0.065 | 0 | 0.011
601-1 | 6-10 | 1.26 | 0.9184 | 0.09 | 0.1886
603-1 | 6-10 | 0.8 | 0.35 | 0.127 | 0.283
603-10 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
603-11 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 0.012 | 0
603-12 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-13 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
603-14 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.12 | -1.1102e-16
603-15 | 6-10 | 0.8 | 0.514 | 0.371 | 0
603-16 | 6-10 | 0.4 | 0.35105 | 0 | 0.02895
603-17 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
603-18 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.15 | 0
603-19 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
603-2 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
603-20 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
603-21 | 6-10 | 1.03 | 0.7905 | 0.188 | 0
603-23 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
603-24 | 6-10 | 1.26 | 1.25 | 0.03 | 0
603-25 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.075
603-28 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.1 | 1.1
603-5 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.179 | 0.01
603-6 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.035 | 0.025
603-7 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.0484 | 0
603-8 | 6-10 | 1.26 | 1.013 | 0.2 | 0
604-1 | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
604-10 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-100 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-101 | 6-10 | 1.26 | 0.93362 | 0.27 | 0.14338
604-102 | 6-10 | 1.26 | 1.25 | 0 | 0
604-103 | 6-10 | 0.56 | 0.532 | 0.03 | 0
604-105 | 6-10 | 0.32 | 0.1 | 0 | 0.204
604-11 | 6-10 | 1.26 | 1.317 | 0.378 | 0
604-113 | 6-10 | 0.32 | 0.304 | 0 | 0
604-114 | 6-10 | 0.96 | 0.5962 | 0.5858 | 0.3158
604-115 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.357 | 0
604-117 | 6-10 | 0.8 | 0.79 | 0.045 | 0
604-118 | 6-10 | 1.26 | 1.028 | 0.131 | 0.03797
604-12 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.0105 | 0.0495
604-120 | 6-10 | 0.96 | 0.75803 | 0.1259 | 0.02807
604-121 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
604-122 | 6-10 | 0.8 | 0.63447 | 0.063 | 0.06253
604-124 | 6-10 | 0.72 | 0.618 | 0 | 0.066
604-125 | 6-10 | 0.63 | 0.554 | 0.022 | 0.05247
604-128 | 6-10 | 0.4 | 0.33869 | 0.0142 | 0.02711
604-131 | 6-10 | 1.26 | 1.0193 | 0.205 | 0
604-136 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.0345 | 0.12
604-138 | 6-10 | 0.8 | 0.767 | 0 | 0
604-14 | 6-10 | 0.63 | 0.635 | 0 | 0
604-141 | 6-10 | 1.03 | 0.91 | 0.13 | 0
604-15 | 6-10 | 0.8 | 0.79 | 0 | 0
604-16 | 6-10 | 1.82 | 1.729 | 0 | 0
604-17 | 6-10 | 0.64 | 0.45 | 0 | 0.158
604-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.025 | 0.0695
604-19 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.09 | 0
604-2 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.07 | 0.127
604-20 | 6-10 | 0.63 | 0.304 | 0.028 | 0.2665
604-21 | 6-10 | 1.03 | 0.69 | 0.3 | 0
604-22 | 6-10 | 1.26 | 0.93017 | 0.065 | 0.20183
604-24 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.007 | 0.113
604-25 | 6-10 | 1.26 | 1.0186 | 0.1347 | 0.04373
604-26 | 6-10 | 0.88 | 0.836 | 0 | 0
604-27 | 6-10 | 1.26 | 0.587 | 0 | 0.61
604-34 | 6-10 | 0.8 | 0.57625 | 0.124 | 0.05975
604-35 | 6-10 | 1.03 | 0.91706 | 0.007 | 0.05444
604-37 | 6-10 | 1.26 | 1.0111 | 0.085 | 0.10088
604-38 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
604-40 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.24 | 0
604-46 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-49 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
604-5 | 6-10 | 0.2 | 0.19 | 0 | 0
604-50 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
604-51 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.09 | 0
604-52 | 6-10 | 1.03 | 0.90871 | 0.1 | 0
604-53 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.03 | 0
604-54 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-55 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.025 | 0
604-57 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.088 | 0.0065
604-57А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.059 | 0.0355
604-58 | 6-10 | 0.4 | 0.32249 | 0.053 | 0.00451
604-61 | 6-10 | 0.4 | 0.29529 | 0.099 | 0
604-62 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-63 | 6-10 | 0.8 | 0.61861 | 0.03502 | 0.10637
604-64 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
604-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-66 | 6-10 | 0.8 | 0.722 | 0.038 | 0
604-67 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.022 | 0.038
604-68 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.005 | 0
604-69 | 6-10 | 0.63 | 0.5885 | 0.0115 | 0
604-70 | 6-10 | 1.26 | 1.1537 | 0.164 | 0
604-71 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-72 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
604-77 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.028 | 0.012
604-85 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-86 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.077 | 0.043
604-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
604-88 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.055 | 0.005
604-90 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
604-91 | 6-10 | 0.63 | 0.52212 | 0 | 0.07638
604-92 | 6-10 | 0.8 | 0.73 | 0.03 | 2.7756e-17
604-93 | 6-10 | 0.5 | 0.3 | 0.045 | 0.13
604-94 | 6-10 | 0.63 | 0.615 | 0.0165 | 0
604-95 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
604-96 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
604-97 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.034 | 0.155
604-98 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.06 | 0
604-99 | 6-10 | 1 | 0.385 | 0 | 0.565
605-10 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.1365 | 0
605-11 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-12 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.1 | 0.02
605-14 | 6-10 | 1.03 | 0.6785 | 0.35 | 0
605-15 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.137 | 0.052
605-16 | 6-10 | 0.4 | 0.504 | 0.056 | 0
605-17 | 6-10 | 0.8 | 0.46093 | 0.22 | 0.07907
605-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
605-19 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
605-2 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
605-20 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
605-21 | 6-10 | 1.26 | 1.0401 | 0.209 | 0
605-22 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
605-23 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.525 | 0
605-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.067 | 0.122
605-25 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.191 | 0
605-27 | 6-10 | 1.26 | 0.95356 | 0.444 | 0.816
605-29 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.06221 | 0.09229
605-30 | 6-10 | 0.8 | 0.82 | 0.005 | 0
605-31 | 6-10 | 1.26 | 1.058 | 0 | 0.139
605-33 | 6-10 | 1.26 | 0.99285 | 0.30415 | 0
605-34 | 6-10 | 1.26 | 0.922 | 0.275 | 0
605-36 | 6-10 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.16
605-37 | 6-10 | 1.26 | 0.9 | 0 | 0.297
605-38 | 6-10 | 2 | 0.65 | 0.9 | 0.35
605-4 | 6-10 | 1.26 | 1.16 | 0.037 | 0
605-7 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
605-8 | 6-10 | 1.26 | 1.0332 | 0.103 | 0.06078
605-9 | 6-10 | 0.8 | 0.60712 | 0.035 | 0.11788
606-1 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.053 | 0.03
606-13 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.06 | 0.189
606-15 | 6-10 | 1.26 | 0.537 | 0.211 | 0.449
606-18 | 6-10 | 1.26 | 1.1 | 0.1 | 0
606-2 | 6-10 | 1.26 | 0.9785 | 0 | 0.2185
606-4 | 6-10 | 1.26 | 0.76 | 0.5 | 0
606-5 | 6-10 | 1.26 | 1.0492 | 0.14778 | 0
606-7 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.08 | 0.22
606-8 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.06845 | 0
606-9 | 6-10 | 0.6 | 0.48 | 0 | 0.09
60В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
610-1 | 6-10 | 0.64 | 0.608 | 0 | 0
610-10 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
610-11 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-12 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0.06 | 0
610-13 | 6-10 | 0.8 | 0.719 | 0.056 | 0
610-14 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
610-15 | 6-10 | 0.32 | 0.181 | 0.123 | 0
610-17 | 6-10 | 0.32 | 0.28 | 0.075 | 0
610-18 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
610-20 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.019 | 0.1355
610-21 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-23 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.025 | 0
610-25 | 6-10 | 1.03 | 0.97 | 0.03 | 0
610-26 | 6-10 | 0.72 | 0.576 | 0 | 0.108
610-27 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
610-28 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.008 | 0
610-29 | 6-10 | 0.8 | 0.557 | 0.203 | 0
610-32 | 6-10 | 0.32 | 0.256 | 0 | 0.048
610-33 | 6-10 | 0.63 | 0.53 | 0.07 | 0
610-34 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
610-35 | 6-10 | 0.8 | 1.06 | 0 | 0
610-36 | 6-10 | 0.8 | 0.65 | 0.09 | 0.02
610-37 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
610-38 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-39 | 6-10 | 0.8 | 0.88 | 0.155 | 0
610-4 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.033 | 0
610-40 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-41 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.15 | 0
610-42А | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.025 | 0.164
610-43 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
610-44 | 6-10 | 1.26 | 0.837 | 0.375 | 0
610-46 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.075 | 0
610-47 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.04 | 0
610-48 | 6-10 | 0.8 | 0.5914 | 0.06 | 0.1086
610-49 | 6-10 | 0.32 | 0.22506 | 0.076 | 0.00294
610-5 | 6-10 | 1.26 | 0.79717 | 0.165 | 0.23483
610-53 | 6-10 | 0.95 | 0.9625 | 0 | 0
610-54 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.055 | 0.134
610-55 | 6-10 | 1.26 | 0.94712 | 0.25 | 0
610-56 | 6-10 | 1.03 | 0.5 | 0.3 | 0.1785
610-57 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0.008 | 0
610-58 | 6-10 | 1.26 | 1.09 | 0.08 | 0.027
610-59 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.084 | 0
610-60 | 6-10 | 0.63 | 0.418 | 0 | 0.1805
610-61 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-62 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.007 | 0
610-64 | 6-10 | 1.26 | 1.038 | 0.5597 | 0
610-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.082 | 0
610-66 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
610-67 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
610-68 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-69 | 6-10 | 0.4 | 0.27825 | 0.038 | 0.06375
610-70 | 6-10 | 1.26 | 1.1305 | 0.233 | 0
610-71 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-72 | 6-10 | 0.25 | 0.0875 | 0.245 | 0
610-73 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
610-74 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.0232 | 0.0713
610-76 | 6-10 | 0.315 | 0.252 | 0 | 0.04725
610-77 | 6-10 | 1.26 | 0.845 | 0 | 0.352
610-78 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-79 | 6-10 | 0.63 | 0.60325 | 0.015 | 0
610-8 | 6-10 | 0.945 | 0.92675 | 0.035 | 0
610-80 | 6-10 | 1.26 | 1.177 | 0.117 | 0
610-81 | 6-10 | 0.5 | 0.375 | 0 | 0.1
610-83 | 6-10 | 2 | 1.9 | 0 | 0
610-84 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.043 | 0.146
610-85 | 6-10 | 1.26 | 1.6 | 0 | 0
610-86 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
610-88 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
610-89 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.2 | 0.104
610-9 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.088 | 0.0065
610-90 | 6-10 | 0.8 | 0.16 | 0.32 | 0.28
610-91 | 6-10 | 0.25 | 0.082 | 0.06 | 0.0955
610-94 | 6-10 | 0.5 | 0.015 | 0.3544 | 0.1056
610-95 | 6-10 | 0.8 | 0.3 | 0.015 | 0.445
610-96 | 6-10 | 0.8 | 0.55 | 0.015 | 0.195
610-98 | 6-10 | 0.32 | 0 | 0.22 | 0.084
610-99 | 6-10 | 1.26 | 0.14 | 0.149 | 1.048
611-1 | 6-10 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.045
611-10 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-11 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-12 | 6-10 | 0.8 | 0.5209 | 0.2391 | 0
611-13 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-14 | 6-10 | 0.8 | 0.775 | 0.02545 | 0
611-15 | 6-10 | 0.63 | 0.53 | 0.066 | 0.0025
611-16 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-19 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.038 | 0.151
611-2 | 6-10 | 1.26 | 1.058 | 0.029 | 0.139
611-20 | 6-10 | 0.4 | 0.34542 | 0.033 | 0.00158
611-21 | 6-10 | 0.4 | 0.385 | 0 | 0
611-22 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.082 | 0
611-25 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.07853 | 0.11047
611-26 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.171 | 0
611-28 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-29 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.0715 | 0
611-30 | 6-10 | 0.63 | 0.6 | 0 | 0
611-31 | 6-10 | 0.63 | 0.6135 | 0.051 | 0
611-32 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
611-34 | 6-10 | 1.03 | 0.9985 | 0 | 0
611-35 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-36 | 6-10 | 0.63 | 0.6285 | 0.055 | 0
611-37 | 6-10 | 0.63 | 0.5362 | 0.13723 | 0.0623
611-38 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
611-39 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.07 | 0.189
611-4 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
611-40 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0.008 | 0.067
611-41 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
611-42 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-43 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.891 | 0
611-44 | 6-10 | 1.26 | 1.1 | 0.11 | 0
611-46 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.14 | 0
611-47 | 6-10 | 0.8 | 0.72267 | 0.08 | 0
611-48 | 6-10 | 0.8 | 0.684 | 0.24 | 0
611-49 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.015 | 0
611-5 | 6-10 | 0.63 | 0.72 | 0.086 | 0
611-50 | 6-10 | 0.63 | 0.6065 | 0 | 0
611-51 | 6-10 | 1.26 | 0.265 | 0.015 | 0.917
611-53 | 6-10 | 0.4 | 0.355 | 0.173 | 0
611-54 | 6-10 | 0.4 | 0.152 | 0.15 | 0.058
611-55 | 6-10 | 1.26 | 1.212 | 1.085 | 0
611-56 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
611-57 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.008 | 0.181
611-58 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.01 | 0.05
611-59 | 6-10 | 0.4 | 0.29446 | 0 | 0.08554
611-6 | 6-10 | 1.26 | 1.215 | 0 | 0
611-60 | 6-10 | 0.8 | 0.70263 | 0.071 | 0
611-61 | 6-10 | 0.4 | 0.44 | 0 | 0
611-62 | 6-10 | 0.72 | 0.684 | 0 | 0
611-63 | 6-10 | 0.63 | 0.53062 | 0.05056 | 0.01732
611-65 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-67 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
611-68 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-69 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
611-7 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.804 | 0
611-70 | 6-10 | 1.26 | 1.0125 | 0.01927 | 0.16523
611-71 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.9 | 0
611-73 | 6-10 | 0.4 | 0.23907 | 0.112 | 0.02893
611-74 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.03 | 0
611-75 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
611-76 | 6-10 | 0.64 | 0.608 | 0 | 0
611-77 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.105 | 0.084
611-78 | 6-10 | 0.63 | 0.5645 | 0.034 | 0
611-79 | 6-10 | 1.26 | 0.93449 | 0 | 0.26251
611-8 | 6-10 | 1.63 | 1.6335 | 0.1 | 0
611-80 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.035 | 0.154
611-81 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.21 | 0
611-82 | 6-10 | 1.26 | 0.697 | 0.5 | 0
611-83 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
611-84 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
611-86 | 6-10 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0
611-9 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
612-1 | 6-10 | 1.26 | 1.137 | 0.21 | 5.5511e-17
612-2 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.02357 | 0.16543
612-3 | 6-10 | 1.26 | 1.172 | 0.025 | 0
614-1 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
614-2 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
614-3 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
614-5 | 6-10 | 1.26 | 1.017 | 0.14 | 0.04003
614-6 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.02 | 0.28
614-7 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
614-8 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.89 | 0
61В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
62В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
63В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
64В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
65В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
66В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
671-1 | 6-10 | 1.26 | 1.1685 | 1.2165 | 0
671-10 | 6-10 | 1.26 | 1.0806 | 0.059 | 0.05739
671-11 | 6-10 | 0.8 | 0.59 | 0.165 | 0
671-12 | 6-10 | 1.26 | 1.25 | 0.17 | 0
671-13 | 6-10 | 1.26 | 0.97587 | 0.156 | 0.06513
671-15 | 6-10 | 0.4 | 0.226 | 0.147 | 0.007
671-16 | 6-10 | 1.26 | 0.8 | 0 | 0.397
671-17 | 6-10 | 0.4 | 0.3054 | 0.034 | 0.0406
671-18 | 6-10 | 1.26 | 0.952 | 0 | 0.245
671-2 | 6-10 | 1.26 | 0.896 | 0.016 | 0.285
671-20 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.01 | 0.11
671-21 | 6-10 | 0.8 | 0.655 | 0.035 | 0.07
671-22 | 6-10 | 1.26 | 1.0477 | 0.23848 | 0.08719
671-24 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-25 | 6-10 | 1.26 | 0.912 | 0.285 | 0
671-27 | 6-10 | 1.26 | 0.952 | 0 | 0.245
671-28 | 6-10 | 1.26 | 0.94128 | 0.256 | 0.25572
671-29 | 6-10 | 0.8 | 0.48 | 0.128 | 0.16
671-2А | 6-10 | 0.4 | 0.256 | 0 | 0.124
671-3 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.03 | 0
671-30 | 6-10 | 0.4 | 0.335 | 0.015 | 0.03
671-31 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
671-33 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.015 | 0
671-34 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.222 | 0
671-36 | 6-10 | 0.4 | 0.388 | 0.008 | 0
671-37 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.0167 | 0
671-38 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-39 | 6-10 | 0.65 | 0.52726 | 0.008 | 0.09024
671-4 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-40 | 6-10 | 1.26 | 1.1158 | 0.1 | 0.08124
671-41 | 6-10 | 0.8 | 0.655 | 0.013 | 0.092
671-42 | 6-10 | 1.55 | 1.24 | 0 | 0.2325
671-45 | 6-10 | 1.63 | 1.304 | 0 | 0.2445
671-46 | 6-10 | 0.32 | 0.321 | 0.015 | 0.018
671-47 | 6-10 | 1 | 0.504 | 0 | 0.446
671-48 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-5 | 6-10 | 0.8 | 0.28247 | 0.483 | 0
671-50 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.015 | 0
671-51 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-52 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0.13 | 0.0245
671-53 | 6-10 | 1.26 | 1.1319 | 0.134 | 0
671-54 | 6-10 | 2 | 2.002 | 0.1 | 0
671-58 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
671-60 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
671-61 | 6-10 | 1.26 | 1.12 | 0.023 | 0.054
671-62 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
671-63 | 6-10 | 0.4 | 0.36207 | 0.015 | 0.00293
671-64 | 6-10 | 1.26 | 1.1467 | 0.315 | 0
671-65 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
671-68 | 6-10 | 2 | 1.23 | 1.51 | 0
671-69 | 6-10 | 1.26 | 1.132 | 0.095 | 0
671-7 | 6-10 | 1.26 | 1.0103 | 1.335 | 0
671-71 | 6-10 | 0.63 | 0.57121 | 0.328 | 0
671-72 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.04 | 0
671-75 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.015 | 0.174
671-77 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
671-78 | 6-10 | 2 | 1.6 | 0 | 0.3
671-79 | 6-10 | 1.26 | 0.912 | 0 | 0.285
671-8 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.03 | 0.159
671-81 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
671-83 | 6-10 | 0.5 | 0.4 | 0.18 | 0
671-84 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.065 | 0.055
671-85 | 6-10 | 0.4 | 0.7 | 0.04 | 0
671-86 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.075 | 0.115
671-87 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
671-88 | 6-10 | 1.26 | 1.002 | 0.195 | 0
671-89 | 6-10 | 0.5 | 0.37 | 0 | 0.105
671-9 | 6-10 | 0.8 | 0.752 | 0.008 | 0
671-90 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
671-92 | 6-10 | 0.5 | 0.53 | 0 | 0
671-93 | 6-10 | 1.26 | 0.945 | 0.045 | 0.207
671-94 | 6-10 | 0.5 | 0.4753 | 0 | -0.0003
671-101 | 6-10 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.04
67В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
68В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
69В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
6В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
7"З" | 6-10 | 0.065 | 0.065 | 0 | -0.00325
70В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
71В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
72В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
73В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
74В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
75В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
76В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
77В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
78В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
79В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
7В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
80В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
81В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
82В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
83В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
84В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
85В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
86В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
87В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
88В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
89В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
8В | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
90В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
91В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
927-1 | 6-10 | 1.26 | 1.091 | 0.056 | 0.05
927-2 | 6-10 | 2 | 0.396 | 1.216 | 0.288
927-20 | 6-10 | 0.25 | 0.22352 | 0.01029 | 0.00369
927-21 | 6-10 | 0.63 | 0.46 | 0 | 0.1385
927-22 | 6-10 | 1.26 | 0.537 | 0 | 0.66
927-3 | 6-10 | 2 | 0.262 | 0.614 | 1.239
927-34 | 6-10 | 1 | 0.8 | 0 | 0.15
927-36 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0.009 | 0
927-5 | 6-10 | 1.26 | 0.83 | 0.4 | 0
927-6 | 6-10 | 1.26 | 0 | 1.37 | 0
927-7 | 6-10 | 2 | 0.84 | 0.21 | 0.85
927-8 | 6-10 | 1.26 | 1.256 | 0 | 0
927-11 | 6-10 | 2 | 0 | 0.97 | 0.93
927-80 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
927-84 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0.05 | 0
927-9 | 6-10 | 1.26 | 0.278 | 0 | 0.98
92В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
933-1 | 6-10 | 0.4 | 0.41 | 0 | 0
93В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
940-1 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.474 | 0
940-10 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.164 | 0.025
940-11 | 6-10 | 1.26 | 1.928 | 0 | 0
940-12 | 6-10 | 0.41 | 0.3895 | 0.015 | 0
940-14 | 6-10 | 1.03 | 0.9785 | 0 | 0
940-15 | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0 | 0
940-16 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-17 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-18 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
940-19 | 6-10 | 1.26 | 1.173 | 0.015 | 0.009
940-20 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
940-21 | 6-10 | 0.65 | 0.6175 | 0 | 0
940-22 | 6-10 | 0.8 | 0.82 | 0.345 | 0
940-23 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.015 | 0.045
940-23А | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.008 | 0.0865
940-24 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-30 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
940-31 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0 | 0.189
940-32 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-44 | 6-10 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0
940-47 | 6-10 | 0.5 | 0.24 | 0 | 0.235
940-48 | 6-10 | 0.5 | 0.443 | 0 | 0.032
940-5 | 6-10 | 0.63 | 0.5985 | 0 | 0
940-53 | 6-10 | 0.63 | 0.41 | 0.15 | 0.0385
940-54 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0 | 0.23
940-6 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0.015 | 0.0795
940-8 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
940-9 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0.015 | 0.105
942-77 | 6-10 | 1.26 | 1.153 | 0.023 | 0.021
942-80 | 6-10 | 1.03 | 0.984 | 0.015 | 0
942-81 | 6-10 | 0.4 | 0.43 | 0.015 | 0
942-82 | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0.015 | 0
942-83 | 6-10 | 0.5 | 0.395 | 0.08 | 0
944-22 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-24 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-25 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-26 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
944-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.071 | 0
944-34 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.08 | 0
944-39 | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.24 | 0
944-40 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
944-41 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
944-42 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
944-50 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
944-52 | 6-10 | 0.4 | 0.15 | 0.265 | 0
944-66 | 6-10 | 1.03 | 0.824 | 0 | 0.1545
944-68 | 6-10 | 0.25 | 0.18 | 0 | 0.0575
94В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
95В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
96В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
97В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
98В | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
99В | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
Ак-15-8 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0.01
Б-3-50 | 6-10 | 0.063 | 0.05985 | 0 | 0
Б-5-20 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
БЭК | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0 | 0
ВО-8-17 | 6-10 | 0.025 | 0.02 | 0 | 0
З-05-27 | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
КИ-7-18 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0.15
КО-1-1 | 6-10 | 0.25 | 0.108 | 0 | 0.1295
КО-14-1 | 6-10 | 0.25 | 0.112 | 0 | 0.1255
КО-14-2 | 6-10 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0.045
КО-9-11 | 6-10 | 0.25 | 0.252 | 0 | 0
КО-9-15 | 6-10 | 0.25 | 0.209 | 0.031 | -0.0025
КО-9-21 | 6-10 | 0.4 | 0.388 | 0.047 | 0
КО-9-23 | 6-10 | 0.4 | 0.34 | 0.038 | 0.002
КО-9-5 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.045 | 0
КО-9-6 | 6-10 | 0.16 | 0.152 | 0 | 0
КФ-2-34 | 6-10 | 0.25 | 0.12 | 0 | 0.1175
Л-13-10 | 6-10 | 0.63 | 0.504 | 0 | 0.0945
Л-13-24 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
Л-13-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0.045 | 0.015
Л-13-5 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-13-6 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
Л-13-7 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0.0375
Л-15-45 | 6-10 | 0.4 | 0.375 | 0.098 | 0
Л-15-53 | 6-10 | 0.063 | 0 | 0.1 | 0
Л-15-61 | 6-10 | 0.25 | 0.025 | 0 | 0.2
Л-17-2 | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
Л-19-10 | 6-10 | 0.4 | 0.305 | 0.095 | 0
Л-19-10А | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
Л-19-10Б | 6-10 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0.082
Л-19-27 | 6-10 | 0.4 | 0.32 | 0 | 0.06
ЛК-13-1 | 6-10 | 0.063 | 0.055 | 0 | 0.00485
ЛК-7-20 | 6-10 | 0.04 | 0.038 | 0 | 0
МИ-2-15 | 6-10 | 0.25 | 0.22 | 0.03 | 0
МИ-2-19 | 6-10 | 0.4 | 0.31 | 0.08 | 0.005
МИ-2-2 | 6-10 | 0.4 | 0.395 | 0.023 | 0
МИ-8-1 | 6-10 | 0.25 | 0.255 | 0 | 0
ПБ-5-29 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
ПБ-5-31 | 6-10 | 0.16 | 0.128 | 0 | 0.024
РБ-11-20 | 6-10 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0
РБ-11-22 | 6-10 | 0.25 | 0.2 | 0.015 | 0.0225
РП "Алтайский" | 6-10 | 1.26 | 0.98994 | 0.022 | 0.18506
РП "Восточный" | 6-10 | 1.26 | 1.048 | 0.09703 | 0.05197
РП "Высотный" | 6-10 | 2 | 1.651 | 0.032 | 0.217
РП "Грузинский" | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0.005 | 0
РП "Железнодорожный" | 6-10 | 0.8 | 0.64 | 0 | 0.12
РП "Каштак" | 6-10 | 1.26 | 1.008 | 0.08 | 0.109
РП "Клюевский" | 6-10 | 2 | 1.6 | 0.37 | 0
РП "ЛПК" | 6-10 | 0.4 | 0.46 | 0 | 0
РП "Нахимовский" | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0.1 | 0
РП "Профсоюзный" | 6-10 | 1.26 | 0.98679 | 0.171 | 0.03921
РП "Радиотехнический" | 6-10 | 1.26 | 1.013 | 0.18 | 0.004
РП "Сибкартель" | 6-10 | 0.4 | 0.17 | 0.26 | 0.21
РП "Солнечный" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Учебный" | 6-10 | 1.26 | 1.1017 | 0.0379 | 0.05739
РП "Фрунзенский" | 6-10 | 1.26 | 0.66 | 0 | 0.537
РП "Центральный" | 6-10 | 1.26 | 1.197 | 0 | 0
РП "Черных" | 6-10 | 1.26 | 1.2 | 0 | 0
РП "Южный" | 6-10 | 0.1 | 0.095 | 0 | 0
РП "Ягодный" | 6-10 | 0.8 | 0.76 | 0.01 | 0
795 | 6-10 | 0.32 | 0.2 | 0 | 0.104
803 | 6-10 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0
805 | 6-10 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0
801 | 6-10 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0
775 | 6-10 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0
Л-15-46 | 6-10 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0.18
Л-15-59 | 6-10 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0
671-14 | 6-10 | 0.63 | 0.3 | 0.35 | 0
634-3 | 6-10 | 0.63 | 0.3 | 0.05 | 0.2985
623 | 6-10 | 1.26 | 0.5 | 0 | 0.697
60 | 6-10 | 0.4 | 0.11 | 0.11 | 0.27
453 | 6-10 | 0.25 | 0.2375 | 0.083 | 0