## Лист1
п. 19 пп "Г" абз. 9
Сводная информация о вводе в ремонт и о выводе из ремонта электросетевых объектов за апрель 2023 года
п\п | Наименование объекта | Тип объекта | Уровень напряжения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения | дата включения | дата отключения
1 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/46 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21
2 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/46 | ВЛ | 0.4 кВ |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21
3 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/12 ответвления | ВЛ | 0.4 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
4 | ВЛЭП-0.4кВ от ТП-610/12 | ВЛ | 0.4 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
5 | ВЛЭП-10 кВ ф. Вс-11 от опоры № 1 (ПП-10) до опоры № 13 в сторону РП Берёзовский | ВЛ | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24
6 | ВЛЭП-10 кВ ф.Ак-8 от оп.№1 (ТП 640) до оп.№11 в сторону ТП 698 | ВЛ | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18
7 | ТП 587 пер. Асфальтовый, д. 3а | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 03.04.2023 04.04.2023 | 03.04.2023 04.04.2023
8 | ТП 585 пер.Асфальтовый, д.3а, стр.1 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 04.04.2023 05.04.2023 | 04.04.2023 05.04.2023
9 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП-190 ВЛ-1, ВЛ -2 | ВЛ | 0.4 кВ |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12
10 | ВЛЭП-0,4кВ от ТП 610-17 ВЛ-1 | ВЛ | 0.4 кВ |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28
11 | ВЛЭП-10кВ ф.Ст-8 от оп.№28 (ТП-108) до оп.№33 в сторону ТП-110; КЛЭП-10кВ от ТП-110 вывод в сторону ТП-108 до оп.33 | ВЛ | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13
12 | ВЛЭП-10 кВ ф.Н-2 от оп.№ 16 (ТП-120) до оп.№30 в сторону ТП-245 | ВЛ | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
13 | ВЛЭП-10кВ ф.Со-3 от оп.№1 (ТП 464) до оп.№10 в сторону ТП 466 | ВЛ | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11
14 | г.Томск, ул. Елизаровых,45а Оборудование ФП "Нахимовский" | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 06.04.2023 07.04.2023 | 06.04.2023 07.04.2023
15 | Об. ТП-484 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-05 | 2023-04-05
16 | Оборудование ТП-476 по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 7/23 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-03 | 2023-04-03
17 | Оборудование ТП-38а по адресу: г. Томск, ул. Ивановского, 14в | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-25 | 2023-04-25
18 | Об.КТП-146 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-26 | 2023-04-26
19 | Об.ТП-38 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24
20 | Об.ТП-288 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27
21 | Об.ТП-610/61 (КТП) | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14
22 | Об. ТП-610/39 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-11 | 2023-04-11
23 | Об.ТП-610/35 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-10 | 2023-04-10
24 | Оборудование ФП "Южный" по адресу: г. Томск, ул. Студенческая, 15а | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 10.04.2023 11.04.2023 | 10.04.2023 11.04.2023
25 | ТП-18В | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-06
26 | КТПН№38 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-24
27 | КТП-100/10/0.4 №128к арт.скважине №176 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-20
28 | КТП-100/10/0.4 №129 к арт.скважине №177 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-25 | 2023-04-26
29 | КТП-100/10/0.4 №127 к арт.скважине №175 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-20
30 | КТП 100/10/0.4 №126 к арт.скважине №174 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-18
31 | КТП-100/10/0.4 №130 к арт.скважине №178 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-24
32 | ВЛЭП-10 кВ от оп.1 (ТП 81) до оп.10 в сторону ТП 83 | ВЛ | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17
33 | ВЛЭП-6 кВ ф.604 от оп.27 (ТП 611-27) до оп.30, от оп.32 до оп.34 в сторону ТП 611-32 | ВЛ | 6/10 кВ | 2023-03-06 | 2023-03-06 | 2023-04-12 | 2023-04-12
34 | ТП 814 ул. Смирнова, 3/11 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-04 | 2023-04-04
35 | Трансформаторное оборудование ТП 846 пер. Шегарский, 56 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17
36 | Оборудование ТП 940-31 с РУ-10кВ: КСО-366 - 6 шт. | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-12 | 2023-04-12
37 | ТП 661 ул. Мокрушина, 22б | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 12.04.2023 13.04.2023 | 12.04.2023 13.04.2023
38 | ТП 659 ул. Мокрушина, 9, стр.49 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-14 | 2023-04-14
39 | ТП 622 ул. Бердская, 20 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-20 | 2023-04-20
40 | КТП-544 400ква по ул.Пролетарская | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-21 | 2023-04-21
41 | ТП КТ-13-1 п. Калтай | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18
42 | КТП-298 по ул.Г.Чубаровцев-6 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-06 | 2023-04-06
43 | КТП-304 400ква по пер.Шегарский-85 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-18 | 2023-04-18
44 | Оборудование РУ-10/0,4кв в ТП-12 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17
45 | КТП-431 160ква п.Просторный | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-17 | 2023-04-17
46 | КТП-454 по пер.Пойменный-9 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
47 | ТП 551 пос.Зональная станция, ул. Тихая,1б | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-24 | 2023-04-24
48 | ТП 848 ул. Б. Подгорная, 220/1 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-26 | 2023-04-26
49 | ТП 858 ул. Первомайская, 152 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-28 | 2023-04-28
50 | ТП 610-57 ул. Б.Подгорная, 95 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-13 | 2023-04-13
51 | ТП 604-93 ул. Киевская, 68/8 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-19 | 2023-04-19
52 | ТП 611-85 пер. Кононова, 17/3 | об.ТП | 6/10 кВ |  |  | 2023-04-27 | 2023-04-27